## List1
Zpracování PD - rekonstrukce prostor Komerční banky
a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148
D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATER. |  |  |  |  | 0
|  | CENA DODÁVKY |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 25 |  | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 3 |  | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0004 | 210010135 | Trubka ochranna PVC 63mm |  | m | 55 |  | 0
0005 | 210010242 | Trubka ocelova pr.54mm |  | m | 12 |  | 0
0006 | 2100103012 | Krabice pristrojova p.68mm |  | kus | 175 |  | 0
0007 | 2100103210 | Krabice odbocna pr.68mm |  | kus | 168 |  | 0
0008 | 210010322 | Krabice odbocna pr.97mm |  | kus | 12 |  | 0
0009 | 210020304 | Zlab drateny 100/50 mm |  | m | 120 |  | 0
0010 | 210020308 | Zlab drateny 200/50 mm |  | m | 186 |  | 0
0011 | 210020310 | Zlab drateny 250/100 mm |  | m | 87 |  | 0
0012 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 |  | 0
0013 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 180 |  | 0
0014 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 11 |  | 0
0015 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2 |  | kus | 10 |  | 0
0016 | 2101002531 | Ukonceni kabelu do 5x35mm2 smrst.z. |  | kus | 2 |  | 0
0017 | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg |  | kus | 2 |  | 0
0018 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 2 |  | 0
0019 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 68 |  | 0
0020 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 580 |  | 0
0021 | 211190001 | Zapojeni VZT |  | kus | 2 |  | 0
0022 | 211190002 | Montaz pozar.ucpavky 40mm |  | kus | 8 |  | 0
0023 | 211190003 | Montaz pozar.ucpavky 80mm |  | kus | 4 |  | 0
0024 | 2102203025 | Svorka SR 02 |  | kus | 16 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0025 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0026 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0027 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0028 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 68.25 |  | 0
0029 | 14125321 | Trubka PVC 63mm A |  | m | 55 |  | 0
0030 | 14125322 | Trubka ocelova p.54mm do betonu A |  | m | 12 |  | 0
0031 | 34562775 | Svorkovnice HOP cca 30xCY 35mm2 B |  | kus | 2 |  | 0
0032 | 34571518 | Krabice pristrojova pr.68mm B |  | kus | 175 |  | 0
0033 | 34571521 | Krabice odbocna pr.68mm B |  | kus | 168 |  | 0
0034 | 34571562 | Krabice odbocna pr.97mm B |  | kus | 12 |  | 0
0035 | 34571823 | Zlab drateny 100/50 (2m) B |  | kus | 60 |  | 0
vc.prislusenstvi
0036 | 34571825 | Zlab drateny 200/50 (2m) B |  | kus | 93 |  | 0
vc.prislusenstvi
0037 | 34571826 | Zlab drateny 250/100 (2m) B |  | kus | 43 |  | 0
vc.prislusenstvi
0038 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 68 |  | 0
0039 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 68 |  | 0
0040 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 580 |  | 0
0041 | 58541113 | Sadra B |  | kg | 42 |  | 0
0042 | 607512536 | Pozarni ucpavka o pr.40mm A |  | kus | 8 |  | 0
pri pruchodu beznou zdi
0043 | 607512537 | Pozarni ucpavka o pr.80mm A |  | kus | 4 |  | 0
pri pruchodu beznou zdi
0044 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B |  | kus | 16 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0045 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0046 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 580 |  | 0
0047 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 750 |  | 0
0048 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 420 |  | 0
0049 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 3120 |  | 0
0050 | 2108001120 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omitkou |  | m | 35 |  | 0
0051 | 2108001121 | Kabel CYKY 3Jx6 ul pod omitkou |  | m | 15 |  | 0
0052 | 2108100131 | Kabel CYKY 3Jx10 ul pod omitkou |  | m | 15 |  | 0
0053 | 2108100135 | Kabel CYKY 5Jx35 ul pod omitkou |  | m | 120 |  | 0
0054 | 2108100462 | Kabel 1-CXKE-V 3Jx2,5 ul pevne |  | m | 30 |  | 0
0055 | 210800547 | Vodic CY 6 ul pevne |  | m | 850 |  | 0
0056 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 30 |  | 0
0057 | 210800550 | Vodic CY 25 ul pevne |  | m | 165 |  | 0
0058 | 210800551 | Cu pásky (uzemnění antistatické podlahy) |  | m | 35 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,02,03,04
------------
0059 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0060 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0061 | SOUČET | PSV KABELY I | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0062 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 609 |  | 0
0063 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 787.5 |  | 0
0064 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 441 |  | 0
0065 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 3276 |  | 0
0066 | 34111072 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 36.75 |  | 0
0067 | 34111073 | Kabel CYKY 3Jx6 mm2- B |  | m | 15.75 |  | 0
0068 | 34111077 | Kabel CYKY 3Jx10 mm2- B |  | m | 15.75 |  | 0
0069 | 34111052 | Kabel CYKY 5Jx35 mm2- B |  | m | 126 |  | 0
0070 | 34145602 | Kabel 1-CXKE-V 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 31.5 |  | 0
0071 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B |  | m | 892.5 |  | 0
0072 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 31.5 |  | 0
0073 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 173.25 |  | 0
0074 | 34140970 | Cu pásky (uzemnění antistatické podlahy) |  | m | 36.75 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,02,03,04
------------
0075 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0076 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 11 |  | 0
0077 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 4 |  | 0
0078 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 26 |  | 0
0079 | 210110046 | Spinac zapusteny křížový |  | kus | 1 |  | 0
0080 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha bílá |  | kus | 65 |  | 0
0081 | 2101110111 | Zasuvka jednoducha s PO barva |  | kus | 14 |  | 0
0082 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha barva |  | kus | 24 |  | 0
0083 | 2101110113 | Zasuvka dvojita |  | kus | 17 |  | 0
0084 | 2101110113 | Zasuvka dvojita s PO |  | kus | 7 |  | 0
0085 | 210140463 | Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn |  | kus | 5 |  | 0
0086 | 2111300010 | Pohybove čidlo |  | kus | 1 |  | 0
0087 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0088 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0089 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0090 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0091 | 34535849 | Doutnavka orientacni B |  | kus | 5 |  | 0
0092 | 34535850 | Kryt jednoduchy bily B |  | kus | 38 |  | 0
0093 | 34535851 | Kryt dvojity bily B |  | kus | 4 |  | 0
0094 | 34535852 | Kryt s pridr.deskou bily B |  | kus | 5 |  | 0
0095 | 34535853 | Ramecek jednonasobny B |  | kus | 68 |  | 0
0096 | 34535854 | Ramecek dvojity B B |  | kus | 31 |  | 0
0097 | 34535856 | Ramecek čtyřnasobny barva B |  | kus | 5 |  | 0
0098 | 34535860 | Spinac pristroj c.1 B |  | kus | 11 |  | 0
0099 | 34535862 | Spinac pristroj c.5 B |  | kus | 4 |  | 0
0100 | 34535863 | Spinac pristroj c.6 B |  | kus | 26 |  | 0
0101 | 34535863 | Spinac pristroj c.7 B |  | kus | 1 |  | 0
0102 | 34535865 | Spinac pristroj c.1/0 B |  | kus | 5 |  | 0
0103 | 34551441 | Zasuvka jednoducha bílá |  | kus | 65 |  | 0
0104 | 34551440 | Zasuvka jednoducha s PO barva |  | kus | 14 |  | 0
0105 | 34551442 | Zasuvka jednoducha barva |  | kus | 24 |  | 0
0106 | 34551366 | Zasuvka dvojita zapustena bila vč.přísl |  | kus | 16 |  | 0
0107 | 34551367 | Zasuvka dvojita zapustena barva vč.přísl |  | kus | 1 |  | 0
0108 | 34551440 | Zasuvka dvojitá s PO barva B |  | kus | 7 |  | 0
0109 | 35826001 | Pohybove cidlo A |  | kus | 1 |  | 0
0110 | 35813551 | Ovladac 1tlac STOP v krabicce A |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0111 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0112 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 66 |  | 0 | 66
------------
0113 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0114 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0115 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0116 | 34880212 | Svitidlo A1 |  | kus | 42 |  | 0
0117 | 34880212a | Svitidlo A1 - Stropní kalíšek |  | kus | 42 |  | 0
0118 | 34880212b | Svitidlo A1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 84 |  | 0
0119 | 34880213 | Svitidlo A2 |  | kus | 2 |  | 0
0120 | 34880213a | Svitidlo A2 - Stropní kalíšek |  | kus | 2 |  | 0
0121 | 34880213a | Svitidlo A2 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 4 |  | 0
0122 | 34880214 | Svitidlo B1 |  | kus | 1 |  | 0
0123 | 34880214a | Svitidlo B1 - Stropní kalíšek |  | kus | 1 |  | 0
0124 | 34880214b | Svitidlo B1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 2 |  | 0
0125 | 34880215 | Svitidlo B2 |  | kus | 2 |  | 0
0126 | 34880215a | Svitidlo B2 - Stropní kalíšek |  | kus | 2 |  | 0
0127 | 34880215b | Svitidlo B2 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 4 |  | 0
0128 | 34880216 | Svitidlo C1 |  | kus | 4 |  | 0
0129 | 34880216a | Svitidlo C1 - Stropní kalíšek |  | kus | 4 |  | 0
0130 | 34880216b | Svitidlo C1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 16 |  | 0
0131 | 34880217 | Svitidlo D1 |  | kus | 2 |  | 0
0132 | 34880218 | Svitidlo NP1 |  | kus | 10 |  | 0
0133 | 34880221 | Svitidlo NZ3 |  | kus | 3 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,05
------------
0134 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0135 | 210010351 | Pristrojova krabice |  | kus | 66 |  | 0
0136 | 210020502 | Parapetni pristrojovy kanal 170/70 |  | m | 24 |  | 0
0137 | 210020504 | Viko parapet.kanalu |  | m | 24 |  | 0
0138 | 2101110116 | Zasuvka do podparapetního žlabu |  | kus | 55 |  | 0
0139 | 2101110117 | Zasuvka s PO do podparapetního žlabu |  | kus | 11 |  | 0
0140 | 211190001 | Montaz zaslepovaciho krytu |  | m | 15 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0141 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0142 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0143 | SOUČET | PSV PARAPETNI KANAL | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0144 | 34564010 | Krabice pristrojova B |  | kus | 66 |  | 0
0145 | 34574017 | Parapetni pristrojovy kanal kovový B |  | m | 24 |  | 0
70/170 s kovovou přepážkou
0146 | 34574018 | Viko parapetniho pristr.kanalu B |  | m | 24 |  | 0
0147 | 34574019 | Prepazka kovová B |  | m | 24 |  | 0
0148 | 34551444 | Zasuvka do podparapetního žlabu bílá |  | kus | 22 |  | 0
0149 | 34551445 | Zasuvka do podparapetního žlabu barva |  | kus | 33 |  | 0
0150 | 34551447 | Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva |  | kus | 11 |  | 0
0151 | 34574026 | Zaslepovaci kryt B |  | m | 15 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0152 | SOUČET | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD UPS
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0153 | 211190001 | Odborna instalace UPS |  | kus | 1 |  | 0
0154 | 211190002 | Doprava UPS+servtechnika |  | kus | 1 |  | 0
0155 | 211190003 | Reiklacni poplatek |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
------------
0156 | SOUČET | PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0157 | 35822300 | UPS 3kVA/10 minut A provedení pro umístění do racku |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
------------
0158 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0159 | 50435102 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 6 |  | 0
0160 | 50435106 | Demontaze elektroinstalace |  | hod | 32 |  | 0
0161 | 50435109 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 86 |  | 0
nezahrnuté do stavebního projektu
0162 | 50435104 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 |  | 0
------------
0163 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0164 | 50435104 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 15 |  | 0
svitidla - malé svítidlo
0165 | 50435104 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 51 |  | 0
svitidla - velké svítidlo
0166 | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 1 |  | 0
demontovaneho materialu
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,05
------------
0167 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0168 | 35714518 | Rozvaděč RP |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,03
0169 | 35714519 | Rozvaděč RZ |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
0170 | 35714520 | Doplnění stávajících rozvaděčů |  | kus | 1 |  | 0
(jistič B3-63A do rozv. RDA,
vypínací cívka jističe do rozv. ELM1,
vypínací cívka jističe do rozv. ELM3-Ú)
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-04
0171 | 35714521 | Napojení světelného okruhu m.č.1.45 |  | kus | 1 |  | 0
na stáv. krabici elektroinstalce a napojení
zásuvkového okruhu na krabici zásuvek.
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0172 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206