## Krycí list
Soupis prací a zařízení
Rozpočet: |  | D.1.4.1.c-1 | Klimatizace + elektroinstalace
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Klimatizace podkroví ZS Liskovec
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ZS - Liskovec
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 052/20
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | ZS - Liskovec |  |  | Rozpočet : | D.1.4.1.c-1
Objekt : |  | Klimatizace podkroví ZS Liskovec |  |  | Klimatizace + elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M0041 | ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0041 | ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0141 | ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ZS - Liskovec |  | Rozpočet: | D.1.4.1.c-1
Objekt : |  | Klimatizace podkroví ZS Liskovec |  | Klimatizace + elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M0041 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 1
1 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210810049 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 | m | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0041 ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
4 | 210010019U00 | Mtž trubka plast oheb volná D 80mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0041 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 1
5 | R-položka | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 361190011 | Úprava stávajícího rozvaděče | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0041 ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
7 | Cena dod | Popisovací štítek kabelový | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cena dod | Kabel CYKY 3x4mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cena dod | Trubka KOPOFLEX 90mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cena dod | Kabel CYKY 4x1,5mm2 | m | 95 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0141 | ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
11 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavaji | h | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0141 ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
12 | 212120 | Montáž klimatizační jednotky včetně zprovoznění | ks | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 212121 | Montáž Cu potrubí | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 212122 | Montáž plastového potrubí | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 212123 | Montáž nosných prvků | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 212122.1 | Mont. lišty 40x40 vč. materiálu | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 112115 | Venkovní jednotka multisplit 10 kW (3,7-11kW) 230 V/ 2,98kW/ 20A | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 112116-T01 | Vnitřní nástěnná jednotka 2,5 kW (0,89-3,2kW) - A+++ | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 112120 | Konzoly pro upevnění venkovní jednotky včetně | pár | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 122116-T02 | Vnitřní nástěnná jednotka 3,5 kW (1-4,1kW) - A+++ | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 112117.1 | Potrubí Cu 6/9 | m | 34 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 112116-T03 | Vnitřní nástěnná jednotka 6,1 kW (1,39-6,7kW) - A++ | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 112117.2 | Potrubí Cu 6/12 | m | 31 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 112118 | Kondenzátní potrubí plastové průměr 32 | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 112119 | Drobný montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | cena dod. | Doplnění rozvaděče RS3 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 112 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % | 7.0775 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 131 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % | 7.0775 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 112 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 131 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  |  | 1
31 | 974031285 | Průraz betonovou zdí tloušťky 150mm, dn 20mm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
32 | 342265112RT1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, | m2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02471
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0