## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 597989.9 | 211057.51
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 597989.9 | 211057.51
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 29899.495
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 3735 | 6225
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 10552.8755
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení |  | 4537.7365
Dodávka celkem, Montážní náklady | 627889.395 | 229883.122
Hodinové zůčtovací sazby |  | 46200
Montáž celkem |  | 276083.122
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 14560
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 627889.395 | 290643.122
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 918532.517
Základ a hodnota DPH 21% | 180939.107 | 37997.2125
Náklady celkem s DPH |  | 956529.7294
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Klimatizace prostor 1.NP | 547035.9 | 190557.51 | 0
Demontáže | 0 | 41520 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru | 50954 | 20500 | 0
Izolace tepelné | 12040 | 2520 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 46200 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Klimatizace prostor 1.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA VRV IV-S
Venkovní kondenzační jednotka Mini VRV 400V
1.1 | např. typu RXYSQ8TY1 | ks | 1 | 114985 | 114985 | 0 | 0 | 114985 | 114985 | 0 | 0
Vnitřní jednotka nástěnná
1.2 | např. typu FXAQ15A | ks | 1 | 12820 | 12820 | 0 | 0 | 12820 | 12820 | 0 | 0
Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem
1.3 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 | 24773 | 24773 | 0 | 0 | 24773 | 24773 | 0 | 0
Vnitřní jednotka kanálová
1.4 | např. typu FXSQ50A | ks | 1 | 29420 | 29420 | 0 | 0 | 29420 | 29420 | 0 | 0
Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem
1.5 | např. typu FXFQ40B | ks | 1 | 30812 | 30812 | 0 | 0 | 30812 | 30812 | 0 | 0
1.6 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 | 24773 | 24773 | 0 | 0 | 24773 | 24773 | 0 | 0
1.7 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 | 24773 | 24773 | 0 | 0 | 24773 | 24773 | 0 | 0
1.8 | např. typu FXFQ40B | ks | 1 | 30812 | 30812 | 0 | 0 | 30812 | 30812 | 0 | 0
Vnitřní jednotka nástěnná
1.9 | např. typu FXAQ15A | ks | 1 | 12820 | 12820 | 0 | 0 | 12820 | 12820 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M20T | ks | 6 | 3387 | 20322 | 0 | 0 | 3387 | 20322 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M29T9 | ks | 1 | 3955 | 3955 | 0 | 0 | 3955 | 3955 | 0 | 0
| Kabelový ovladač bílý např. typu BRC1H519W7, včetně samostatného dálkového ovládače | ks | 8 | 3783 | 30264 | 0 | 0 | 3783 | 30264 | 0 | 0
| dekorační panel bílý | ks | 5 | 5791 | 28955 | 0 | 0 | 5791 | 28955 | 0 | 0
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Chl. potrubí 6,4 | bm | 25 | 740 | 18500 | 0 | 0 | 740 | 18500 | 0 | 0
| Chl. potrubí 9,5 | bm | 30 | 740 | 22200 | 0 | 0 | 740 | 22200 | 0 | 0
| Chl. potrubí 12,7 | bm | 25 | 740 | 18500 | 0 | 0 | 740 | 18500 | 0 | 0
| Chl. potrubí 15,9 | bm | 15 | 740 | 11100 | 0 | 0 | 740 | 11100 | 0 | 0
| Chl. potrubí 19,1 | bm | 25 | 740 | 18500 | 0 | 0 | 740 | 18500 | 0 | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0
| Komunikační kabeláž | ks | 1 | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 23000 | 23000 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
| doprava jednotky | h | 8 | 0 | 0 | 1500 | 12000 | 1500 | 12000 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0
ŽALUZIE PEVNÁ POZINKOVANÁ, ODSTÍN DLE FASÁDY
1.10 | D=100 | ks | 1 | 950 | 950 | 315 | 315 | 1265 | 1265 | 0 | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1.11 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, Vp=300m3/h, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, boční napojení | KS | 3 | 2980 | 8940 | 1050 | 3150 | 4030 | 12090 | 0 | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1.12 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, Vo=450m3/h, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, boční napojení | KS | 2 | 2768 | 5536 | 1050 | 2100 | 3818 | 7636 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM 12,5
1.13 | SMU-12,5-525x125 | ks | 6 | 734 | 4404 | 228 | 1368 | 962 | 5772 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE s hlukovou izolací
| D=200 | m | 5 | 410 | 2050 | 61.5 | 307.5 | 471.5 | 2357.5 | 0 | 0
| D=250 | m | 5 | 410 | 2050 | 61.5 | 307.5 | 471.5 | 2357.5 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE s tepelnou izolací
| D=100 | m | 1 | 410 | 410 | 61.5 | 61.5 | 471.5 | 471.5 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 8 | 1154 | 9232 | 338.5 | 2708 | 1492.5 | 11940 | 0 | 0
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 1 | 2467 | 2467 | 616.75 | 616.75 | 3083.75 | 3083.75 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 7 | 344.7 | 2412.9 | 86.18 | 603.26 | 430.88 | 3016.16 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 50 | 160 | 8000 | 0 | 0 | 160 | 8000 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 30 | 80 | 2400 | 0 | 0 | 80 | 2400 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | 20 | 400 | 0 | 0
Demontáže
KLIMATIZACE VRV
| Vnitřní jednotka kazetové provedení | ks | 4 | 0 | 0 | 4200 | 16800 | 4200 | 16800 | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 0 | 0
KLIMATIZACE SPLIT
| Nástěnné provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 0
| Cu potrubí | m | 60 | 0 | 0 | 96 | 5760 | 96 | 5760 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 41520 |  | 41520 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 547035.9 |  | 190557.51 |  | 737593.41 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru
| Klimatizace s celoročním provozem | [6 empty] | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka R32 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | např. typu RXM35N9 | ks | 1 | 27503 | 27503 | 0 | 0 | 27503 | 27503 | 0 | 0
| Vnitřní stěnová jednotka | [6 empty] | 0 | 0
2.2 | např. typu FTXM35N, vč. IR ovladače | ks | 1 | 15411 | 15411 | 0 | 0 | 15411 | 15411 | 0 | 0
| Potrubí a montážní materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 6,35/9,5, izolace, mont.materiál | bm | 6 | 840 | 5040 | 0 | 0 | 840 | 5040 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 50954 |  | 20500 |  | 71454 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM
| tl.16mm | m2 | 20 | 559 | 11180 | 120 | 2400 | 679 | 13580 | 0 | 0
| tl.25mm | m2 | 1 | 860 | 860 | 120 | 120 | 980 | 980 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 12040 |  | 2520 |  | 14560 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 100 | 350 | 35000 | 0 | 0 | 350 | 35000 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 | 350 | 8400 | 0 | 0 | 350 | 8400 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 8 | 350 | 2800 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 46200 |  | 0 |  | 46200 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Zpracování PD-Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Frýdek-Místek
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.R.Kubanková
Kontroloval
Datum | 06.04.2020
Zpracovatel
CÚ | 1Q/2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 2,15
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21