| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Revize | Popis |  |  |  | Datum | Schválil |  |
| Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | Alena Tolaszová | HIP | Ing. Martin Jonšta | T. KONTROLA | Ing.Karel Hurt |  |
| PROJEKTANT |  | Ing. Martin Jonšta | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Vít Černý, Ph.D. | DATUM | 01/2020 |  |
| OBJEDNATEL |  | Metrostav a.s. – divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8 |  |  | OKRES | Frýdek-Místek |  |
| AKCE: Odkanalizování oblastí povodí Olešné - místních částí Zelinkovice a Lysůvky |  |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 22 0054 01 01 |  |
|  |  |  |  |  | STUPEŇ | RDS |  |
|  |  |  |  |  | FORMÁT | A4 |  |
|  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO | - |  |
|  |  |  |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO | # 001/20/3 |  |
| ČÁST STAVBY |  | Kanalizační přípojky |  |  | SO/PS | SO 02 |  |
| PŘÍLOHA: Výpis přípojek |  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY | D.1.2.2 | # 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |  |  |  |

Výpis  kanalizačních  přípojek  a  podélný  profil  psaný

(veřejná část přípojky)

|  |  |  |  |  | Popis a technické parametry veřejné části kanalizační přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Označení | Dům | Místo a způsob |  | Délka | Kóta | Kóta | Sklon |  |  |
|  |  |  | odbočky | č.p. | napojení | DN potrubí | přípojky | terénu | dna potrubí | potrubí | Vlastník nemovitosti |  |
|  |  |  |  |  |  | mm | m | m.n.m. | m.n.m. | 0/00 |  |  |
| Stoka L1 | napojení |  |  |  |  |  |  | 314,03 | 311,39 |  | Doležilová Jana |  |
|  |  |  | P1 | 77 | šachta Š1/1 | 150 | 8,20 |  |  | 8,33 | Rovenská 77 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 313,94 | 311,44 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 314,08 | 311,66 |  | Bytový dům |  |
|  |  |  | P 2 | 78 | odbočka 300/150 | 150 | 6,00 |  |  | 400 | Rovenská 78 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 314,08 | 311,90 |  | FM -Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 314,80 | 313,39 |  | Němejcová Zdeňka |  |
|  |  |  | P 3 | 63 | odbočka 300/150 | 150 | 4,40 |  |  | 86,11 | 17. listopadu 78 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 314,80 | 313,70 |  | 738 01 Frýdek-Místek; |  |
| Stoka L 3/1 | napojení |  |  |  |  |  |  | 327,16 | 324,76 |  | Lišková Jana |  |
|  |  |  | P 3/1 | 55 | odbočka 250/150 | 150 | 4,20 |  |  | 258 | Zahradnická 55 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 327,32 | 325,82 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 327,83 | 325,47 |  | Bajtek Jiří |  |
|  |  |  | P 3/2 | 53 | odbočka 250/150 | 150 | 3,70 |  |  | 30 | Zahradnická 53 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 328,32 | 325,56 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 336,58 | 332,25 |  | Schichor Marcel a Jarmila |  |
|  |  |  | P 3/3 | 27 | odbočka 250/150 | 150 | 3,40 |  |  | 400 | Hraniční 27 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 336,53 | 333,33 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,12 | 332,68 |  | Pokluda Václav |  |
|  |  |  | P 3/4 | 28 | odbočka 250/150 | 150 | 4,00 |  |  | 400 | Hraniční 31 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 336,48 | 333,92 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,48 | 333,00 |  | Socha Miroslav a Milada |  |
|  |  |  | P 3/5 | 30 | odbočka 250/150 | 150 | 4,50 |  |  | 400 | Hraniční 30 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 336,12 | 334,32 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,72 | 333,48 |  | Pokluda Václav |  |
|  |  |  | P 3/6 | 31 | odbočka 250/150 | 150 | 5,20 |  |  | 400 | Hraniční 31 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,59 | 334,76 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení ukončení | P 3/7 |  | 32 | odbočka 250/150 | 150 | 4,30 | 337,36 337,20 | 333,71 335,10 | 20 | Pokluda Kamil Ing. Hraniční 32 FM - Lysůvky |  |
|  | napojení ukončení | P 3/7a |  | 33 | odbočka 250/150 | 150 | 4,10 | 337,23 337,15 | 333,74 335,05 | 20 | Pokluda Roman Ing. Hraniční 33 FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,68 | 333,60 |  | Knödlová Marie |  |
|  |  |  | P 3/8 | 34 | šachta Š31/8 | 150 | 3,50 |  |  | 272 | Hraniční 34 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 336,60 | 335,45 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,69 | 333,57 |  | Pokluda Kamil Ing. |  |
|  |  |  | P 3/9 | 32 | odbočka 250/150 | 150 | 3,80 |  |  | 400 | Hraniční 32 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337.50 | 335,61 |  | FM -Lysůvky |  |
|  | napojení ukončení |  | P3/9a |  | odbočka 250/150 | 150 | 3,80 |  |  |  | Omelka Radek a Lenka Hraniční 120 FM-Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,68 | 333,60 |  | Pokluda Roman Ing. |  |
|  |  |  | P 3/10 | 33 | šachta Š 31/10 | 150 | 7,60 |  |  | 400 | Hraniční 33 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,32 | 335,44 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,68 | 333,60 |  | Chovanec Martin |  |
|  |  |  | P 3/11 | 99 | šachta Š 31/8 | 150 | 6,70 |  |  | 400 | Hraniční 99 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 338,87 | 335,20 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 329,77 | 327,82 |  | Procházková Janetta |  |
|  |  |  | P 31/1 | 54 | šachta Š 31/1 | 150 | 2,80 |  |  | 51,85 | Zahradnická 54 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 329,86 | 327,96 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,12 | 328,07 |  | Kohutová Anna |  |
|  |  |  | P 31/2 | 52 | odbočka 250/150 | 150 | 4,20 |  |  | 104 | Zahradnická 52 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 330,31 | 328,51 |  | FM - Lysůvky |  |
| Stoka L 3/1 | napojení |  |  |  |  |  |  | 333,75 | 331,33 |  | Žáček Josef a Jaroslava |  |
|  |  |  | P 31/3 | 50 | odbočka 250/150 | 150 | 3,90 |  |  | 182 | Zahradnická 50 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333,67 | 331,97 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 334,84 | 331,35 |  | Lepík Vladimír a Zdeňka |  |
|  |  |  | P 31/4 | 24 | odbočka 250/150 | 150 | 5,60 |  |  | 161 | Zahradnická 24 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333,93 | 331,93 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 334,94 | 331,61 |  | Sasýnová Jaroslav |  |
|  |  |  | P 31/5 | 51 | odbočka 250/150 | 150 | 3,50 |  |  | 400 | Zahradnická 51 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 335,18 | 332,62 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  | Zahrad. |  |  |  | 336,18 | 332,03 |  | Bajtek Jiří |  |
|  |  |  | P 31/6 | Bajtek | šachta Š 31/4 | 150 | 7,30 |  |  | 400 | Zahradnická 53 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,39 | 333,71 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 336,52 | 332,21 |  | Čambalová Květuše |  |
|  |  |  | P 31/7 | 94 | odbočka 250/150 | 150 | 4,60 |  |  | 400 | Hraniční 94 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 336,75 | 333,09 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 336,99 | 332,56 |  | Hudec Jiří a Aneta |  |
|  |  |  | P 31/8 | RD | odbočka 250/150 | 150 | 5,30 |  |  | 400 | Pekařská 3117 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,16 | 334,08 |  | 738 01 Frýdek-Místek |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 327,29 | 332,83 |  | Šimek Lubomír |  |
|  |  |  | P 31/10 | 116 | šachta Š 31/6 | 150 | 3,10 |  |  | 400 | Hraniční 116 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,29 | 333,99 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,52 | 333,03 |  | Jelen Miroslav |  |
|  |  |  | P 31/11 | 96 | odbočka 250/150 | 150 | 5,10 |  |  | 400 | Hraniční 96 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,78 | 334,39 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,62 | 333,12 |  | Ondračka Luděk a Alice |  |
|  |  |  | P 31/12 | 97 | odbočka 250/150 | 150 | 4,80 |  |  | 400 | Hraniční 97 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,95 | 334,52 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 337,68 | 333,59 |  | Maier Jan Ing. a Dagmar |  |
|  |  |  | P 31/13 | 98 | Šachta Š31/8 | 150 | 3,90 |  |  | 400 | Hraniční 98 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 337,68 | 334,91 |  | FM - Lysůvky |  |
| Stoka L 4 | napojení |  |  |  |  |  |  | 327,36 | 325,03 |  | Borovcová Monika |  |
|  |  |  | P 4/1 | 8 | odbočka 250/200 | 200 | 2,10 |  |  | 100 | Hraniční 8 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 327,48 | 325,18 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 328,51 | 326,46 |  | Tesařová Zora |  |
|  |  |  | P 4/2 | 7 | šachta Š 4/8 | 150 | 1,60 |  |  | 80 | Hraniční 7 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 328,50 | 326,50 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 328,56 | 326,29 |  | Tajchman Václav |  |
|  |  |  | P 4/3 | 9 | šachta Š 4/7 | 150 | 2,20 |  |  | 268,2 | Hraniční 9 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 328,68 | 326,88 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,45 | 328,50 |  | Németh Zdeněk a Ver. |  |
|  |  |  | P 4/4 | 10 | odbočka 250/150 | 150 | 4,80 |  |  | 26,08 | Hraniční 10 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 330,26 | 328,56 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,89 | 329,00 |  | Klečka Petr a Tomáš |  |
|  |  |  | P 4/5 | 12 | odbočka 250/150 | 150 | 4,60 |  |  | 41,17 | Hraniční 12 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,14 | 329,14 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 332,72 | 330,73 |  | Zelenka Miroslav |  |
|  |  |  | P 4/6 | 11 | šachta Š 4/11 | 150 | 3,70 |  |  | 140 | Hraniční 11 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333,33 | 331,13 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 333,36 | 331,23 |  | Habrnal Jaroslav Ing. |  |
|  |  |  | P 4/7 | 113 | odbočka 250/150 | 150 | 4,30 |  |  | 90,91 | Hraniční 113 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333,63 | 331,53 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 333,58 | 331,40 |  | Zabloudil Jaromír |  |
|  |  |  | P 4/8 | 16 | odbočka 250/150 | 150 | 4,30 |  |  | 334 | Hraniční 16 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333,97 | 332,47 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 333,98 | 331.78 |  | Pokludová Natálie |  |
|  |  |  | P 4/9 | 15 | odbočka 250/150 | 150 | 4,30 |  |  | 387 | Hraniční 15 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 333.82 | 332,02 |  | FM - Lysůvky |  |
| Stoka L 4 | napojení |  |  |  |  |  |  | 334,96 | 332,85 |  | Janík Zdeněk a Anna |  |
|  |  |  | P 4/10 | 18 | odbočka 250/150 | 150 | 3,60 |  |  | 218 | Hraniční 18 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 335,27 | 333,57 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 335,29 | 333,19 |  | Janík Zdeněk a Anna |  |
|  |  |  | P 4/11 | kostel | šachta Š 4/13 | 150 | 3,20 |  |  | 20 | Hraniční 18 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 335,35 | 333,25 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení ukončení | P 42/3 |  | 121 | odbočka 250/150 | 150 | 4,50 | 330,80 | 328,80 |  | Kačer Pavel |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | Hraniční 121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331,38 | 329,88 |  | 739 42 Frýdek-Místek |  |
| Stoka L 4/1 | napojení |  |  |  |  |  |  | 329,43 | 327,93 |  | Prokop Jiří |  |
|  |  |  | P 41/2 | 13 | odbočka 250/150 | 150 | 2,60 |  |  | 46,15 | Hraniční 13 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 329,25 | 328,05 |  | FM -Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 329,46 | 328,05 |  | Klečka Jan |  |
|  |  |  | P 41/2a | 14 | odbočka 250/150 | 150 | 2,60 |  |  | 192,3 | Hraniční 14 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 329,85 | 328,55 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,75 | 328,93 |  | Frňka Vladislav |  |
|  |  |  | P 41/3 | 17 | odbočka 250/150 | 150 | 1,00 |  |  | 800 | Novodvorská 3058 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 330,75 | 329,25 |  | 738 01 Frýdek-M. |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,58 | 329,35 |  | Lepík Vladimír a Šárka |  |
|  |  |  | P 41/4a | 20 | šachta Š 41/5 | 150 | 1,00 |  |  | 20 | Hraniční 20 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 330,50 | 329,37 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,86 | 329,48 |  | Lepík Ivo |  |
|  |  |  | P 41/4 | 19 | šachta Š 41/6 | 150 | 1,30 |  |  | 683 | Hraniční 19 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,30 | 330,30 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 331.31 | 329,76 |  | Křížová Alena Bc. |  |
|  |  |  | P 41/5 | 26 | odbočka 250/150 | 150 | 1,20 |  |  | 400 | Hraniční 26 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,30 | 330,20 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 331,56 | 330,09 |  | Bury Alois |  |
|  |  |  | P 41/6 | 21 | šachta Š 41/7 | 150 | 1,00 |  |  | 20 | Seifertova 745 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,56 | 330,10 |  | 739 61 Třinec, Lyžbice |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 331,63 | 330,33 |  | Lajgot Libor a Michal |  |
|  |  |  | P 41/7 | 22 | odbočka 250/150 | 150 | 1,30 |  |  | 392 | Hraniční 22 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,80 | 330,80 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 331,67 | 330,52 |  | Gogola Tomáš |  |
|  |  |  | P 41/8 | 23 | šachta Š 41/8 | 150 | 1,00 |  |  | 20 | Hraniční 23 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,67 | 330,53 |  | FM - Lysůvky |  |
| Stoka L 4/2 | napojení |  |  |  |  |  |  | 330,85 | 328,62 |  | Haleš Otakar |  |
|  |  |  | P 42/1 | 6 | odbočka 250/150 | 150 | 5,10 |  |  | 235 | Hraniční 6 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 330,85 | 329,35 |  | FM - Lysůvky |  |
|  | napojení |  |  |  |  |  |  | 331,09 | 328,80 |  | Haleš Petr a Marcela |  |
|  |  |  | P 42/2 | 5 | šachta Š 42/1 | 200 | 4,40 |  |  | 64,28 | Hraniční 5 |  |
|  | ukončení |  |  |  |  |  |  | 331,09 | 328,89 |  | FM - Lysůvky |  |