

Monitorovaní kanalizace: pro více informací +420 733 714 816

Z.Š. – M.Š.,k Sedlištím 320, Lískovec

Ve dnech 15.11.2021 byl proveden pro statutární město Frýdek-Místek monitoring nástrčnou kamerou venkovní dešťové kanalizace a svodů.

Monitorováním bylo zjištěno, že dešťová kanalizace a svody jsou v pořádku bez jakých koliv vad a závad. Nebyl zjištěn žádný únik přes spoje. Jediná možná příčina vlhkostni nebo průsaku při dešťích by mohla být ze šachty(viz.foto) ve dvorku v zádní části školy. Šachta je cihlová, stěny šachty jsou viditelně navlhlé a tím je možný průsak do stěn školy, při velkých dešťích.

Při vizuální kontrole kotelny bylo zjištěno, že odtok a možný monitoring není možný provézt z důvodů úzkého otvoru a špatné přistupnosti pro nástrčnou kameru.(vit. foto)

V Lískovci dne 15.11.2021 7M07229

Radek Mlčoch

Jakub Gajdacz