**Plošné výměry 1.NP (Školská 401)**

ČÍSLO POPIS PLOCHA (m2) PODLAHA

1.01  Pokoj č. 6 24,75 PVC

1.02 Pokoj č. 5 14,56 PVC

1.03 Pokoj č. 4 15,38 PVC

1.04 Kancelář 15,22 PVC

1.05 Pokoj č. 3 14,84 PVC

1.06 Pokoj č. 2 24,35 PVC

1.07 Pokoj č. 1 13,87 PVC

1.08 Pokoj č. 7 11,03 keram. dlažba

1.09 ošetřovna 15,40 PVC

1.10 inspekční pokoj 27,73 PVC

1.11+1.12+1.13+1.14 předsíňka+WC invalid.+WC muži+WC personál+sprchovací kout

14,1 keram.dlažba

1.15 vstupní schodiště 13,72 beton

1.16 chodba 48,5 PVC

1.17 schodiště 16,12 beton

1.18 výtahová šachta 5,98 beton

SOUČET 275,55