## Orientační propočet
ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ TIC FRÝDEK-MÍSTEK
VYTÁPĚNÍ |  |  |  | Cena
Poř.č. | Název | Jednotka | Počet | Cena/jed. | vč. montáže
1 | Plynový kondenzační závěsný kotel VIESSMANN VITODENS 200-W B2HE (1,7-10,7 kW) nástěnný montážní rám, připojovací konzola, vč. Regulace (bez venkovního čidla) alt. jiný, odkouření přes stávající komínový průduch - dodávka odborné firmy | ks | 1 | 0 | 0
2 | ARMATURY
a) | Uzavírací kulový kohout
| DN15 - z toho jeden pro dopouštění | ks | 5 | 0 | 0
b) | Filtr závitový mosazný s jemnými oky
| DN15 - z toho jeden pro dopouštění | ks | 2 | 0 | 0
c) | Zpětná klapka
| DN205 - z toho jeden pro dopouštění | ks | 2 | 0 | 0
d) | Vypouštěcí kohout DN15, další dle potřeby | ks | 2 | 0 | 0
e) | Automatický odvzdušňovací ventil, další kusy dle potřeby | ks | 2 | 0 | 0
f) | Teploměr (součástí kotle) | ks | 1 | 0 | 0
g) | Manometr (součástí kotle) | ks | 1 | 0 | 0
h) | Připojovací šroubení VEKOTEC-HEIMEIER pro dvoutrubkový rozvod | ks | 1 | 0 | 0
i) | Automatická dopouštěcí armatura | ks | 1 | 0 | 0
j) | Změkčovací filtr | ks | 1 | 0 | 0
k) | Termostatická hlavice RAE 5054 | ks | 4 | 0 | 0
Poř.č. | Název | Jednotka | Počet | Cena/jed. | vč. montáže
3 | Potrubí měděné (Typ a fitinky učí odborný dodavatel)
| 15 x 1 | m | 36 | 0 | 0
| 18 x 1 | m | 26 | 0 | 0
4 | TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO RADIK KLASIK
| 11-400/500 | ks | 1 | 0 | 0
| 11-400/700 | ks | 1 | 0 | 0
5 | TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO RADIK PLAN
| 11-400/700 | ks | 1 | 0 | 0
| 22-400/1800 | ks | 1 | 0 | 0
6 | Tepelná izolace potrubí | m | 30 | 0 | 0
7 | Nátěry - základní, vrchní (množství se určí na místě)
8 | Pomocný materiál - spojovací, těsnící, kyslík-plyn atd. - určí se na místě
9 | Základní rozpočtové náklady celkem - dodávka a montáž |  |  | 0
| HZS - zaregulování otopné soustavy + zkoušky dle ČSN | hod | 12 | 0 | 0
| Přirážky (GZS, dopravné) 4,6 % | % | 4.6 | 0
| Rezerva 5% | % | 5 | 0
| Zařízení celkem - bez DPH |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  | 0
| Zařízení celkem - s DPH |  |  | 0