## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize, měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
INTERIÉR TURISTICKÉHO CENTRA, POBOČKA FRÝDEK, FRÝDEK-MÍSTEK
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Zásuvka 230V/16A jednonásobná | 21 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Vícenásobný rámeček | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jednopólový spínač | 3 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Sériový přepínač | 4 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Krabice přístrojová KP | 40 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Krabice rozvodná KR | 54 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Podlahová krabice ekv.UGD 350-3 9 vč.usazení 12modulů | 4 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá | 23 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 4 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD | 12 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 70 |  | 0 |  | 0
14 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 200 |  | 0 |  | 0
15 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 40 |  | 0 |  | 0
16 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 500 |  | 0 |  | 0
17 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 50 |  | 0 |  | 0
18 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 50 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 1 |  | 0 |  | 0
20 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 35 |  | 0 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 35 |  | 0 |  | 0
22 | m | Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) | 140 |  | 0 |  | 0
23 | ks | Sekání kapes a průrazů | 102 |  | 0 |  | 0
24 | m | Bezhalogenová lišta LHD vč.příslušenství | 10 |  | 0 |  | 0
25 | ks | Svítidlo 1-LED svítidlo s možností natočení 0-45°/ 360°; 13,5W, CRI >80, teplá bílá +3000 K, 220-240 V, 50-60 Hz, třída I, hmotnost 0,9 kg, IP 20 ; včetně zdroje 1470 lm//13W / 109 lm/W | 6 |  | 0 |  | 0
26 | ks | Svítidlo 3a-kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver EVG, 144W, hmotnost 9,2 kg, svět.tok 19 890 lm | 1 |  | 0 |  | 0
27 | ks | Svítidlo 3b-kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver DALI / SwichDim, 96W, hmotnost 6 kg, svět.tok 13 260 lm | 2 |  | 0 |  | 0
28 | ks | Svítidlo 4a-náklopné svítidlo se světelným zdrojem s paticí GU10; 35W, 230 V,hmotnost 0,37 kg, včetně zdroje | 2 |  | 0 |  | 0
29 | ks | Svítidlo 7-kruhové LED svítidlo;z polykarbonátu / plastu, IP 65, 3000 K, LED 24W, 230 V | 5 |  | 0 |  | 0
30 | ks | Svítidlo N-bílé polykarbonátové tělo, čirý polykarbonátový kryt; 230 V, 50-60Hz; 1 W LED, 110 lm, autonomie 3h; svítí při výpadku proudu; včetně univerzálního piktogramu | 2 |  | 0 |  | 0
31 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových) | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozvodnice R vč. otvoru,usazení,příslušenství a montáže 346x717x96mm "Z" | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Jistič B6/1 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Jistič C10/1 | 3 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 7 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 7 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Jistič B16/1 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Jistič B25/3 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Vypínač A 40/3 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Stykač R20 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Soumrakový spínač V97/1DSC20, vč.externího čidla | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Svodič přepětí T1 + T2 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ A DODÁVKA ROZVODNIC |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0