## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | 2023/08B
Stavebník: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | Interiér turistického centra, pobočka Frýdek, Frýdek-Místek
Systém: |  | Slaboproudé elektroinstalace - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
| 2. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kpl | 1 | 0
| 3. | KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů | kpl | 1 | 0
| 4. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
| 5. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
| 6. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
| 7. | GZS | kpl | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | 2023/08B
Stavebník: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | Interiér turistického centra, pobočka Frýdek, Frýdek-Místek
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo - zásuvky na zdi
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, | ks | 34 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 6 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 9 |  |  | 0
| 1.4 | držák keystone, modul 22,5x45, do PK | ks | 10 |  |  | 0
| 1.5 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 15 |  |  | 0
| 1.6 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 15 |  |  | 0
Rozvaděče
| 2.1 | 19" datový rozvaděč,600x515mm, 15U, prosklené dveře, uzamykatelný,šedý | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC | ks | 2 |  |  | 0
| 2.3 | 19' rozvodný panel, 5x IEC 320 C13, 3m, 1U | ks | 1 |  |  | 0
| 2.4 | Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 20kg | ks | 1 |  |  | 0
| 2.5 | 19' vyvazovací panel 1U | ks | 3 |  |  | 0
| 2.6 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 1 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 3.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 20 |  |  | 0
| 3.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
| 3.3 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá | ks | 5 |  |  | 0
| 3.4 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá | ks | 2 |  |  | 0
Kabely
| 4.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 544 |  |  | 0
| 4.2 | optický kabel SM 09/125um, 4-vlákna, univerzální | m | 30 |  |  | 0
| 4.3 | pigtail SC, 09/125um, 1m | ks | 8 |  |  | 0
| 4.4 | ochrana sváru | ks | 8 |  |  | 0
| 4.5 | LC-LC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry | ks | 4 |  |  | 0
| 4.6 | Patch cord LC-LC, 1 m, 9/125 um, duplex | ks | 2 |  |  | 0
| 4.7 | FPC opt.vana pro 16xLC, LC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů | ks | 1 |  |  | 0
| 4.8 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  |  | 0
| 4.9 | Kabel CYA 16 | m | 15 |  |  | 0
| 4.10 | Jistič 230V/16A | ks | 1 |  |  | 0
Aktivní prvky
| 5.1 | switch 24Port + 2SFP | ks | 1 |  |  | 0
| 5.3 | GBIC 10G SFP+ LC LR transciever | ks | 1 |  |  | 0
| 5.5 | Wifi AP | ks | 1 |  |  | 0
Ostatní
| 6.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 34 | 0 |  | 0
| 6.2 | Měření optického segmentu vč. protokolu | ks | 4 | 0 |  | 0
| 6.3 | Práce na stávajícím rozvaděči TS FM | hod | 4 | 0 |  | 0
| 6.4 | Práce na stávajícím rozvaděči Cetin | hod | 4 | 0 |  | 0
| 6.5 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 6.6 | Oživení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
| 6.7 | Revize, zaškolení obsluhy, | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | 2023/08B
Investor |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | Interiér turistického centra, pobočka Frýdek, Frýdek-Místek
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware PZTS stupeň 2
| 1.1 | Ústředna PZTS, min 16 vstupů, zdroj 230/12V, prostor pro aku 15Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Přenosové zařízení (použito stávající) | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.3 | PIR, nástěnné, dosah 12m | ks | 2 |  |  | 0
| 1.4 | Klávesnice, LCD, 2x20znaků, | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Audiodetekotor | ks | 2 |  |  | 0
| 1.6 | Plast. magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 2 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | Akustická a světelná indikace, 95dB, červený blikač, 12V, Bílá | ks | 1 |  |  | 0
| 1.8 | Bezdrátové tísňové tlačítko-1x příjmač, 2x vysílač | set | 1 |  |  | 0
| 1.9 | Akumulátor 12V/15Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.10 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 14. | Kabely PZTS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5 | m | 180 |  |  | 0
| 2.2 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 15 |  |  | 0
| 2.3 | Jistič 1/6A | ks | 1 |  |  | 0
Optický propoj objektů
| 3.1 | optický kabel SM 09/125um, 8-vláken, univerzální | m | 250 |  |  | 0
| 3.2 | pigtail SC, 09/125um, 1m | ks | 4 |  |  | 0
| 3.3 | ochrana sváru | ks | 4 |  |  | 0
| 3.4 | Plastová rozvodnice po uložení rezervy optických vláken, 200x200x150mm | ks | 2 |  |  | 0
Ostatní
| 5.1 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Demontáž stávajícího systému PZTS | hod | 4 | 0 |  | 0
| 5.2 | Oživení systému | hod | 40 | 0 |  | 0
| 5.3 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém PZTS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT
Zakázka: |  | 2023/08B
Stavebník: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | Interiér turistického centra, pobočka Frýdek, Frýdek-Místek
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm | m | 64 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | m | 38 |  |  | 0
| 1.3 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | m | 42 |  |  | 0
| 1.4 | Trubka ohebná PVCvdo podlahy 50 mm | m | 12 |  |  | 0
| 1.5 | Krabice přístrojová / odbočná s víčkem | ks | 28 |  |  | 0
| 1.6 | Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky | ks | 6 |  |  | 0
| 1.7 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 2 |  |  | 0
| 1.8 | LV 40x40 (trasy pro optický kabel) | ks | 4 |  |  | 0
| 1.9 | plastový parapetní kanál 140x70, bílý, vč. víka a koncovek. | m | 4 |  |  | 0
| 1.10 | plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks | bal | 1 |  |  | 0
| 1.11 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 180 |  |  | 0
| 1.12 | Osazení hmoždinky 8 mm beton | ks | 60 |  |  | 0
| 1.13 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.14 | Průraz do 0,025m2, beton 45cm | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.15 | Průraz do 0,025m2, beton 60cm | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.16 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 6 | 0 |  | 0
| 1.17 | Značení trasy trubkového vedení | m | 156 | 0 |  | 0
| 1.18 | Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.19 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 34 | 0 |  | 0
| 1.20 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.21 | Vysekání drážky v betonové podlaze do hl. 70 mm, š. do 70 mm | m | 12 | 0 |  | 0
| 1.22 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 102 | 0 |  | 0
| 1.23 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm | m | 42 | 0 |  | 0
| 1.24 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 156 | 0 |  | 0
| 1.25 | Úklidové práce | hod | 12 | 0 |  | 0
| 1.26 | Požární ucpávky | m2 | 0.2 |  |  | 0
| 1.27 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.8 | 0 |  | 0
| 1.28 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.8 | 0 |  | 0
| 1.29 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.8 | 0 |  | 0
| 1.30 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | km | 40 | 0 |  | 0
| 1.31 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 12 | 0 |  | 0
| 1.32 | HZS (účast na KD) | hod | 8 | 0 |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0