EZAK F-M

Vyřizuje:

Ing. Jana Adamczyk Vicherová
Telefon: 	+420 775 767 964
Email:	jana.vicherova@sportplex.cz 
Datum:	21.12.2023/104

## Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Znění žádosti:

V rámci položkového rozpočtu část 5.3 přípojka kanalizace jsou položky č.21 odpadní vpusť a č.22 jímka s rámem. Nikde v PD jsme nenašli rozměry těchto prvků a jejich materiálové řešení. Prosíme o upřesnění případně uveřejnění referenčního výrobku, se kterým počítal projektant.

Odpověď:

Vzhledem k financování tohoto projektu z dotačního titulu „Podpora kempování 2023“, nemůže být v projektové dokumentaci specifikování přímo názvem konkrétní výrobek. Projektová dokumentace počítá však s těmito parametry odpadní vpusti:

Rozměr: 530 x 530 x 85 mm

Nosnost: 3500 kg

ROV 02 Rozměr: 830 x 830 x 200 mm

JOV 02.L Rozměr vnitřní 500 x 500 x 450 mm, rozměr celkový 630 x 630 x 450 mm

JOV 02.Z Rozměr vnitřní 500 x 500 x 1250 mm, rozměr celkový 630 x 630 x 1250 mm

Odpad d=110mm

S pozdravem

Ing. Jana Adamczyk Vicherová Dis.  
vedoucí středisek APO