## List1
Výkaz výměr - Havarijní oprava VZT jednotky GEA - bazénová jednotka včetně opravy systému MaR
Dodávka systému měření a regulace celková cena v CZK |  |  |  |  | 0
Číslo | Popis činnosti/produktu | Jednotková cena | Počet | Jednotka | Cena celkem za položky
1 | Polní Regulátor s rozšiřujícími moduly a s obslužným displejem - celkem 72 I/O, podpora komunikačního protokolu BACNET a sdílení vazeb PEER 2 PEER |  | 1 | kpl | 0
2a | Softwarové práce - Algoritmus pro nový regulátor, |  | 1 | kpl | 0
2b | Softwarové práce - vytvoření dynamických vazeb pro řídící jednotku objektu, vytvoření vizualizace a implementace do centrály objektu |  | 1 | kpl | 0
2c | Softwarové práce - Oživení, uvedení do provozu a testy 1:1 včetně komplexních testů s profesí VZT |  | 1 | kpl | 0
3 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0
4 | Projektová dokumentace skutečného provedení - systém MaR |  | 1 | kpl | 0
5 | HW práce - demontáž původního rozvaděče a montáž nového, odpojení a připojení periferií, napojení nových FM pro nové ventilátory |  | 1 | kpl | 0
6 | VRN (doprava, režie a drobný spotřební materiál) |  | 1 | kpl | 0
7 | Elektromateriál - sdělovací a komunikační kabeláž, vodiče, trasy |  | 1 | kpl | 0
8 | Spojité snímače tlakové diference pro výpočet průtoku vzduchu pro přívodní a odtahový ventilátor |  | 2 | kpl | 0
9 | Rozvaděč systému MaR včetně výzbroje |  | 1 | kpl | 0
Dodávka profese vzduchotechniky - Nové ventilátory vč. demontáže,montáže a kompletní instalace |  |  |  |  | 0
Číslo | Popis činnosti/produktu | Jednotková cena | Počet | Jednotka | Cena celkem za položky
10 | EC ventilátory pro ventilátorové stěny - Radipac C - přívodní sekce s úpravou pro bazénové jednotky - VBH0500 |  | 3 | ks | 0 | x
11 | EC ventilátory pro ventilátorové stěny - Radipac C - odtahová sekce s úpravou pro bazénové jednotky - VBH0500 |  | 3 | ks | 0
12 | Stěna pro instalaci ventilátoru |  | 2 | ks | 0
13 | montážní a instalační materiál |  | 1 | kpl | 0
14 | emontáž stávajícího ventilátoru a příslušenstv |  | 1 | kpl | 0
15 | instalace stěny pro nové ventilátory |  | 1 | kpl | 0
16 | instalace ventilátorů do stěny |  | 1 | kpl | 0
17 | Doprava 2024 a ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl | 0
Dodávka profese vzduchotechniky + Dodávka systému měření a regulace cena celkem bez DPH v CZK |  |  |  |  | 0