## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | 240076
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | D.1.4.2 E-SLP Elektroinstalace slaboproudáb - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
| 2. | DT - Domovní telefony | kpl | 1 | 0
| 3. | LDP - Lokální detekce požáru | kpl | 1 | 0
| 3. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kpl | 1 | 0
| 4. | CCTV - Kamerový monitorovací systém | kpl | 1 | 0
| 5. | MR - Místní rozhlas (ozvučení) | kpl | 1 | 0
| 6. | VT - Výsledková tabule | kpl | 1 | 0
| 7. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
| 8. | Vedení prací | kpl | 1 | 0
| 9. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
| 10. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
| 11. | GZS | kpl | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | 240076
Investor |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 | ks | 35 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 15 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 5 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 20 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 20 |  |  | 0
Rozvaděče
| 2.1 | Závěsný rozvaděč 19", 18U, 600x600, prosklené dveře, onímatelné bočnice | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 2 |  |  | 0
| 2.3 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 2.4 | 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá | ks | 1 |  |  | 0
| 2.5 | 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U | ks | 1 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 3.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 20 |  |  | 0
| 3.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 15 |  |  | 0
| 3.3 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
| 3.4 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá | ks | 5 |  |  | 0
Kabely
| 4.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 2035 |  |  | 0
| 4.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
| 4.3 | Kabel CYA 10 | m | 50 |  |  | 0
| 4.4 | Dvojzásuvka 230V vč. krabice | ks | 1 |  |  | 0
| 4.5 | Jistič 16A/1f | ks | 1 |  |  | 0
Optika
| 5.1 | Optický kabel univerzální 8-vláknový 9/125 OS1 LSOH (trasa mezi DR-Škola a DR-Tělocvična) | m | 210 |  |  | 0
| 5.2 | Optická vana neosazená pro 16 x SC adaptér 19“ 1U, černá | ks | 2 |  |  | 0
| 5.3 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | ks | 2 |  |  | 0
| 5.4 | Ochrana svaru 40 mm | ks | 16 |  |  | 0
| 5.5 | Svaření optického vlákna SM | ks | 16 |  |  | 0
| 5.6 | Adaptér SC singlemode | ks | 16 |  |  | 0
| 5.7 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | ks | 16 |  |  | 0
| 5.8 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | ks | 2 |  |  | 0
| 5.9 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | ks | 8 | 0 |  | 0
Aktivní prvky
| 6.1 | Switch 24 port 100/1000 TX/RX, managed, 8xPoE | ks | 1 |  |  | 0
| 6.2 | Wifi AP Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE | ks | 4 |  |  | 0
Ostatní
| 7.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 35 | 0 |  | 0
| 7.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 7.3 | Oživení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
| 7.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## LDP
Zakázka: |  | 240076
Investor |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | LDP - Lokální detekce požáru
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware LDP
| 1.1 | Ústředna LDP vč. zdroje, ovádacího panelu, krytu, prostoru pro akumulátory 2x12V/17Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Akumulátor 12 V DC / 17 Ah | ks | 2 |  |  | 0
| 1.3 | Externí tablo obsluhy, plnohodnotné | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | GSM telefonní komunikátor, hlasová zpráva na 4xtelefonní číslo, 6xSMS, komunikace s PCO (4+2), SIM dodá investor | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Vstupně/výstupní modul 3 vstupy/3 výstupy, vč. plastového krytu | ks | 4 |  |  | 0
| 1.6 | Opticko-kouřový hlásič kouře, adresný | ks | 21 |  |  | 0
| 1.7 | Patice pro hlásiče | ks | 21 |  |  | 0
| 1.8 | Elektronika tlačítka s oddělovačem | ks | 7 |  |  | 0
| 1.9 | Skříň tlačítkového hlásiče červená | ks | 7 |  |  | 0
| 1.10 | Siréna s majákem, tř. W, červ. - červ. | ks | 12 |  |  | 0
| 1.11 | Lineární hlásič příjmač, odrazná verze, do 50m, vč. 4ks odrazky | ks | 3 |  |  | 0
| 1.12 | Elektromagnetický zámek s přídržnou silou 280 kg, povrchová montáž, hliníkové tělo, napájení 12/24 Vss, vč.kotvy, do venkovního prostředí (branka) | ks | 1 |  |  | 0
| 1.13 | Montážní a zkušební materiál | ks | 1 |  |  | 0
| 1.14 | Provozní kniha LDP | ks | 1 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | KABEL oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 | ks | 840 |  |  | 0
| 2.2 | Kabel s požární integritou – 1x2x0.8, PH30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN | ks | 580 |  |  | 0
| 2.3 | Kabel s požární integritou – 2x2x0.8, PH30-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN | ks | 420 |  |  | 0
| 2.4 | Kabel požární integritou - 3x2.5 PH30-R B2caS1D0 | ks | 100 |  |  | 0
| 2.5 | Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí | ks | 10 |  |  | 0
| 2.6 | Vodič CYA6 ŽZ | ks | 100 |  |  | 0
| 2.7 | Jistič 1f/6A | ks | 1 |  |  | 0
| 2.8 | Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E, vč. hmoždinek, vrutů | m | 440 |  |  | 0
| 2.10 | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | ks | 30 |  |  | 0
| 2.11 | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | ks | 30 |  |  | 0
| 2.12 | Průrazy vč. začištění | ks | 24 |  |  | 0
| 2.13 | Korugovaná chránička DN 40 vč. výkopu 30x70cm, vč. hutnění, záhozu | m | 10 |  |  | 0
| 2.14 | Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m | ks | 780 |  |  | 0
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS (spolupráce s dodavatelem branky v oplocení) | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.3 | Oživení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.4 | Plošina | den | 2 | 0 |  | 0
| 3.5 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## DT
Zakázka: |  | 240076
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | DT - Domácí telefony
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware DT
| 1.1 | Tablo DT, 3 tlačítka, čtečka RFID čipů, stříška, BUS, podsvícení | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Síťový napáječ 230V/12V, DIN, vč. plastové rozvodnice 20x250x15cm | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Dom. telefon bílý , klávesnice, tlačítko pro ovl. Dveří, BUS | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Montážní krabice pod tablo | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Rozbočovací krabice se svorkovnicí | ks | 2 |  |  | 0
| 1.6 | Elektrický zámek 12V nízkoodběrový s aretací, do vnějších dveří, profi | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | RFID čip - klíčenka | ks | 100 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | kabel CYSY 2Ax1,5 (zámek | m | 10 |  |  | 0
| 2.2 | stíněný kroucený pár 2x1,5 | m | 80 |  |  | 0
| 2.3 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 50 |  |  | 0
| 2.4 | Jistič 1/6A | ks | 1 |  |  | 0
Ostatní
| 3.1 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 |  | 0
| 3.2 | Oživení systému | hod | 2 | 0 |  | 0
| 3.3 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 6 | 0 |  | 0
|  | Cena DT celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém DT jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | 240076
Investor |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware PZTS
| 1.1 | Ústředna až 192 zón a 8 grup v krytu, sběrnice, s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 2 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | LCD klávesnice s displejem 2x20znaků, | ks | 3 |  |  | 0
| 1.3 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 5 |  |  | 0
| 1.5 | PIR čidlo, stupeň 2, dosah 15m | ks | 6 |  |  | 0
| 1.6 | PIR čidlo, long range, stupeň 2, dosah 15m | ks | 3 |  |  | 0
| 1.7 | PIR čidlo 360st, stupeň 2, dosah 12m | ks | 11 |  |  | 0
| 1.8 | GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil | ks | 1 |  |  | 0
| 1.9 | Tísňové tlačítko s piktogramem | ks | 4 |  |  | 0
| 1.10 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 2 | ks | 15 |  |  | 0
| 1.11 | Siréna plastová s blikačem, vnitřní, 97dB, bílá | ks | 4 |  |  | 0
| 1.12 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 11 |  |  | 0
| 1.13 | Záložní zdroj 12V/3A, vč. krytu, tamper | ks | 1 |  |  | 0
| 1.14 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.15 | Přepěťová ochrana | ks | 1 |  |  | 0
| 1.16 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 14. | Kabely PZTS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel sběrnice FTP kat. 5e | m | 320 |  |  | 0
| 2.2 | Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5 | m | 940 |  |  | 0
| 2.3 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 50 |  |  | 0
| 2.4 | Kabel CYA 10 | m | 50 |  |  | 0
| 2.5 | Jistič 1/6A | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 4 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 6 | 0 |  | 0
| 3.3 | Oživení systému | hod | 24 | 0 |  | 0
| 3.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## CCTV
Zakázka: |  | 240076
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | CCTV - Kamerový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware CCTV
| 1.1 | Vnitřní kamera minidome, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE, IP55 | ks | 3 |  |  | 0
| 1.2 | Vnitřní kamera minidome, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE, IP55, Antivandal | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Záznamové zařízení , 4ch.@3MPx, 4xPoE vstup, max. 100Mbps IN, 2x pozice pro HDD, vybavený HDD 2TB,2xHDMI,Triplex, 19" montážní kit | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Monitor - All In One PC 23.8" 1920 × 1080, AMD Ryzen 5 7520U 4.3 GHz, AMD Radeon Graphics, RAM 8GB, SSD 512 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI, 2× USB 3.2, 2× USB 2.0, myš, klávesnice a webová kamera, Windows 11 Home | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v rámci LAN - 1x licence. | ks | 2 |  |  | 0
| 1.6 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | HDMI kabel 2m | ks | 4 |  |  | 0
| 1.8 | HDMI Extender - PremiumCord HDMI extender na 120m přes jeden kabel Cat5/6, bez zpoždění | set | 2 |  |  | 0
| 1.9 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 6 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH | m | 305 |  |  | 0
| 2.2 | Propojovací krabice se svorkovnicí, povrchová montáž | ks | 4 |  |  | 0
Ostatní
| 3.1 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 |  | 0
| 3.2 | Oživení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.3 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena CCTV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## MR
Zakázka: |  | 240076
Stavebník: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | MR - Místní rozhlas (příprava)
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Materiál
| 1.1 | Rozhlasová ústředna 100V/500W, napájení 230V,2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny,priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer; technologie IP Audio: LAN vstup, vysoký komfort softwaru– mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Zesilovač 100V/500W,napájení 230V | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Sada bezdrátových mikrofonů - 1x ruční, 1x klopový, 1x headset, vč. příjmače a externí antény | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | 19"/ 15U Rozvaděč pro ústřednu, zesilovačů, umístění příjmače bezdrátových mikrofonů, vč. propojovací kabeláže, na kolečkách, uzamykatelný | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Reprosoustava pasivní 100 / 300 W, 8 Ω, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 34 mm driver, pasivní, vč. transformátoru | ks | 8 |  |  | 0
| 1.6 | Krabice s víčkem a svorkovnicí | ks | 8 |  |  | 0
| 1.7 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
| 1.8 | Kabel CYKY 2x2,5 | m | 580 |  |  | 0
| 1.9 | Sada připojovacích konektorů v prostoru tribuny (konektor Jack,Cinch,..) | ks | 1 |  |  | 0
| 1.10 | Jistič 16A | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní |  |  | .
| 2.1 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 |  | 0
| 2.2 | Plošina | den | 2 | 0 |  | 0
| 2.3 | Oživení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
| 2.4 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena MR celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém MR jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## VT+JČ
Zakázka: |  | 240076
Stavebník: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | VT - Výsledková tabule, jednotný čas
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Materiál VT
| 1.1 | Výsledková tabule vč. ovládacího pultu, DO, pro tyto sporty: Basketbal, Volejbal, Floorbal. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Zásuvka pro ukončení kabelu ovládacího pultu (RJ-45) | ks | 2 |  |  | 0
Kabely VT
| 2.1 | kabel FTP kat.5e | m | 90 |  |  | 0
| 2.2 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 120 |  |  | 0
| 2.3 | Jistič 1/10A | ks | 1 |  |  | 0
Materiál JČ
| 3.1 | Digitální jednostranné hodiny, výška segmentů 100/57mm, červené, formát HH:MM.:SS, řízení GPS | ks | 1 |  |  | 0
| 3.2 | Školní zvonek 75V, Quatro, šedá | ks | 5 |  |  | 0
| 3.3 | Tlačítko přepínací NO/NC - Vypínání školního zvonění v recepci, vč. přístrojové krabice, označit popiskou | ks | 1 |  |  | 0
Kabely JČ
| 4.1 | kabel CYKY 2x1,5 (linka zvonků) | m | 240 |  |  | 0
| 4.2 | kabel CYKY 3x1.5 (napájení dig. hodin) | m | 80 |  |  | 0
| 4.3 | Jistič 6A | ks | 1 |  |  | 0
materiál
| 5.1 | Podružný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, stahovcí pásky, izolční pásky apod.) | set | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní |  |  | . | .
| 6.1 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 6.2 | Oživení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
| 6.3 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Cena AV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém AV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT
Zakázka: |  | 240076
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Objekt: |  | ZŠ F-M, ul. J.Čapka 2555-Tělocvična 2
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm | m | 340 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | m | 180 |  |  | 0
| 1.3 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | m | 115 |  |  | 0
| 1.4 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | m | 40 |  |  | 0
| 1.5 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm | m | 24 |  |  | 0
| 1.6 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 44 |  |  | 0
| 1.7 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 4 |  |  | 0
| 1.8 | Kabelový rošt 50x50 M2 galv. zinek, 2m, vč. příslušenství | m | 40 |  |  | 0
| 1.9 | Kabelový rošt 100x100 M2 galv. zinek, 2m, vč. příslušenství | m | 80 |  |  | 0
| 1.10 | Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů | ks | 280 |  |  | 0
| 1.11 | Plastová příchytka pro max.30 kabelů vč. šroubu a hmoždinky | ks | 90 |  |  | 0
| 1.12 | Lišta vkládací bezhalogenová 24x22_HD (repro tělocvična, zvonek) | m | 320 |  |  | 0
| 1.13 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20_HD | m | 210 |  |  | 0
| 1.14 | Popisky optické trasy | ks | 30 |  |  | 0
| 1.15 | Stahovací pásek 4mm/200mm | ks | 250 |  |  | 0
| 1.16 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 760 |  |  | 0
| 1.17 | Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton | ks | 180 |  |  | 0
| 1.18 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 21 | 0 |  | 0
| 1.19 | Průraz D=6cm, cihla 60cm | ks | 12 | 0 |  | 0
| 1.20 | Průraz D=6cm, beton 60cm | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.21 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 35 | 0 |  | 0
| 1.22 | Značení trasy trubkového vedení | m | 699 | 0 |  | 0
| 1.23 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.24 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 2 | 0 |  | 0
| 1.25 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 44 | 0 |  | 0
| 1.26 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.27 | Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 44 | 0 |  | 0
| 1.28 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 120 | 0 |  | 0
| 1.29 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 80 | 0 |  | 0
| 1.30 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 164 | 0 |  | 0
| 1.31 | Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka | m | 80 | 0 |  | 0
| 1.32 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 12 | 0 |  | 0
| 1.33 | Požární ucpávky | m2 | 1.1 |  |  | 0
| 1.34 | Úklidové práce | hod | 16 | 0 |  | 0
| 1.35 | Popl.za ulozeni suti | t | 2.4 | 0 |  | 0
| 1.36 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 2.4 | 0 |  | 0
| 1.37 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 2.4 | 0 |  | 0
| 1.38 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 40 | 0 |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0