## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Zpracování PD - ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555- tělocvična II.
SO-02 TĚLOCVIČNA
Projekt | D.1.4.3 Měření a regulace
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 07.2024
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DT1 | 0 | 0
Dodávky polních přístrojů | 0 | 0
Dodávky dispečerské pracoviště | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému
ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY
1 | Dispjej TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL MODBUS
2 | AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový výstup 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DT1
6 | Rozvaděč ocelovlechový 1200x800x300 s MD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hlavní vypínač 32A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | LTE-6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony
9 | Spínaný zdroj MW 60W/24V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bezpečnostní ochranný transformátor 400 V/24 V, 160 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Instalační LED signálka červená, 12-24 V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Akustický hlásič - pouzdro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zvukový modul 18-30VAC/DC,trvalý tón | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Svorka pro pojistku | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Svorka řadová | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Výroba, zkoušky, atesty | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístrojů
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
18 | Ni1000/5000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: −30 až 150 °C.
Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.
19 | Délka nerezového stonku l=120 mm, čidlo - Ni1000/5000. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C
20 | Ni1000/5000 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TLAKU KAPALIN
21 | Snímač tlaku 24VAC, 0-10VDC, 8bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Termostat jímkový/příložný 0-90°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Snímač zaplavení vč. sond | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pohon reg. ventilu - zapojení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Čerpadlo - zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístrojů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky dispečerské pracoviště
26 | Počítač Intel Core i7 12700 Alder Lake 4.9 GHz, Intel UHD Graphics 770, RAM 16GB DDR4, SSD 1000 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, 2× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ skříně: Midi Tower, Windows 11 Home | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Monitor - IPS, Full HD, 1920 × 1080 (16:9), 100 Hz, antireflexní displej, 6 bit, 5 ms Bez synchronizace obrazu, nastavitelná výška, pivot, reproduktory, HDMI, VESA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Myš + klávesnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Grafický program tvorbu i provozování informačních a řídicích programů na všech aktivně používaných desktopových i serverových verzích Microsoft Windows pro měření a regulaci. S plnou konektivitou v TCP/IP sítích, s oevřenými protokoly Modbus TCP/IP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Instalace PC, nastavení IP adres | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky dispečerské pracoviště - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
31 | 100/50 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
32 | d 16 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
34 | d 16 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
35 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
37 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
38 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
39 | ZSA16 na potrubí | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
42 | Výrobní dokumentace rozvaděče | ks | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
43 | Programování DDC regulátoru | hod | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Vizualizace dat na webserveru | hod | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Komunikace modbus - nastavení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Grafická obrazovka dispečerské stanice | ks | 5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
47 | Zkusebni provoz | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Zauceni obsluhy | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
50 | zapojovani a zkouskach | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
51 | S ostatnimi profesemi | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
52 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0