Vyplní účastník                   Vyplní účastník

| Položka | Cena za 1 ks včetně DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| 4 ks horizontálních boxů na kola (pro 8 kol) |  |  |

- Bezpečnostní skříň je určena pro provoz v prostředí exteriéru,

- Bezpečnostní skříň je certifikována, je doložen odpovídající doklad tj. zobrazení výrobku, katalogové listy nebo atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, které potvrdí, že nabídka vyhovuje požadavkům zadání,

- Bezpečnostní skříň  umožňuje uložení dvou jízdních kol pro dospělou osobu, vždy o velikosti rámu odpovídající průměru kola až 29 palců,

- Max. plocha půdorysu základny jedné bezpečnostní skříně, je max. 3 m2,

- Výška bezpečnostní skříně je max. 1500 mm,

- Bezpečnostní skříň obsahuje minimálně tyto bezpečnostní prvky:

- Skříň je neprůhledná a obvodový plášť musí být vyroben z ocelového plechu příp. hliníkového o minimální tl. 1.5 mm (je doloženo prohlášením výrobce),

- Skříň j vybavena dveřmi, které lze uzamknout. Tyto dveře skříně musí být vybaveny panty na vnitřní straně dveří a současně zabraňující vysazení dveří i v době otevření skříně

- Panty dveří a zamykací systém jsou vždy minimálně dvoubodový.

- Boxy jsou neprůhledné a  jsou dostatečně odvětratelné