DODATEK – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 IDENTIFIKACE STAVBY

Název stavby: STELLPLATZY – karavanová stání
Místo stavby: Autokemp Olešná, Nad Přehradou, Frýdek-Místek
Charakter stavby: Vybudování dalších 2 míst – 2. etapa

2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stavba se nachází ve stávajícím areálu Autokempu Olešná. Na řešeném pozemku jsou v současné době realizována dvě karavanová stání (stellplatzy) určená pro krátkodobé parkování obytných vozidel.

Karavanová stání jsou stavebně dokončena a provozně způsobilá. Jsou provedena jako zpevněné plochy umožňující bezpečné stání obytných vozidel a jejich běžné užívání v rámci provozu kempu.

Součástí stávajícího stavu je dále technologická příprava pro celkem 6 karavanových míst.

Existující stav zahrnuje zejména:

- 2 ks zpevněných ploch karavanových stání,

- 6 odběrných míst elektrické energie,

- 6 odběrných míst pitné vody,

- 6 napojovacích míst splaškové kanalizace.

Veškerá odběrná místa jsou již realizována a ukončena v příslušných prvcích technické infrastruktury (rozvaděč/výdejní sloupky, vodovodní výustky, kanalizační výustky). Napojení na areálové rozvody technické infrastruktury je provedeno a stavba je z tohoto hlediska plně funkční.

3 VYMEZENÍ ROZSAHU ZAKÁZKY

Předmětem této zakázky ani předkládané dokumentace není realizace ani úprava rozvodů inženýrských sítí, ani zřizování nových přípojek.

Budovaná (resp. již vybudovaná) karavanová stání mají:

- zajištěné napojení na elektrickou energii (přívod do rozvaděče/odběrných míst),

- zajištěný přívod pitné vody (ukončený ve výustkách),

- zajištěné odvedení splaškových odpadních vod (ukončené ve výustkách kanalizace).

Veškeré rozvody technické infrastruktury byly realizovány v předchozí etapě a jsou považovány za stávající stav. Tato dokumentace z nich vychází a dále je stavebně ani technicky neřeší.

Tento dodatek zpracoval investor.