Příloha č. 1 zadání veřejné zakázky

Sokolská 1347

Podkladem pro dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby „rekonstrukce“ celého objektu je již zpracovaná DPS pro stavební úpravy  I.a II.NP včetně navržených úprav vnitřních instalací vody, kanalizace, elektřiny a vytápění. Po posouzení objektu jako celku je požadována změna dispozice i v již vyprojektované části I. a II.NP viz níže.

1. NP – levá strana

byt č. 1 o velikosti 1 + 1: 1.18, 1.17, 1.15, 1.16

byt č. 2 o velikosti 0 + 1: 1.13, 1.11, 1.12, 1.14

byt č. 3 o velikosti 1 + 2: 1.08, 1.06, 1.07, 1.09, propojit  – 1.09 + 1.02, spojit do 1 místnosti 1.02     +1.03 + 1.01, balkon 1.10

1. NP – pravá strana

byt č. 4 o velikosti 0 + 1: 1.21, 1.20, 1.19

byt č. 5 o velikosti 1 + 1: 1.25, 1.23, 1.24, 1.22, balkon 1.26

byt č. 6 o velikosti 1 + 2: 1.30, 1.31. 1.32, 1.28, spojit do 1 místnosti 1.33 + 1.29a.

Místnost 1.28 nechat v původní konstrukci, zrušit 1.27 a část 1.29b prodloužit jako společnou stávající chodbu s oknem.

2. NP – levá strana

byt č. 7 o velikosti 1 + 1: 2.16, 2.18, 2.15, 2.17

byt č. 8 o velikosti 1 + 1: 2.12, 2.13, 2.14, 2.08, 2.07, spojit do 1 místnosti 2.11 + 2.08b.

byt č. 9 o velikosti 1 + 1: 2.06, 2.09, propojit 2.09 s 2.02, spojit do 1 místnosti 2.01 + 2.02, balkon  2.10

2. NP – pravá strana

zrcadlově jako levá strana

3. NP

4 bytové jednotky velikosti 1+1

I.PP

Úprava vstupu pro klubovnu

Vybudování sklepních kójí pro nájemníky bytových jednotek

Výměna okenních výplní

Pro rekonstrukci objektu jsou vydána dvě stavební povolení, přičemž k oběma bude provedeno řízení ke změně stavby před dokončením.

K dispozici je projektová dokumentace pro provedení stavby ke stavební úpravě I. a II.NP včetně vnitřních instalací.

Tato projektová dokumentace bude částečně převzata a následně doplněna o požadované úpravy dispozic.

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen provést kontrolu, popř. nové výpočty k možnostem rozšíření díla a navázání na již vyprojektovanou část tak, aby dopracovaná část plynule navazovala na poskytnutou dokumentaci.

Předání díla bude v rozsahu kompletních stavebních úprav řešených na základě poskytnuté projektové dokumentace a požadovaných dispozičních a technických úprav včetně všech nutných vnitřních instalací.

Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné  Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení včetně projednání s HZS MSK. Projektová dokumentace bude rovněž projednána s KHS MSK. Tato, případně další požadovaná stanoviska budou přílohou žádosti o změnu stavby před dokončením.

Dokladová část bude poskytnuta vybranému zhotoviteli před uzavřením SoD.