## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | Přístavba lůžkového výtahu pro BD čp.147 ul.17.listopadu Frýdek Místek | [5 empty] | Část :
Faktura :
Zakázka číslo : |  | TOLA0945B |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0945B |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 10/06/2016
|  |  |  | Soubor : | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0945B
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | TOLA0945B |  |  | Přístavba lůžkového výtahu pro BD čp.147 ul.17.listopadu Frýdek Místek | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0945B | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.057 | 3.454 | 204.4616 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | vnitřní silnoproudá instalace pro evakuační výtah, ochrana před bleskem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.057 | 3.454 | 204.4616 | 0 | 0
|  | 736 | O |  | MON | rozvaděč RE-RHV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 1.788 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | A-0000-1 | skrine prazdne prumyslove OCEP 600X1500 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35700210 | Rozváděč prázd OCEP P 600/1200/250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 13756560 | Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg | 0.0105 | T |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 55345505 | dveře požárně odol.30 min. š.600 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | A-9010-0 | Obal na vykresy 250x138 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | A-9099-0. | Montáž DIN lišty | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 35828910 | Lišta TH 30 mm DIN | 4 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | A-9150-0 | Zamek zadlab.02634,vlozka 2016/2/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | A-9191-0 | 273 442 061 049 tesneni komorove | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | A-9200-0 | Provedeni nateru odlisnym naterem | 2.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | A-9222-0 | Popisný štítek | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 35412000 | Štítek označovací | 19 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | A-9231-0 | Výstražná tabulka | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 73534510 | Tabukla výstražná A4 210x297mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 73534512 | TABULKA BEZP TISK 2BAR A7 105X74 B | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | B-1001-1 | Pripoj do Cu 32/5 v prem.drzacich | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 19614341 | Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A | 3 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | B-1401-1 | Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 19614340 | TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B | 2 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | E-2010-1 | Jistič 3pól LSN char B | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35822407 | Jistič 3pól 63B/3 63A/380V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 35822402 | Jistič 3pól 20B/3 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | C-2301-1 | Pojist odpínače /válcové pojis/ | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 35824505 | Poji odpína PST 10 III pro vál poj 60A | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | I-9050-1 | Místo pro elektroměr 3f | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 32178171 | DESKA ELEKTROMER PRO 1.MÍSTO B | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0019 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | E-2000-1. | Jistič 1pól char B | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 35822111 | Jistič 1pól 16B/1 16A/220V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 35822109 | Jistič 1pól 10B/1 10A/220V | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 35822106 | Jistič 1pól 4B/1 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | E-2000-1 | Jistič 1pól char C,D | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 35822146 | Jistič 1pól 0,4C/1 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | 35822153 | Jistič 1pól 2C/1 2A/220V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | E-2010-1. | Jistic 3pól char C-D do 63A | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 35822427 | JISTIC 3POLOVY-CHAR C 32C/3 A | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 35822428 | JISTIC 3POLOVY-CHAR C 40C/3 A | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | C-0600-1 | Vypínač na DIN lištu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 35811616 | Vypínač rozváděč 63/3 na DIN | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 39 | H-1250-1 | Relé paměťové | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | 34535901 | Schodíšť automat Ter 210 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | E1-2010-1 | Přepěťové ochrany,proud.chrániče | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 42 | 35870101 | Proudový chránič 16-2p/0.03A | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 43 | 35870011 | Přepěť ochrana II.stup PIII/2 TN-S | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 44 | P-0210-1 | Řadová svorka 6035-10,do 4mm2 | 36 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 45 | 34561774 | Svorka krab 104 3x2,5mm2 | 18 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 46 | P-0220-1 | Svorka zapoj.do 60A RS16 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 47 | 34561235 | SVOR RAD 6035-23 4-10MM2 A | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 48 | P-0230-1 | Svorka zapoj. do 100A RS35,....Cu | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 49 | 34561345 | Svorka řadová 6035-40 35-50mm2 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 50 | P-4040-0 | Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 51 | 34571751 | Vývodka PG 21 | 4 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 52 | 34571759 | Vývodka PG 48 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 737 | O |  | MON | požární rozvaděč R.UPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.596 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | A-0000-1 | skrine prazdne prumyslove OCEP 600X1500 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35700210 | Rozváděč prázd OCEP P 600/1200/250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 13756560 | Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg | 0.0105 | T |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 55345505 | dveře požárně odol.30 min. š.600 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | A-9010-0 | Obal na vykresy 250x138 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | A-9099-0. | Montáž DIN lišty | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 35828910 | Lišta TH 30 mm DIN | 4 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | A-9150-0 | Zamek zadlab.02634,vlozka 2016/2/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | A-9191-0 | 273 442 061 049 tesneni komorove | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | A-9200-0 | Provedeni nateru odlisnym naterem | 2.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | A-9222-0 | Popisný štítek | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 35412000 | Štítek označovací | 17 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | A-9231-0 | Výstražná tabulka | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 73534510 | Tabukla výstražná A4 210x297mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 73534512 | TABULKA BEZP TISK 2BAR A7 105X74 B | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | B-1001-1 | Pripoj do Cu 32/5 v prem.drzacich | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 19614341 | Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A | 3 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | B-1401-1 | Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 19614340 | TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B | 2 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | E-2010-1 | Jistič 3pól LSN char B | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35822405 | Jistič 3pól 40B/3 40A/380V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | C-2301-1 | Pojist odpínače /válcové pojis/ | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 35824505 | Poji odpína PST 10 III pro vál poj 60A | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | E-2000-1. | Jistič 1pól char B | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 35822109 | Jistič 1pól 10B/1 10A/220V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 35822107 | Jistič 1pól 6B/1 6A/220V | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | E-2000-1 | Jistič 1pól char C,D | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 35822155 | Jistič 1pól 6C/1 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | E1-2010-1 | Přepěťové ochrany,proud.chrániče | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 35870011 | Přepěť ochrana II.stup PIII/2 TN-S | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | P-0210-1 | Řadová svorka 6035-10,do 4mm2 | 55 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 34561774 | Svorka krab 104 3x2,5mm2 | 18 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | P-0220-1 | Svorka zapoj.do 60A RS16 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | 34561235 | SVOR RAD 6035-23 4-10MM2 A | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | P-0230-1 | Svorka zapoj. do 100A RS35,....Cu | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 34561345 | Svorka řadová 6035-40 35-50mm2 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | P-4040-0 | Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 34571751 | Vývodka PG 21 | 4 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 34571759 | Vývodka PG 48 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 741 | O |  | MON | montáže elekro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27576 | 0 | 122.188 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210010135 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 34571097 | Trubka instal ocelová 80 mm | 8.4 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210010026 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pevně | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.096 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 34571022 | Trubka ohebna kovova 3323 pr.23mm | 63 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | 26 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 34571518 | Krabice příst KU68/2-1901 | 26 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.401 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 34571521 | Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66 | 20 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.42 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 34571562 | Krabice odboč KR97+ svorkov 4pól | 44 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 210010323 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.433 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 34571568 | Krabi KR125/1 + svor 63 0314 10mm2 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 210010353 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 10 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 34564000 | Krabic odb 6454-30 10mm2 IP56 4pól | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0014 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 210020302 | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 34571846 | Žlab MERKUR drát poz 100/50 l=2m | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 210020652 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 13231018 | Ůheln rovnoram 11373 25x25x3mm | 0.02 | T |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 210021013 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 42 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 210020951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 54823021 | TAB VYSTR SMALT 297X210 A4 B | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 210800646 | Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených pevně | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 34142337 | VODIC CYA ZELZL 6mm2 | 10.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 210800648 | Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených pevně | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 34142339 | VODIC CYA ZELZL 16mm2 | 26.25 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 210800650 | Montáž měděných vodičů CYA 35 mm2 uložených pevně | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 34142191 | Vodič CYA zelžl 35mm2 | 10.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00039 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | 140 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 34111032 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 147 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | 160 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | 34111800 | KABEL CU JADRO 1-CXKE-R 3 X 1,5 A | 168 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00029 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | 34111038 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | 63 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00017 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 34111740 | KABEL CU JADRO 1-CHKE R/C 5 X 1,5A | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00023 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | 210810056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 37 | 34111741 | Kabel 1-CHKE R/C 5x2,5mm2 pož odol | 21 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 38 | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
pro stávajicí výtah
|  |  | S | 39 | 34111100 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 | 21 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00053 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 40 | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.106 | 21 | 0
|  |  | S | 41 | 34111744 | KABEL CU JADRO 1-CHKE R/C 5 X10 A | 26.25 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00076 | 0 | 0 | 21 | 0
pro evakuační výtah RV2
|  |  | P | 42 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.126 | 21 | 0
|  |  | S | 43 | 34111817 | KABEL CU JADRO 1-CXKE-R 4 X16 A | 15.75 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00107 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 44 | 210810110 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x35+25mm2 uložených pevně | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.17 | 21 | 0
|  |  | S | 45 | 34111731 | KABEL CU JADRO 1-CHKE R/C 3X35+25A | 10.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00158 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 46 | 210860203 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených volně | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 21 | 0
signalizace chod UPS
|  |  | S | 47 | 34121564 | Kabel sdělov JY(St)Y 5x2x0,6 stíněný | 31.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | 160 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.051 | 21 | 0
|  |  | S | 49 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 80 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 50 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.068 | 21 | 0
|  |  | S | 51 | 34561180 | SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 52 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.127 | 21 | 0
vč.ochr.pospojování
|  |  | S | 53 | 35433024 | Oko kabelové Cu 16mm2 | 80 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 54 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 21 | 0
|  |  | S | 55 | 35433026 | Oko kabelové Cu 35mm2 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 56 | 210100155 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.373 | 21 | 0
|  |  | P | 57 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.187 | 21 | 0
|  |  | P | 58 | 210100152 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.711 | 21 | 0
|  |  | P | 59 | 210100156 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.495 | 21 | 0
|  |  | P | 60 | 210100253 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x50 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.033 | 21 | 0
|  |  | S | 61 | 35433026 | Oko kabelové Cu 35mm2 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 62 | 210100351 | Ucpávka-kabel do P21 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 63 | 34571750 | Vývodka PG 16 | 8 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 64 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 21 | 0
|  |  | S | 65 | 34535543 | Spínač do vlhka 3553-01629 řaz 1 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 6e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 66 | 210111032 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení venkovní | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.506 | 21 | 0
|  |  | S | 67 | 34551570 | Zásuvka 10A/230V 5515-7750 Al IP44 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00033 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 68 | 210140461 | Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů bez doutnavka | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 21 | 0
|  |  | S | 69 | 34535844 | Strojek 3558-A91342 1/0,1/So,1/OSo | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 70 | 34536494 | Kryt spína 3558A-A653 se signálkou | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 71 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 72 | 210140461 | Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů bez doutnavka | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 21 | 0
|  |  | S | 73 | 34535797 | Ovládač do vlhka 3553-80629 1/0 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 74 | 40400010 | tlačítkový hlásič STOP červ. v krabici pod sklem | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 75 | 35811683 | SPINAC v uzamykatelné skříni 10A/230V spoušt.požárních ventilátorů | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 76 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.532 | 21 | 0
|  |  | P | 77 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.306 | 21 | 0
|  |  | S | 78 | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg | 12.6 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 79 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.252 | 21 | 0
|  |  | S | 80 | 35441875 | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 81 | 35441925 | Svorka zkušební SZ lano pr6-12mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 82 | 35441986 | Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 83 | 210190052 | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg RE-RHV, R.UPS | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 84 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 85 | 35442070 | Svorka na potrubí 353-4 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 86 | 35442071 | Pásek ke svorce 353-4 Cu 20x500x0, | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 87 | 210120103 | Patrona nožová PC | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 88 | 210120023 | Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 2, SPC 100 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 89 | 35825258 | Pojistka výkon PHN 1 160A normální | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 90 | 210010502 | Osazení lustr svorky vč zapoj 3x4 | 22 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 91 | 34562449 | Svorkovnice 6311-07 2,5mm2 3pól | 22 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 92 | 210150171 | Montáž relé pomocných ventilátorových-klapky VZT | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.358 | 21 | 0
|  |  | P | 93 | 210290751 | Mtž ventilátor do 1,5kW | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 741A | O |  | MON | montáže elekro- záložní zdroj pro evak.výtah |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210260004 | Montáž UPS skříně 15 kVA/3f - 45 min | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 210260004 | zajištění a přezkoušení a zaškolení provozu UPS skříně-odb.instalace | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 741A | UPS skříň vstup 3x400VAC výkon zdroje 15 kVA/8,38 kW,doba zálohy 45min. trvale | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
620x1200x280 mm 125 kg. IP40 (dodávka EI45) aktivace EPS, tlačítky, MaR, deaktivace TOTAl stop, příprava na BY PASS
|  | 742 | O |  | MON | svítidla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0498 | 0 | 3.168 | 0 | 0
bez osvětlení výtahové šachty-dodávka výtahu
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených s krytem "B" | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 34800505B | svít.OS AU 1 II.tř. IP43 IN-12DU52/04 | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210201026 | Svíť zářiv 2x80w strop s krytem průmyslové kryté IP65 "A" | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 34812109 | "H" prachotěsné OBER. El IP 65 čirý difuzor 254 115W | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 210200030 | Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem "C" | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.338 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 34823150 | zářivkové přisazené El ESC 118 EV6 ep 1x18W se zdrojem | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0027 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 40400001 | Pohyb čidlo stropní PIR 140 IP4 | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 210200093 | Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj celoplast. "D" | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.802 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 34800521 | svít.OSM IN-172L4 plast.s dekor.PIR čidlo | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 210201025 | Montáž svítidel nouzových bytových LED s krytem "N" | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 3482315A | nouzové LED přisazené KW ROAD 1C PLUS 3W 290 lm 1 hod s piktogramem | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0043 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 3400005 | poplatek za ekologickou likvidaci zdroje | 22 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 3400007 | poplatek za ekologickou likvidaci svítidla | 22 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 744 | O |  | MON | hromosvodová instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet D.1.4b.01,06
|  |  | S | 2 | 35441451 | podpěra pro zatepl. zdi vč.hmožd. (275820,106760) | 20 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 35441542 | Podpě vede ploch střech PV21 plast | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 35441661 | propojovací lano ob.č. 377 510 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 35441663 | jímací hrot Rd 8 mm max.délka 0,5 m obj.č. 110 000 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 15615226 | Drát AlMgSi 8,00mm 1m/0,14kg | 60 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 35434919 | PRILOZKA LANO FE 50-70 upev.na atice B | 20 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 35441885 | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm | 30 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 35441895 | Svorka připoj SP1 pr 6-12mm | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 35441875 | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků -zřízení pom.jímačů | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 747 | O |  | OST | stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7935 | 3.454 | 76.7216 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 971033200 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2 tloušťky do 30 cm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003438 | 0.138 | 0.813 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 971033300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2 tloušťky do 45 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068302 | 0.207 | 1.478 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 972054341 | Vyb otv0,25m2 strop,kle BŽ tl15cm | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 1.255 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 973031151 | Vyb výklenků zdí ci MV,MVCpl>0,25m2 | 0.6 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001421 | 1.8 | 12.256 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 973031100 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm | 30 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.2512e-05 | 0.001 | 0.116 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 973031200 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice velikost do 10x10x8 cm | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.2512e-05 | 0.002 | 0.152 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 973031300 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice velikost do 15x15x10 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.2512e-05 | 0.004 | 0.324 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 974031120 | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.003 | 0.19 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 974031130 | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.004 | 0.208 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 974082821 | Sek rýh podhl kamklen Bstr hl3š3cm | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010268 | 0.002 | 0.492 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 411382100 | Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 tloušťky do 10 cm | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.025522 | 0 | 0.926 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 612402200 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0071992 | 0 | 0.118 | 21 | 0
|  | 750 | O |  | MON | výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | REVIZE 33 20 | Revize dle ČSN 33 2000-6-61 | 32 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | P.REVIZE 33 | Spolupráce s revizním technikem | 8 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0