## výkaz_výměr
Stavba: JESLE BROŽÍKOVA 40 PAVILONU ZASTŘEŠENÍ TERAS U PAVILONU "D"
Část: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVODY
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Zemní práce |  |  | 0
5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
6 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
7 | DPH 21% |  |  | 0
8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
[5 empty] | cena |  |  | specifikace
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 21 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
2 | elekroinstalační trubka dn16, plastová tuhá | m | 19 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
3 | přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG, IP65, plastové, zdroj | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
4 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
5 | pomocná ocelová konstrukce do 5kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
6 | drát FeZn d10 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.03 a technické zprávy
7 | zemnící tyč 2m se svorkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.03 a technické zprávy
8 | Svorka SP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.03 a technické zprávy
9 | měření zemních odporů do 100m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.03 a technické zprávy
10 | nosný a podružný materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | dle výkresu č.02,03 a technické zprávy
11 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 2 |  |  |  | 0 | dle technické zprávy
2 | úprava a vypínání ve stávajícíh rozvaděčích | hod | 2 |  |  |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
3 | napojení nové SLP kabeláže ve stávajích zásuvkách | hod | 2 |  |  |  | 0 | dle technické zprávy
4 | demontáže a úpravy elektroinstalace na fasádě | hod | 2 |  |  |  | 0 | dle výkresu č.02 a technické zprávy
5 | celkem | [5 empty] | 0