## 10343
POPIS | M J | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CENA CELKEM
Svodic prepeti SPC 12,5/ 3+1, trida 1+2 | ks | 1 |  | 0
Proudovy chranic LFN - 25 - 4 - 030AC - G, zpozdeny | ks | 1 |  | 0
Plastova rozvodnice zapustena RZG - Z - 4S56, 56MOD., IP40 | ks | 1 |  | 0
Impulsni rele MIR - 16 - 001 - A230, mistni a centralni ovladani | ks | 1 |  | 0
Lista propojovaci G3L+N-1000-16, ke chranicum OLI | m | 0.1 |  | 0
Vypinac trojpolovy MSN - 32 - 3, modulovy | ks | 1 |  | 0
Pojistkovy odpinac valcovych pojistek OPVA - 10 - 3, 32A tripolovy | ks | 1 |  | 0
Chranic proudovy, s nadpr. ochranou OLI-16B-1N-030A | ks | 3 |  | 0
Lista propojovaci, trojpolova k LTN | m | 0.5 |  | 0
Svorkovnice typ RSA 4 (0,5-4 mm2), radova vc. zapojeni | ks | 4 |  | 0
Jistic LTN - 10B - 1 | ks | 3 |  | 0
Jistic LTN - 10B - 3 | ks | 1 |  | 0
Jistic LTN - 16C - 3 | ks | 1 |  | 0
Jistic LTN - 20B - 3 | ks | 2 |  | 0
Pojistkova vlozka valcova, In= 32A gG, PVA 10 | ks | 3 |  | 0
Lista propojovaci G3L+N-1000-16, ke chranicum OLI | m | 0.2 |  | 0
Plastova rozvodnice zapustena RZG - Z - 2S28, 28MOD., IP40 | ks | 1 |  | 0
Vypinac trojpolovy MSN - 32 - 3, modulovy | ks | 1 |  | 0
Chranic proudovy, s nadpr. ochranou OLI-16B-1N-030A | ks | 5 |  | 0
Jistic LTN - 10B - 1 | ks | 2 |  | 0
Jistic LTN - 16B - 1 | ks | 1 |  | 0
Kabel CYKY- O 3 x 1,5 | m | 8 |  | 0
Svorka WAGO 273-102, 4x2,5 - krabicova | ks | 50 |  | 0
Svorka WAGO 273-104, 3x2,5 - krabicova | ks | 50 |  | 0
Svorka WAGO 273-105, 5x2,5 - krabicova | ks | 50 |  | 0
Svorka WAGO 273-112, 2x2,5 - krabicova | ks | 30 |  | 0
Svorkovnice EPS 1 pro hlavni pospojovani, s krabici | ks | 1 |  | 0
Vyvodka AKM 20 | ks | 8 |  | 0
Spinac typ 3558-A91342, tlacitkovy zapinaci s orient.doutn., raz.1/0So, vestavny ,r.2015 | ks | 5 |  | 0
Kryt spinace typ 3558A-A651 jednopackovy, jednoduchy - TANGO | ks | 7 |  | 0
Kryt spinace typ 3558A-A652 dvoupackovy, deleny - TANGO | ks | 3 |  | 0
Kryt spinace typ 3558A-A653 jednopackovy, jednoduchy s pruzorem - TANGO | ks | 5 |  | 0
Ramecek typ 3901A-B10 pro spinace a zasuvky jednonasobny - TANGO | ks | 13 |  | 0
Ramecek typ 3901A-B20 dvounasobny, vodorovny - TANGO | ks | 1 |  | 0
Zarivka SUPER TL-D 36 W/82,83, 84 - PHILIPS | ks | 4 |  | 0
Spinac nastenny 3558N-C01500, 10A/250V, IP44 | ks | 2 |  | 0
Doutnavka orientacni , TANGO | ks | 5 |  | 0
Zasuvka dvojnasobna s natocenou dutinkou 5513A-C02357, kompletni - TANGO | ks | 20 |  | 0
Pristroj spinace 3559 - A01345, raz. 1, bezsroubove pripojeni | ks | 5 |  | 0
Pristroj prepinace 3559 - A05345, raz. 5, bezsroubove pripojeni | ks | 3 |  | 0
Pristroj prepinace 3559 - A06345, raz. 6, bezsroubove pripojeni | ks | 2 |  | 0
Svorkovnice EPS 1 - 16 pro hlavni pospojovabi, s krytem | ks | 1 |  | 0
Zemnici svorka ZSA16, na potrubi | ks | 10 |  | 0
Paska medena ZS16 | ks | 5 |  | 0
Zarovkove svitidlo CORSO - PC, 60W, IP65 | ks | 14 |  | 0
Nouzove svitidlo KOKR -111, 1x11W, 1hod., IP42 | ks | 5 |  | 0
Zarivkove svit.prisazene FALCON-236-AR-EP, 2x36W, IP20, s elektron.predr.,vc.zarivkovych trubic | ks | 12 |  | 0
Zarivkove svit.prisazene FALCON-136-AR-EP, 1x36W, IP20, s elektron.predr.,vc.zarivkovych trubic | ks | 2 |  | 0
Starter S 10 k zarivkam, PHILIPS 4-65 W | ks | 4 |  | 0
Odbocna krabice KF 0200 G, bez svorkovnice, IP65, bezhalogenova | ks | 2 |  | 0
Krabice pristrojova KP67/ 2 - pro skladani do sestav | ks | 36 |  | 0
Krabice odbocna typ KO 97/5, pod omitku, kruhova s vickem | ks | 7 |  | 0
Krabice odbocna typ KU 68-1902, bez svorkovnice, s vickem | ks | 25 |  | 0
Jistic LTN - 25B - 3 | ks | 1 |  | 0
Jistic LTN - 2B - 1 | ks | 1 |  | 0
Zarivkove svitidlo VIPET-II-PC-WR-K, 2x36W, IP66, s tlumivkou | ks | 2 |  | 0
Kabel CYKY- J 5 x 6 | m | 8 |  | 0
Kabel CYKY- J 4 x 10 | m | 16 |  | 0
Kabel CYKY- J 3 x 1,5 | m | 45 |  | 0
Kabel CYKY- J 5 x 1,5 | m | 51 |  | 0
Vodic CY 4 zeleno/zluty | m | 20 |  | 0
Vodic CYKYLo - O 3x1,5 | m | 129 |  | 0
Vodic CYKYLo - J 3x1,5 | m | 170 |  | 0
Vodic CYKYLo - J 3x2,5 | m | 129 |  | 0
Lano CYA 25 barva izol. zeleno/zluta | m | 19 |  | 0
Zarovka 60 W, 240 V, E27, cira | ks | 14 |  | 0
Lista elektroinstalacni LV 24/22, vkladaci s vikem | m | 24 |  | 0
Lista elektroinstalacni LH 40x40, vkladaci s vikem | m | 6 |  | 0
Podruzny material | % | 3 |  | 0
Svitidlo zarovkove,1 zdroj se sklem,bytove,nastenne,prisazene | ks | 14 |  | 0
Svitidlo zarivkove 1 zdroj s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 2 |  | 0
Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,bytove stropni prisazene | ks | 12 |  | 0
Svitidlo zarivkove 1 zdroj kompaktni,nastenne prisazene | ks | 5 |  | 0
Svitidlo zarivkove 2 zdroje s krytem,prumysl.stropni prisazene | ks | 2 |  | 0
OP - svorkovnice pro vyrovnani potencialu | ks | 2 |  | 0
Otvor do 10x10x5 cm pro instalacni krabici,(vyrezani a vysekani) | ks | 68 |  | 0
Demontaze na stav. instalaci, odstraneni nepot°ebne stare instalace | hod. | 45 |  | 0
Montaze a upravy mimo M ceniky | hod. | 35 |  | 0
Uprava stavajicich rozvadecu | hod. | 6 |  | 0
Vychozi revize elektro | hod. | 24 |  | 0
Zkusebni provoz - komplexni vyzkouseni | hod. | 6 |  | 0
Vyhledavani stavajici instalace | hod. | 4 |  | 0
Spoluprace s reviznim technikem | hod. | 4 |  | 0
Koordinace s ostatnimi profesemi | hod. | 3 |  | 0
Likvidace starych svitidel vcetne zdroju | hod. | 3 |  | 0
Lista z PH vkladaci LV do 40 mm pevne, bez krabic, vc. spojek, ohybu a rohu | m | 30 |  | 0
Krabice pristroj.KU 68/2-1901 bez zapojeni | ks | 36 |  | 0
Krabice odb.se svork. typ KU 68/2-1903 vc.zapojeni | ks | 25 |  | 0
Krabice odb.se svork. typ KR 97 -1903 vc.zapojeni | ks | 7 |  | 0
Krabice odb.se svork. typ KF 0200 vc.zapojeni | ks | 2 |  | 0
Drazka pro trubku nebo kabel do prumeru 29 mm (vysekani, zazdeni a zacisteni) | m | 250 |  | 0
Otvor pro rozvodnice RS1, RS2 vc. vysekani, zazdeni a zacisteni | ks | 2 |  | 0
Ukonceni vodice v rozv. do 6 mm2 vc. zapojeni | ks | 10 |  | 0
Ukonceni vodice v rozv. do 16 mm2 vc. zapojeni | ks | 8 |  | 0
Ukonceni vodice v rozv. do 25 mm2 vc. zapojeni | ks | 4 |  | 0
Ukonc.kabelu v ucpavce do P16 vc. ukonceni vodicu, do 4 zil | ks | 10 |  | 0
Spinac nast. jednopol. raz.1 pro prostredi obycejne nebo vlhke | ks | 2 |  | 0
Spinac zapusteny jednopol. razeni 1 | ks | 5 |  | 0
Spinac zapusteny seriovy, raz. 5,5A | ks | 3 |  | 0
Spinac zapusteny stridavy prep. raz. 6 | ks | 2 |  | 0
Spinac zapust.jednopol.s orient. doutnavkou razeni 1So | ks | 5 |  | 0
Zasuvka vestav. 230V,10/16A, 2P+Z, dvojita (zapojeni pro prubeznou montaz) | ks | 20 |  | 0
Jistic jednopolovy bez krytu | ks | 1 |  | 0
Jistic tripolovy bez krytu do 25 A | ks | 1 |  | 0
Montaz rozvodnic do hm. 20 kg | ks | 2 |  | 0
Svorka na potrubi "ZSA 16" vc.pasku(bez vodice a pripoj.) | ks | 10 |  | 0
Ochranne pospojovani- Cu 4-16 mm2 volne nebo v omitce ( v pradelnach a koupelnach bez ukonceni) | m | 20 |  | 0
Vodic pod omitkou CY,CYY,CYA,H07V 25-35 mm2 | m | 17 |  | 0
Vodic pod omitkou CYKYL 3x1,5 | m | 279 |  | 0
Vodic pod omitkou CYKYL 3x2,5 | m | 119 |  | 0
Kabel pod omitkou CYKY 3x1,5 | m | 49 |  | 0
Kabel pod omitkou CYKY 4x10 | m | 15 |  | 0
Kabel pod omitkou CYKY 5x1,5 | m | 48 |  | 0
Kabel pod omitkou CYKY 5x6,5x10 | m | 7 |  | 0
Vodic - vydratovani v rozv.CY, CYY, CYA 0,35-6 mm2 bez ukonceni | m | 25 |  | 0
Vodic - vydratovani v rozv.CY, CYY, CYA 10-16 mm2 bez ukonceni | m | 6 |  | 0
Vodic - vydratovani v rozv.CY, CYY, CYA 25-35 mm2 bez ukonceni | m | 4 |  | 0
Priplatek za zatahovani kabelu do kabel.tras, vaha kabelu do 0.75 kg | m | 575 |  | 0
Osazeni hmozdinky HM 8 do cihloveho zdiva | ks | 38 |  | 0
Osazeni hmozdinky HM 8 do zdiva z tvrdeho kamene, prosteho betonu a zelezobetonu | ks | 90 |  | 0
Osazeni hmozdinky HM 10 do zdiva z tvrdeho kamene, prosteho betonu a zelezobetonu | ks | 40 |  | 0
Pruraz v cihlove zdi tl.15 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 14 |  | 0
Pruraz v cihlove zdi tl.30 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 11 |  | 0
Pruraz v cihlove zdi tl.45 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 6 |  | 0
Pruraz v betonove zdi (tsropu) tl.30 cm,prurezu od 0,01 do 0,025 m2,uprava a zacisteni omitky | ks | 6 |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
Poznámka: Účastník vyplní zeleně podbarvená pole