## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {26431e9e-75e7-4359-999d-312063e9604b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2017_100 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Centrum aktivních seniorů | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 2. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Frýdek-Místek | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 02087600 | [14 empty] | False
|  |  | MEARING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 192072.41
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 192072.41 |  |  |  | 40335.21
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 232407.62
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2017_100
| Stavba: | [6 empty] | Centrum aktivních seniorů
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 2. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  |  | Projektant: |  | MEARING s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 192072.41 |  |  |  | 232407.62 |  | 0 | 40335.21 | 0 | 40335.21 | 0 | 0 | 0 | 192072.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {26431e9e-75e7-4359-999d-312063e9604b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D03.7 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 192072.41 |  |  |  | 232407.62 | STA | 0 | 40335.21 | 0 | 40335.21 | 0 | 0 | 0 | 192072.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {aa709331-b3eb-4d1c-babc-38b139ed3c3e} | {26431e9e-75e7-4359-999d-312063e9604b} | 2

## D03.7 - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{aa709331-b3eb-4d1c-babc-38b139ed3c3e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
D03.7 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 2. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 02087600
|  | MEARING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 192072.41
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 192072.41 |  |  | 21% | 40335.21
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 232407.62
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
D03.7 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 2. 2018
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | MEARING s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 192072.41 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 192072.41
| 741-1 - Řídicí stanice | [5 empty] | 35457.55
| 741-2 - Rozvaděče a skříňky | [5 empty] | 35676.34
| 741-3 - Kabely | [5 empty] | 29627.41
| 741-4 - Montážní materiál | [5 empty] | 27731.65
| 741-5 - Polní instrumentace | [5 empty] | 21214.75
| 741-6 - Software a pracovní stanice | [5 empty] | 18517.46
| 741-7 - Ostatní | [5 empty] | 23847.25
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
D03.7 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 2. 2018
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | MEARING s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 192072.41 | [5 empty] | 0 |  | 0.15615 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 192072.41
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 192072.41 | [5 empty] | 0 |  | 0.15615 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 192072.41
| D | 741-1 | Řídicí stanice |  |  |  | 35457.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 35457.55
1 | M | R1 | grafický terminál | kus | 1 | 14559.25 | 14559.25 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 14559.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14559.25 | 16 | -810712557
| P |  | Poznámka k položce: Programovatelný terminál/řídicí systém, 7" TFT displej (800x400 bodů), odporový dotykový panel, 2x RS485, GSM modul, Ethernet 10/100 Mbps, integrovaný webový server,slot na mikru SD kartu, napájení 24V DC, IP65 např.: AMR-OP87/G | [15 empty] | P | 2
2 | M | R3 | rozšiřující modul 24x digitální vstup | kus | 1 | 4849.82 | 4849.82 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4849.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4849.82 | 16 | 392305127
| P |  | Poznámka k položce: 24V ss/st, galvanické oddělení např.: DM-DI24 | [15 empty] | P | 2
3 | M | R4 | rozšiřující modul 18x digitální výstup | kus | 1 | 5202.53 | 5202.53 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5202.53 | 16 | -300339907
| P |  | Poznámka k položce: 24V ss, 300mA, galvanické oddělení např.: DM-DO18 | [15 empty] | P | 2
4 | M | R5 | rozšiřující modul 12x analogový vstup | kus | 1 | 5114.35 | 5114.35 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5114.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5114.35 | 16 | -1213262379
| P |  | Poznámka k položce: 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000 / Pt1000, 12 bitů např.: DM-AI12 | [15 empty] | P | 2
5 | M | R6 | rozšiřující modul 8x analogový výstup | kus | 1 | 5731.6 | 5731.6 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5731.6 | 16 | 354187691
| P |  | Poznámka k položce: 0 V až 10 V, rozlišení 12 bitů např.: DM-AO8U | [15 empty] | P | 2
| D | 741-2 | Rozvaděče a skříňky |  |  |  | 35676.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 35676.34
6 | K | 741210104 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 500 kg | kus | 1 | 1139.46 | 1139.46 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1139.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.46 | 16 | -448468091
7 | M | R9 | rozvaděč DMR1 | kus | 1 | 28193.91 | 28193.91 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 28193.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28193.91 | 16 | 310521803
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč o rozměrech 800x600x300 (v x š x h), IP56 který bude pověšen na zdi, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistícími a ovládacími obvody, přepěťovou ochranou, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče a svorkovnicí pro připojení pohonů a polní instrumentace. Průchodky budou umístěny nahoře. | [15 empty] | P | 2
8 | K | R2 | Montáž montážní krabice | kus | 1 | 106.79 | 106.79 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 106.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.79 | 16 | -122845085
9 | M | R8 | montážní krabice 258x318x72 | kus | 1 | 442.85 | 442.85 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 442.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.85 | 16 | 1540381534
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství ke konvektorům, montážní krabice 258x318x72mm, IP40, k zabudování do zdi, slouží k instalaci zdroje DC napětí a R-Boxu | [15 empty] | P | 2
10 | M | R10 | zdroj stejnosměrného napětí 60W | kus | 2 | 1196.29 | 2392.58 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2392.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2392.58 | 16 | 1447378858
| P |  | Poznámka k položce: spínaný zdroj stejnosměrného napětí, vstupní napětí 230V AC/0,88 A, výstupní napětí 12V DC/4 A, krytí IP20 např.: DR-60-12 | [15 empty] | P | 2
11 | M | R11 | zdroj stejnosměrného napětí 100W | kus | 1 | 1925.23 | 1925.23 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1925.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1925.23 | 16 | -1885356357
| P |  | Poznámka k položce: spínaný zdroj stejnosměrného napětí, vstupní napětí 230V AC/1,6A, výstupní napětí 12V DC/6,5 A, krytí IP20 např.: DR-100-12 | [15 empty] | P | 2
12 | M | R13 | modul galvanického oddělovače | kus | 3 | 491.84 | 1475.52 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1475.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1475.52 | 16 | 1749132554
| P |  | Poznámka k položce: vstupní napětí: 230V/50Hz, výstupní signál: 0 až 10V / 1 kΩ, galvanicky odděleno 4kV AC - optočleny, krytí IP20 např.: R-Box | [15 empty] | P | 2
| D | 741-3 | Kabely |  |  |  | 29627.41 | [5 empty] | 0 |  | 0.05615 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 29627.41
13 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 70 | 17.64 | 1234.8 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234.8 | 16 | 82454381
14 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 18 | 36.25 | 652.5 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 652.5 | 16 | 1298852537
15 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 70 | 9.8 | 686 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686 | 16 | 177325712
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 3x1,5 | [15 empty] | P | 2
16 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 180 | 17.64 | 3175.2 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3175.2 | 16 | 911280393
17 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 130 | 37.23 | 4839.9 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4839.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4839.9 | 16 | -1163677527
18 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 180 | 15.68 | 2822.4 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 2822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2822.4 | 16 | 41888319
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x1,5 | [15 empty] | P | 2
19 | K | 741122041 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | m | 45 | 17.64 | 793.8 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793.8 | 16 | 533333027
20 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 42 | 38.21 | 1604.82 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1604.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1604.82 | 16 | 1152611101
21 | M | 341111100 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 | m | 45 | 26.45 | 1190.25 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00945 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1190.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1190.25 | 16 | 2065402419
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 7x1,5 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 741124703 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | m | 190 | 17.64 | 3351.6 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3351.6 | 16 | 481555182
23 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 22 | 35.27 | 775.94 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 775.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 775.94 | 16 | -485880657
24 | M | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 190 | 6.86 | 1303.4 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1303.4 | 16 | -792444958
| P |  | Poznámka k položce: JYTY-O 2x1 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 741124703 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | m | 90 | 17.64 | 1587.6 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1587.6 | 16 | -906294698
26 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 32 | 36.25 | 1160 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1160 | 16 | -1074624535
27 | M | R12 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | kus | 90 | 10.78 | 970.2 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970.2 | 16 | -610473563
| P |  | Poznámka k položce: JYTY-O 4x1 | [15 empty] | P | 2
28 | K | 210800013 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 4 mm2 | m | 100 | 13.72 | 1372 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1372 | 16 | -618427308
29 | M | R34 | vodič silový s Cu jádrem CYY 4mm2 | kus | 100 | 7.84 | 784 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | 16 | 1890256904
30 | K | 210800014 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 6 mm2 | m | 50 | 13.72 | 686 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686 | 16 | 1643602861
31 | M | R35 | vodič silový s Cu jádrem CYY 6mm2 | kus | 50 | 12.74 | 637 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 637 | 16 | 1647997340
| D | 741-4 | Montážní materiál |  |  |  | 27731.65 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 27731.65
32 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm | m | 300 | 51.93 | 15579 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15579 | 16 | -2011757169
33 | M | 345710930 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm | m | 300 | 18.62 | 5586 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5586 | 16 | 560291567
34 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm | m | 100 | 44.09 | 4409 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4409 | 16 | 966727991
35 | M | 345710730 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC 25mm | m | 100 | 8.82 | 882 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882 | 16 | 1401148233
36 | K | 742190004 | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 1 | 770.09 | 770.09 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 770.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770.09 | 16 | 449980742
37 | M | R28 | kabelová požární přepážka | kus | 1 | 505.56 | 505.56 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 505.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505.56 | 16 | -1668229627
| P |  | Poznámka k položce: EI 60÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004, pro kabelové instalační plastovou trubku | [15 empty] | P | 2
| D | 741-5 | Polní instrumentace |  |  |  | 21214.75 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 21214.75
38 | K | R14 | Montáž prostorového termostatu s displejem | kus | 3 | 554.54 | 1663.62 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1663.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1663.62 | 16 | 560176447
39 | M | R15 | prostorový termostat s displejem a týdenním programem | kus | 3 | 1828.23 | 5484.69 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5484.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5484.69 | 16 | -1343004303
| P |  | Poznámka k položce: automatické přepínání topení/chlazení, ruční nebo automatické 3 stupňové řízení otáček ventilátorů, provozní napětí AC 230V, proudová zatížitelnost max 4 (2) A, rozsah nastavení žádané teploty 5÷40 °C, možnost ovládání regulačního ventilu pomocí termopohonu např.: RDF 600 | [15 empty] | P | 2
40 | K | R16 | Montáž snímače tlaku | kus | 1 | 315.48 | 315.48 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 315.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315.48 | 16 | 1309223675
41 | M | R17 | snímač tlaku, 0-10 bar | kus | 1 | 3665.29 | 3665.29 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 3665.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3665.29 | 16 | 1911218328
| P |  | Poznámka k položce: pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10V DC/3 vodič, přesnost 0,25% (Pn>0,4 bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14÷30V DC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400), IP65, mechanické připojení G1/2", těsnění Viton | [15 empty] | P | 2
42 | K | R18 | Montáž návarku ocelového přímého, se závitem G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046547753
43 | M | R21 | návarek ocelový přímý, vnitřní závit G 1/2", délka 50 mm | kus | 1 | 76.42 | 76.42 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.42 | 16 | -1322314980
44 | K | R19 | Montáž snímače zaplavení | kus | 1 | 399.74 | 399.74 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399.74 | 16 | 518761031
45 | M | R20 | snímač zaplavení | kus | 1 | 1259.97 | 1259.97 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1259.97 | 16 | 1747861177
| P |  | Poznámka k položce: Určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24V AC nebo 24V DC, 1VA, na DIN lištu, IP20, releový výstup 8A, 250V AC, 24V DC, Sdružené dvojelektrodové hladinové sondy DS jsou ve spojení se snímači zaplavení řady DZ určeny k signalizaci | [15 empty] | P | 2
46 | K | R23 | Montáž odporového snímače teploty, příložný s plastovou hlavicí | kus | 8 | 170.48 | 1363.84 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1363.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363.84 | 16 | 1846566151
47 | M | R24 | odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí | kus | 8 | 700.53 | 5604.24 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5604.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5604.24 | 16 | -712593102
| P |  | Poznámka k položce: -30÷60°C, včetně upevňovacích pásků | [15 empty] | P | 2
48 | K | R36 | Montáž prostorového snímače teploty | kus | 1 | 165.58 | 165.58 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 165.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.58 | 16 | 277428466
49 | M | R37 | odporový snímač teploty, prostorový plastový | kus | 1 | 357.61 | 357.61 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 357.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357.61 | 16 | -1270384174
| P |  | Poznámka k položce: 0÷60°C, včetně držáku na zeď | [15 empty] | P | 2
50 | K | R38 | Montáž venkovního snímače teploty | kus | 1 | 170.48 | 170.48 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 170.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170.48 | 16 | -1314172040
51 | M | R39 | odporový snímač teploty, venkovní plastový | kus | 1 | 687.79 | 687.79 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 687.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687.79 | 16 | -274327709
| P |  | Poznámka k položce: -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | [15 empty] | P | 2
| D | 741-6 | Software a pracovní stanice |  |  |  | 18517.46 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18517.46
52 | K | R25 | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice | d.b. | 25 | 411.5 | 10287.5 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10287.5 | 16 | -1406415449
53 | K | R26 | Zpracování SW - vizualizace touchpanel | d.b. | 25 | 323.32 | 8083 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8083 | 16 | 1227107167
54 | K | R27 | Licence vizualizace | kus | 1 | 146.96 | 146.96 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 146.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.96 | 16 | 537025104
| D | 741-7 | Ostatní |  |  |  | 23847.25 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 23847.25
55 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem | kus | 70 | 34.29 | 2400.3 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 2400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400.3 | 1024 | -204467831
56 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 | 3576.13 | 3576.13 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 3576.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3576.13 | 1024 | -2091903383
57 | K | R29 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, test 1:1 | hod | 10 | 440.89 | 4408.9 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 4408.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4408.9 | 1024 | -266903430
58 | K | R30 | Parametrizace polní instrumentace | kus | 8 | 440.89 | 3527.12 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 3527.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3527.12 | 1024 | 290903975
59 | K | R31 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 | 293.93 | 1175.72 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 1175.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1175.72 | 1024 | -36283144
| P |  | Poznámka k položce: včetně předání katalogových listů a montážních návodů | [15 empty] | P | 2
60 | K | R32 | Zkoušky komunikace | hod | 6 | 293.93 | 1763.58 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 1763.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1763.58 | 1024 | -801042928
61 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | hod | 6 | 342.92 | 2057.52 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 2057.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2057.52 | 1024 | 1510885752
62 | K | 045303000 | Koordinační činnost | hod | 6 | 274.33 | 1645.98 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 1645.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1645.98 | 1024 | -1509933603
63 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | 3292 | 3292 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3292 | 1024 | -1698469263

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST