## List1
Výkaz výměr
Basketbalova hala BASKETPOINT Frýdek-Místek
SO 01 Basketbalova hala
D.1.8 Silnoproudá elektrotechnika vč. bleskosvodů
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV BLESKOSVOD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV BLESKOSVOD |  |  |  | 0
|  | PSV TOPNE KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV TOPNE KABELY |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 40 | 0 | 0
0002 | 38010001 | Vychozi revize bleskosvodu |  | hod | 28 | 0 | 0
0003 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 25 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010135 | Trubka ochranna 63mm |  | m | 115 | 8.86 | 1018.9
0002 | 2100101350 | Trubka ochranna 90mm |  | m | 55 | 8.86 | 487.3
0003 | 2100103012 | Krabice pristrojova zapustena |  | kus | 213 | 5.44 | 1158.72
0004 | 210010311 | Krabice p.68 do SDK |  | kus | 15 | 11.39 | 170.85
0005 | 210010321 | Krabice p.68 odboc vcet zap |  | kus | 180 | 23.41 | 4213.8
0006 | 210010322 | Krabice p.97 odboc vcet zap |  | kus | 15 | 24.05 | 360.75
0007 | 210010351 | Krabice n.o.IP40 |  | kus | 30 | 40.5 | 1215
0008 | 210020302 | Zlab kabel 62/50 mm |  | m | 450 | 26.4 | 11880
0009 | 210020305 | Zlab kabel 50/100 mm vc.vika |  | m | 180 | 38.63 | 6953.4
0010 | 210020307 | Zlab kabel 50/150 mm vc.vika |  | m | 100 | 38.63 | 3863
0011 | 210020521 | Lista vkladaci |  | m | 100 | 24.6 | 2460
0012 | 210020652 | Nosna konstrukce do 10 kg |  | kus | 40 | 27.04 | 1081.6
0013 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 150 | 9.87 | 1480.5
0014 | 210021011 | Otvor kruhovy do SDK |  | kus | 15 | 11.59 | 173.85
0015 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 48 | 3.03 | 145.44
0016 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 10 | 4.93 | 49.3
0017 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 |  | kus | 16 | 10.75 | 172
0018 | 210100201 | Ukonceni snury do 2x4mm2 v gum had |  | kus | 40 | 12.01 | 480.4
0019 | 210100251 | Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z. |  | kus | 84 | 18.34 | 1540.56
0020 | 210100254 | Ukonceni kabelu do 4x95mm2 smrst.z. |  | kus | 5 | 80.96 | 404.8
0021 | 210100258 | Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal |  | kus | 52 | 20.88 | 1085.76
0022 | 210100259 | Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst z. |  | kus | 5 | 25.3 | 126.5
0023 | 210120102 | Patrona nozova do 500V |  | kus | 6 | 0.94 | 5.64
0024 | 210190001 | Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg |  | kus | 2 | 30.38 | 60.76
0025 | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg |  | kus | 1 | 51.9 | 51.9
0026 | 210190003 | Montaz rozvodnic celoplech do 100kg |  | kus | 1 | 69.62 | 69.62
0027 | 210190004 | Montaz rozvodnic celoplech do 150kg |  | kus | 1 | 151.9 | 151.9
0028 | 2101915010 | Montaz skrine pripojkove 2x3 poj. |  | kus | 1 | 11.04 | 11.04
0029 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 1 | 50.63 | 50.63
0030 | 210220321 | Svorka na potrubi BERNARD Cu pas |  | kus | 48 | 15.85 | 760.8
0031 | 210290336 | Montaz stahovacich pasku |  | kus | 900 | 2.4 | 2160
0032 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 do betonu |  | kus | 850 | 4.87 | 4139.5
0033 | 211010012 | Upevnovaci bod |  | kus | 1340 | 5.88 | 7879.2
0034 | 211190002 | Montaz kabelove protipozarni ucpa- |  | kus | 5 | 240 | 1200
vky s pozarni odolnosti 45 minut o
prumeru 5cm
------------
0035 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 57063.42
0036 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 951.057
------------
0037 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 13223850 | Nosna konstrukce do 10kg |  | kus | 40 | 0 | 0
0002 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 |  | kg | 150 | 0 | 0
0003 | 14125321 | Trubka dvouplastova korugovana |  | m | 120.75 | 0 | 0
chranicka 63mm
0004 | 14125322 | Trubka dvouplastova korugovana |  | m | 57.75 | 0 | 0
chranicka 90mm
0005 | 34562775 | Svorkovnice HOP v krabici |  | kus | 1 | 0 | 0
0006 | 34564010 | Krabice n.o.IP40 |  | kus | 30 | 0 | 0
0007 | 34571518 | Krabice pristrojova zapustena |  | kus | 213 | 0 | 0
0008 | 34571523 | Krabice p.68mm do dutych sten |  | kus | 15 | 0 | 0
0009 | 34571561 | Krabice p.68mm vc.svorkovnice |  | kus | 180 | 0 | 0
0010 | 34571562 | Krabice p.97mm vc.svorkovnice |  | kus | 15 | 0 | 0
0011 | 34571822 | Zlab 62/50 |  | kus | 225 | 0 | 0
0012 | 34571823 | Zlab 100/50 |  | kus | 90 | 0 | 0
0013 | 34571824 | Zlab 150/50 |  | kus | 50 | 0 | 0
0014 | 34571830 | Viko 100 |  | kus | 90 | 0 | 0
0015 | 34571831 | Viko 150 |  | kus | 50 | 0 | 0
0016 | 34571867 | Prislusenstvi k zlabu |  | kus | 1 | 0 | 0
0017 | 34574012 | Lista vkladaci ruzne provedeni |  | m | 105 | 0 | 0
0018 | 35432541 | Stahovaci pasek |  | kus | 900 | 0 | 0
0019 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ |  | kus | 48 | 0 | 0
0020 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm |  | kus | 48 | 0 | 0
0021 | 35711689 | Skrin pripojkova 2xtrojice poj. |  | kus | 1 | 0 | 0
0022 | 35825151 | Pojist vykon PH1 -160A norm- |  | kus | 6 | 0 | 0
0023 | 56227008 | Hmozdinka 8 |  | kus | 850 | 0 | 0
0024 | 56227010 | Upevnovaci bod |  | kus | 440 | 0 | 0
0025 | 58541113 | Sadra |  | kg | 190 | 0 | 0
0026 | 607512536 | Kabelova protipozarni ucpavka s |  | kus | 5 | 0 | 0
pozarni odolnosti 45 minut o
prumeru 5 cm
------------
0027 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 450 | 3.42 | 1539
0002 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 1400 | 3.42 | 4788
0003 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 1040 | 3.42 | 3556.8
0004 | 210800545 | Vodic CY 2,5 ul pevne |  | m | 90 | 5.43 | 488.7
0005 | 210800648 | Vodic CYA 16 ul pevne |  | m | 50 | 5.43 | 271.5
0006 | 210800649 | Vodic CYA 25 ul pevne |  | m | 180 | 5.43 | 977.4
0007 | 210802332 | Snura CYSY 2Xx1 ul pod omítkou |  | m | 10 | 5.43 | 54.3
0008 | 210802451 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pevne |  | m | 104 | 5.43 | 564.72
0009 | 210802467 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou |  | m | 380 | 3.42 | 1299.6
0010 | 210802468 | Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omítkou |  | m | 50 | 5.43 | 271.5
0011 | 2108100450 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pevne |  | m | 50 | 5.43 | 271.5
0012 | 2108100452 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pevne |  | m | 250 | 5.43 | 1357.5
0013 | 2108100453 | Kabel CYKY 7Jx1,5 ul pevne |  | m | 150 | 5.43 | 814.5
0014 | 2108100462 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pevne |  | m | 1100 | 5.43 | 5973
0015 | 2108100521 | Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne |  | m | 22 | 6.32 | 139.04
0016 | 2108100541 | Kabel CYKY 5Jx16 ul pevne |  | m | 30 | 7.59 | 227.7
0017 | 2108100550 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pevne |  | m | 790 | 5.43 | 4289.7
0018 | 2108100560 | Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pevne |  | m | 400 | 5.43 | 2172
0019 | 2108100570 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pevne |  | m | 60 | 5.43 | 325.8
0020 | 210810112 | Kabel CYKY 4J 3x70+50 ul pevne |  | m | 60 | 11.38 | 682.8
------------
0021 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 30065.06
0022 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 501.0843
------------
0022 | SOUČET | PSV KABELY | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- |  | m | 525 | 0 | 0
0002 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 1732.5 | 0 | 0
0003 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- |  | m | 2247 | 0 | 0
0004 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- |  | m | 23.1 | 0 | 0
0005 | 34111081 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- |  | m | 31.5 | 0 | 0
0006 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- |  | m | 955.5 | 0 | 0
0007 | 34111091 | Kabel CYKY 7Jx1,5 mm2- |  | m | 157.5 | 0 | 0
0008 | 34111094 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- |  | m | 430.5 | 0 | 0
0009 | 34111098 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- |  | m | 63 | 0 | 0
0010 | 34111643 | Kabel CYKY 4J 3x70+50mm2- |  | m | 63 | 0 | 0
0011 | 34140964 | Vodic CY 2,5 mm2 zelenozluty- |  | m | 94.5 | 0 | 0
0012 | 34142339 | Vodic CYA 16 mm2 zelenozluty- |  | m | 52.5 | 0 | 0
0013 | 34142340 | Vodic CYA 25 mm2 zelenozluty- |  | m | 189 | 0 | 0
0014 | 34143796 | Snura CYSY 2Xx1 bila- |  | m | 10.5 | 0 | 0
0015 | 34145526 | Kabel 1-CSKH-V180 3Ox1,5 mm2 |  | m | 56.7 | 0 | 0
0016 | 34145566 | Kabel 1-CXKH-R 5Jx1,5 mm2 |  | m | 273 | 0 | 0
0017 | 34145568 | Kabel 1-CXKH-R 5Jx2,5 mm2 |  | m | 42 | 0 | 0
------------
0018 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 2101100011 | Spinac p.o.jednopolovy do vlhka |  | kus | 6 | 18.34 | 110.04
0002 | 2101100041 | Spinac p.o.stridavy do vlhka |  | kus | 4 | 19.6 | 78.4
0003 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 27 | 8.85 | 238.95
0004 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 12 | 10.12 | 121.44
0005 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 16 | 10.12 | 161.92
0006 | 210110046 | Spinac zapusteny krizovy |  | kus | 2 | 11.38 | 22.76
0007 | 210110047 | Spinac zapusteny jednopol sign dout |  | kus | 7 | 10.12 | 70.84
0008 | 2101100471 | Tlačítko s orientační doutnavkou |  | kus | 12 | 10.12 | 121.44
0009 | 2101110110 | Zasuvka 5517-2389 zap 2p+Z |  | kus | 11 | 16.44 | 180.84
0010 | 2101110111 | Zasuvka jednoducha zap 2p+Z |  | kus | 18 | 16.44 | 295.92
0011 | 2101110112 | Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z |  | kus | 6 | 16.44 | 98.64
0012 | 2101110113 | Zasuvka dvojita zap 2p+Z |  | kus | 87 | 16.44 | 1430.28
0013 | 2101110114 | Zasuvka dvojita s PO zap 2p+Z |  | kus | 25 | 16.44 | 411
0014 | 2101110211 | Zasuvka jednoducha 2p+Z do vlhka |  | kus | 4 | 25.56 | 102.24
0015 | 210140431 | Tlacitko TOTAL STOP |  | kus | 1 | 22.77 | 22.77
0016 | 211190001 | Čidlo vlhkosti CV 701 |  | kus | 2 | 32.5 | 65
0017 | 211190002 | Montaz podlahove krabice |  | kus | 3 | 99 | 297
------------
0018 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3829.48
0019 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 63.8247
------------
0020 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34535543 | Spinac jednopolovy p.o.IP44 bily |  | kus | 6 | 0 | 0
0002 | 34535702 | Spinac stridavy p.o.IP44 bily |  | kus | 4 | 0 | 0
0003 | 34535848 | Doutnavka signalizacni |  | kus | 5 | 0 | 0
0004 | 34535850 | Kryt jednoduchy B |  | kus | 45 | 0 | 0
0005 | 34535851 | Kryt dvojity B |  | kus | 12 | 0 | 0
0006 | 34535852 | Kryt jednoduchy pro doutnavku B |  | kus | 19 | 0 | 0
0007 | 34535853 | Ramecek jednoduchy B |  | kus | 81 | 0 | 0
0008 | 34535854 | Ramecek dvojity B |  | kus | 10 | 0 | 0
0009 | 34535860 | Spinac razeni c.1 |  | kus | 27 | 0 | 0
0010 | 34535862 | Spinac razeni c.5 |  | kus | 12 | 0 | 0
0011 | 34535863 | Spinac razeni c.5 |  | kus | 16 | 0 | 0
0012 | 34535864 | Spinac razeni c.7 |  | kus | 2 | 0 | 0
0013 | 34535865 | Spinac razeni 1S |  | kus | 7 | 0 | 0
0014 | 34535866 | Tlačítko razeni 1/OSo |  | kus | 12 | 0 | 0
0015 | 34551365 | Zasuvka dvoj.16A/250V s natoc.dut |  | kus | 25 | 0 | 0
s PO 3.st.;p.o.bila IP20
0016 | 34551366 | Zasuvka dvoj.16A/250V s natoc.dut |  | kus | 87 | 0 | 0
bila
0017 | 34551410 | Zasuvka jednoducha s PO M45x45 |  | kus | 6 | 0 | 0
do podlahovych krabic
0018 | 34551440 | Zasuvka jednoducha M45x45 |  | kus | 18 | 0 | 0
do podlahovych krabic
0019 | 34551441 | Zasuvka jednoducha 16A/250V p.o. |  | kus | 11 | 0 | 0
bila IP20
0020 | 34551476 | Zasuvka jednoducha 16A/250V p.o. |  | kus | 4 | 0 | 0
bila IP44
0021 | 35714512 | Čidlo vlhkosti CV 701 |  | kus | 2 | 0 | 0
0022 | 35714513 | Podlahova krabice 12M |  | kus | 3 | 0 | 0
0023 | 35813551 | Tlacitko TOTAL STOP |  | kus | 1 | 0 | 0
v pozarni skrince
------------
0024 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 211207012 | Svitidlo montaz |  | kus | 208 | 65 | 13520
0002 | 211207013 | Konzola |  | kus | 40 | 49 | 1960
0003 | 211207014 | Balicek s ovladacim pristrojem |  | kus | 2 | 249 | 498
------------
0004 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 15978
0005 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 266.3
------------
0006 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34880212 | Svitidlo ozn.A |  | kus | 18 | 0 | 0
0002 | 34880213 | Svitidlo ozn.B |  | kus | 13 | 0 | 0
0003 | 34880214 | Svitidlo ozn.C |  | kus | 42 | 0 | 0
0004 | 34880215 | Valec pro prisazeni |  | kus | 55 | 0 | 0
svitidlo B,C
0005 | 34880216 | Svitidlo ozn.D |  | kus | 6 | 0 | 0
0006 | 34880217 | Svitidlo ozn.E |  | kus | 31 | 0 | 0
0007 | 34880218 | Svitidlo ozn.F |  | kus | 7 | 0 | 0
0008 | 34880219 | Svitidlo ozn.G |  | kus | 3 | 0 | 0
0009 | 34880220 | Svitidlo ozn.H |  | kus | 1 | 0 | 0
0010 | 34880221 | Svitidlo ozn.J |  | kus | 40 | 0 | 0
0011 | 34880222 | Konzola pro svitidlo J |  | kus | 40 | 0 | 0
0012 | 34880223 | Svitidlo ozn.N1 |  | kus | 19 | 0 | 0
0013 | 34880224 | Piktogram |  | kus | 19 | 0 | 0
0014 | 34880225 | Svitidlo ozn.N2 |  | kus | 5 | 0 | 0
0015 | 34880226 | Svitidlo ozn.N3 |  | kus | 7 | 0 | 0
0016 | 34880227 | Svitidlo ozn.N4 |  | kus | 6 | 0 | 0
0017 | 34880228 | Svitidlo ozn.N5 |  | kus | 10 | 0 | 0
0018 | 34880229 | Piktogram |  | kus | 10 | 0 | 0
0019 | 34880230 | Balicek s ovladacim pristrojem |  | kus | 2 | 0 | 0
hranatym
svitidla vcetne zdroju
------------
0020 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV BLESKOSVOD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 200 | 4.55 | 910
0002 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 30 | 7.39 | 221.7
0003 | 210220101 | Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery |  | m | 600 | 29.83 | 17898
0004 | 2102203010 | Svorka hromosvodova SS |  | kus | 30 | 15.09 | 452.7
0005 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 8 | 15.09 | 120.72
0006 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 28 | 15.09 | 422.52
0007 | 2102203020 | Svorka hromosvodova SK |  | kus | 12 | 21.13 | 253.56
0008 | 2102203021 | Svorka hromosvodova SZ |  | kus | 12 | 21.13 | 253.56
0009 | 2102203027 | Svorka hromosvodova ST 05 |  | kus | 2 | 21.13 | 42.26
0010 | 210220372 | Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed |  | kus | 12 | 52.26 | 627.12
0011 | 210220391 | Vodive spoj ochr trubky s vodicem |  | kus | 12 | 36.64 | 439.68
0012 | 210220401 | Stitek smalt,um hmota-oznac svodu |  | kus | 12 | 10.79 | 129.48
------------
0013 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 21771.3
0014 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 362.855
------------
0015 | SOUČET | PSV BLESKOSVOD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV BLESKOSVOD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614225 | Drat AlMgSi 8mm |  | m | 600 | 0 | 0
0002 | 15614230 | Drat FeZn p 10 |  | kg | 20.2 | 0 | 0
0003 | 35412900 | Stitek c. ..pro oznac.svodu |  | kus | 12 | 0 | 0
0004 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 210 | 0 | 0
0005 | 35441420 | Podpera ved do zdi PV02 200mm |  | kus | 110 | 0 | 0
0006 | 35441540 | Podpera ved ploch st PV21 100 |  | kus | 395 | 0 | 0
0007 | 35441830 | Uhelnik ochr OU vodic d6-12mm/ |  | kus | 12 | 0 | 0
0008 | 35441840 | Drzak ochr uhelnik DUz do zdi |  | kus | 24 | 0 | 0
0009 | 35441875 | Svorka kriz SK vodic d6-10mm |  | kus | 12 | 0 | 0
0010 | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm |  | kus | 30 | 0 | 0
0011 | 35441895 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm |  | kus | 8 | 0 | 0
0012 | 35441925 | Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm |  | kus | 12 | 0 | 0
0013 | 35441939 | Svorka vodov ST 05 G1 1/2" |  | kus | 2 | 0 | 0
0014 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 28 | 0 | 0
vcetne bandaze a asfaltovani
------------
0015 | SOUČET | SPECIF.PSV BLESKOSVOD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV TOPNE KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 211190002 | Montaz topnych kabelu |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0002 | SOUČET | PSV TOPNE KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV TOPNE KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 54131400 | Samoregulacni kabel FROSTOP-BLACK |  | kus | 1 | 0 | 0
18W/m pri 5 st.C /v ledove vode
28W/m / 220m
0002 | 54131401 | 12ks JB 16-02, tepelně odolná připojovací |  | kus | 1 | 0 | 0
krabice
0003 | 54131402 | 28ks CE20-01, připojovací a ukončovací |  | kus | 1 | 0 | 0
sada s vývodkou
0004 | 54131403 | 100ks GM-RAKE, distanční držák pro fixaci |  | kus | 1 | 0 | 0
ve žlabech
0005 | 54131404 | 1ks DEVIREG 850, regulační jednotka |  | kus | 1 | 0 | 0
vč. zdroje 24V
0006 | 54131405 | 2ks SNÍMAČ KOMBI, teplotně-vlhkostní |  | kus | 1 | 0 | 0
do okapů
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV TOPNE KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Ucast pracovniku CEZ DISTRIBUCE |  | hod | 4 | 0 | 0
0002 | 50435101 | Vypinani site |  | hod | 5 | 0 | 0
0003 | 50435102 | Koordinace prace s investorem |  | hod | 35 | 0 | 0
0004 | 50435103 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 28 | 0 | 0
0005 | 50435108 | Posuvne leseni pro montaz |  | hod | 56 | 0 | 0
/svitidel a kabelu/
0006 | 50435109 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 212 | 0 | 0
------------
0007 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 208 | 0 | 0
svitidlo
0002 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 208 | 0 | 0
zdroj
------------
0003 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 35714513 | Rozvodnice RH |  | kus | 1 | 0 | 0
0002 | 35714514 | Rozvodnice RE |  | kus | 1 | 0 | 0
0003 | 35714515 | Rozvodnice PS+ |  | kus | 1 | 0 | 0
0004 | 35714516 | Rozvodnice R2 |  | kus | 1 | 0 | 0
0005 | 35714517 | Rozvodnice RB |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0006 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206
Note on A2: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206
Note on A3: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206
Note on A4: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206