## požární ucpávky
CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RÝDEK -MÍSTEK | [6 empty] | POŽÁRNÍ PROSTUPY |  | list | č.1.
PODLAŽÍ | POZICE | PROSTUPUJICÍ | MATERIÁL | DRUH |  | MATERIÁL | STROP | velikost, | pož. Odol | datum | pracovník
| MÍSTNOST | IZOLACE |  |  |  | PROSTUPU | STĚNA | plocha,průměr
1PP/A | EL 11 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 12 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 13 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 14 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 15 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 16 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 17 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 18 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 19 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 20 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 21 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1PP/A | EL 08 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 26ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-16 | Kellner Jan
1PP/B | EL 01 | el.kabel | HILTI | CP673 |  | zdivo | stěna | 1ks-200x450 | 60" | 2010-06-20 | Kellner Jan
1PP/B | EL 02 | el.kabel | HILTI | CP673 |  | zdivo | stěna | 1ks-200x400 | 60" | 2010-06-20 | Kellner Jan
1PP/B | EL 03 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 29ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-25 | Kellner Jan
1PP/B | EL 04 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 6ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-25 | Kellner Jan
1PP/B | EL 05 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-25 | Kellner Jan
1PP/B | EL 06 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 15ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-25 | Kellner Jan
1PP/B | EL 07 | el.kabel | HILTI | CP611 A |  | SDK | strop | 5ks-prům.20mm | 30 " | 2010-05-25 | Kellner Jan
1PP/B | EL 09 | el.kabel | HILTI | CP673 |  | zdivo | stěna | 1ks-300x200 | 30 " | 2010-06-01 | Kellner Jan
1PP/B | EL 10 | el.kabel | HILTI | CP673 |  | zdivo | stěna | 1ks-prům.100mm | 30 " | 2010-06-02 | Kellner Jan
CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RÝDEK -MÍSTEK | [6 empty] | POŽÁRNÍ PROSTUPY |  | list | č.2.
PODLAŽÍ | POZICE | PROSTUPUJICÍ | MATERIÁL | DRUH |  | MATERIÁL | STROP | velikost, | pož. Odol | datum | pracovník
| MÍSTNOST | IZOLACE |  |  |  | PROSTUPU | STĚNA | plocha,průměr
1NP/A | EL 22 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 23 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 24 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 25 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 26 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 27 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 28 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 29 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 30 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 31 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 32 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-05-07 | Kellner Jan
1NP/A | EL 33 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 19ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/A | EL 34 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 15ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/B | EL 35 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 18ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/B | EL 36 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 9ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/B | EL 37 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 15ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/B | EL 38 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
1NP/B | EL 39 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 5ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 40 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 24ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 41 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 42 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RÝDEK -MÍSTEK | [6 empty] | POŽÁRNÍ PROSTUPY |  | list | č.3.
PODLAŽÍ | POZICE | PROSTUPUJICÍ | MATERIÁL | DRUH |  | MATERIÁL | STROP | velikost, | pož. Odol | datum | pracovník
| MÍSTNOST | IZOLACE |  |  |  | PROSTUPU | STĚNA | plocha,průměr
2NP | EL 43 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 44 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 45 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 5ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
2NP | EL 46 | el.kabel | HILTI | CP611 A | beton | SDK | strop | 4ks-prům20mm | 30 " | 2010-06-10 | Kellner Jan
Note on J1: xxxxx:
Note on J25: xxxxx:
Note on J49: xxxxx: