STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
		Odbor zadávání veřejných zakázek
	
Radniční 1148
                       	 738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	MMFM  26221/2019
SP. ZN.	91.
VYŘIZUJE:	Ing.  Simona Handlířová 
TEL.:	558 609 265
FAX:	558 609 166
E-MAIL:	handlirova.simona@frydekmistek.cz
DATUM:	 15.02.2019			

		

		

VYSVĚTLENÍ   K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 
Číslo veřejné zakázky:              P19V00000067
Název veřejné zakázky:           ZŠ Naděje – UPS chráněných únikových cest
Druh veřejné zakázky:               veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce následujícího znění:

Zadavatel doplňuje požadavek dodávky nové UPS uvedený ve výzvě k podání nabídky               č.j: MMFM 81151/2019, v bodě 3.3 b) následovně:

Výstupní výkon  nové UPS (VA/W)       10 kVA/7  kW.
V případě, že účastník použije technologii, která umožňuje přetížení zdroje náběhovým proudem (např. přetížitelných zdrojů), zadavatel připouští dodání  zdroje i s nižším výkonem. 
V tomto případě účastník doloží zvládnutí náběhových proudů zařízení např. výpočtem, technologickými listy, certifikátem.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ