## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Technologie kašny
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Kašna na Náměstí Svobody v Místku
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Kašna na Náměstí Svobody v Místku |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Technologie kašny |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 1.5% | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  | 1% | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0.5% | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Kašna na Náměstí Svobody v Místku
Objekt : |  | Technologie kašny
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kompl. | 1 |  | 0
2 | 332-436 | Spínaný zdroj 24VDC, 150W | kus | 1 |  | 0
3 | Kopo 40 | Kabelová chránička DN40 | bm | 20 |  | 0
4 | CYKY 4x1,5 | Kabeláž ke světlům | bm | 32 |  | 0
5 | 00002 | Nerezový LED reflektor 12x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevný | kus | 4 |  | 0
6 | KP 4-6/4 | Nerezová kabelová průchodka čtyřvývodová, G6/4" | kus | 1 |  | 0
7 | GSM B1 | GSM Brána s parametry dle TZ vč. napojení na podružný rozvaděč, bez dodání SIM karty | kus | 1 |  | 0
8 | DO | Dálkové ovládání oběhového čerpadla, napojení na podružný rozvaděč, včetně 2 ks DO | kus | 1 |  | 0
9 | 00003 | Nástěnný axiální ventilátor s časovým spínačem, průtok vzduchu 100m³/h, příkon 15W, krytí IP44, 230V | kus | 1 |  | 0
10 | 00004 | Stropní svítidlo 100W s krycím sklem, IP44, 230V | kus | 2 |  | 0
11 | 00005 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
12 | 00006 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
13 | 00007 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
14 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
15 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
16 | 03511235 | Uvedení do provozu | hod. | 4 |  | 0
17 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
18 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
19 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
20 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
21 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0
22 | 3511241 | Přesun hmot | kompl. | 1 |  | 0
23 | JV 01 | Jádrové vrtání ∅100mm stěnou tl.400mm | kus | 4 |  | 0
24 | JV 02 | Jádrové vrtání ∅150mm stěnou tl.400mm | kus | 3 |  | 0
25 | PS 100/50 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 100mm, průměr potrubí D50 | kus | 2 |  | 0
26 | PS 150/90 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 150mm, průměr potrubí D90 | kus | 1 |  | 0
27 | PS 150/110 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 150mm, průměr potrubí D110 | kus | 3 |  | 0
28 | PS 100/2k | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 100mm, pro 2 kabely D10mm | kus | 1 |  | 0
29 | SW | Dotěsnění spar nerezových prostupů kamenným dnem kašny pomocí bobtnavého těsnícího pásku a botnajícího těsnícího tmelu na bázi polyuretanu | kus | 7 |  | 0
30 | 50969 | Mosazná pramínková tryska, průměr ústí 14mm, připojení G1" | kus | 4 |  | 0
31 | atyp.plast 01 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
32 | atyp.plast 02 | PP podstavec čerpadla | kus | 1 |  | 0
33 | atyp.nerez 01 | Nerezový prostup sání čerpadla G2", délka 500mm, s izolačním lemem | kus | 1 |  | 0
34 | atyp.nerez 02 | Nerezový prostup G6/4" do středového sloupu výšky cca 1770mm, vč. kotvení, prostup je dělený šroubovaným spojem nade dnem kašny | kus | 1 |  | 0
35 | atyp.nerez 03 | Nerezový rozvaděč trysek ∅60,3mm, výška 70mm, přívod G6/4", vývod trysek 4xG1" | kus | 1 |  | 0
36 | atyp.nerez 04 | Nerezové prodloužení trysek G1", délka cca 170mm | kus | 4 |  | 0
37 | atyp.nerez 05 | Nerezová přepadová armatura DN100 s nerezovým krycím košíkem, s izolačním lemem, vč.kotvení | kus | 1 |  | 0
38 | atyp.nerez 06 | Nerezová dnová vpusť 250x250x280mm s nerezovou krycí mřížkou, vypouštění G3", sdružený kabelový prostup G6/4" s těsnícími průchodkami, 4x boční kabelový prostup G1"vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
39 | atyp.nerez 07 | Nerezový box reflektoru s odvodněním G1" do dnové vpusti | kus | 4 |  | 0
40 | 570418B | Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45kW; Q=8m³/h při 12mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
41 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
42 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
43 | 20569 | Ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2", s ručním ovládáním | kus | 1 |  | 0
44 |  | UV-C sterilizátor 40W, max.průtok 20m³/h, max. tlak 2 bary, připojení DN40 | kus | 1 |  | 0
45 | 24429 | Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4" | kus | 1 |  | 0
46 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
47 | AD 01 | Sestava automatického dopouštění vody DN25 s hlídáním hladin v retenční nádrži ponornými sondami, s podružným vodoměrem DN25 | kompl. | 1 |  | 0
48 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
49 | Art. 2100 | Mosazný potrubní filtr G1" s nerezovým sítkem | kus | 1 |  | 0
50 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 6 |  | 0
51 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 4 |  | 0
52 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 2 |  | 0
53 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 22 |  | 0
54 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 10 |  | 0
55 | 0216600050 | T-kus D 50/90° lep.PVC | kus | 4 |  | 0
56 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 1 |  | 0
57 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 8 |  | 0
58 | 0506112 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 2 |  | 0
59 | 0506063 | Redukce kr.D 63x50 PVC | kus | 2 |  | 0
60 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | kus | 12 |  | 0
61 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | kus | 1 |  | 0
62 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | kus | 18 |  | 0
63 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 17 |  | 0
64 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 12 |  | 0
65 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 6 |  | 0
66 | KGEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 100 DN 100 | kus | 3 |  | 0
67 | KGR150/100 | Redukce DN 150 DN 100 | kus | 1 |  | 0
68 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 4 |  | 0
69 | KGB150/87 | Koleno DN 150 87° | kus | 4 |  | 0
70 | KGEA150/150/87 | Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 150 DN 150 | kus | 1 |  | 0
71 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
72 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
73 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 6 |  | 0
74 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 2 |  | 0
75 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 2 |  | 0
76 | 900102 | Teflonová páska | kus | 15 |  | 0
77 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0
78 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0