Z A D Á N Í

ZADAVATEL:

Statutární město Frýdek-Místek					
Magistrát města Frýdku-Místku					
Radniční 1148 						
738 22 Frýdek-Místek

Název akce: 	„Rekonstrukce a přístavba Národního domu“ 
     		  Frýdek - Místek, Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek

Část: 	„Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu“

PODKLADY PRO REALIZACI STAVEBNÍHO ZÁMĚRU PŘÍSTAVBY MULTIFUNKČNÍHO SÁLU K NÁRODNÍMU DOMU:

Záměr na dostavbu multifunkčního sálu a vznik nového kulturního centra ve F-M je situován do významného městského prostoru, který se uvolnil po zrušení autobusového nádraží a který bezprostředně (podchodem) navazuje na historické centrum Místku (MPZ Místek). Po vybudování obchvatu města Frýdek-Místek se předpokládá, že dojde ke zklidnění dopravy na Hlavní třídě a tím pádem, bude moci být nově využíván úrovňový přechod. V blízkosti stávajícího podchodu se uvažuje s realizací obousměrných zastávek MHD.

Tento atraktivní prostor plně vyhovuje záměru na vytvoření nového kulturního centra města, které bude zahrnovat dva stávající historicky cenné objekty (Národní dům- v seznamu památkově chráněných budov, bývalá Moravia banka – oba objekty budou rekonstruovány, dispoziční úpravy nejsou překážkou) a nový multifunkční sál. Jedná se o unikátní příležitost dostavby centrální části Místku, z tohoto důvodu je nutné celý tento prostor vyřešit komplexně.

Předmětem návrhu je situování (případně variantní) nového sálu ke stávající zástavbě tak, aby vznikl jeden plnohodnotně funkčně propojený celek. Upřednostňujeme společně využívané zázemí pro oba sály (stávající a nový). Je kladen vysoký nárok na kvalitní architektonické ztvárnění fasády kulturního a kongresového centra. Předpokládá se architektonicky, technologicky, materiálově unikátní řešení, při respektování historických fasád stávajících objektů. Fasáda (případně zpracovaná variantně) bude koncipována tak, aby se uplatnila zejména do piazzety před objektem a k ulici Hlavní třída, při zvýraznění hlavního vstupu.

Stanovují se tyto podmínky zadání:

- Urbanistické řešení

Řešené území je vymezeno ulicemi: Palackého na JZ, Politických obětí na JV, Třebízkého SV a Hlavní třídou na SZ – viz. obr. 4

- Bude navrženo urbanistické řešení celého, prostoru ve všech vazbách (i širších) a bude navržena organizace těchto vazeb (příjezdy, přístupy, zásobování, statická doprava, veřejný prostor, atd.)                                                                                                                                        -  stávající stav řešeného území je zřejmý z výřezu ortofotomapy- viz. obr. 1                                                                                                                                                    -  v návrhu se počítá s demolicí přístavby ND a drobných účelových staveb na pozemku města (dílny, garáže)                                                                                                                                                  -  kromě objektu na pozemku parc. č. 217/2 v  k. ú. Místek, který je v soukromém vlastnictví, jsou ostatní nemovitosti ve vlastnictví SMFM.                                                          Objekt v soukromém vlastnictví je možno částečně vizuálně eliminovat případnou přístavbou, která popře jeho vliv do veřejného prostoru před novým kulturním centrem                                                                                                                                                               -  do návrhu objektu požadujeme zapracovat náhradní plochy za odstraněné dílny a garáže                                                                                                                                                                        -  situování stávající technické infrastruktury je zřejmé z přiloženého schématu- viz. obr. 2                                       -  územní plán SMFM, po změně výšky zástavby a změně procenta zastavění, která jsou řešeny v právě schvalované změně ÚPMFM č. 4, záměru na dostavbu nebrání- viz. obr. 3

- Bude navrženo řešení celého spektra dopravy, statické dopravy, MHD – zastávky nově situovat u podchodu (s tím, že stávající zastávky u parku budou odstraněny), včetně provozu zásobování, provozu technického zázemí (dílny, garáže), provozu autobusů s návštěvníky kulturního centra, provozu pěších, cyklistů

- Bude navrženo řešení veřejného prostoru před kulturním a kongresovým centrem (včetně doporučení umístění pro případná umělecká díla, vodní prvek, zeleň, atd.), při současném vytvoření podmínek pro kulturní a společenské sezónní využití tohoto prostoru.

- Bude zohledněna vazba nového kulturního a kongresového centra na přilehlý park – sady Bedřicha Smetany a na plochy související s budoucí humanizací řeky Ostravice – viz. obr. 4.

- Bude zpracována (případně variantně) objemová studie celého objektu (včetně přístavby nového sálu a návrhu umístění zrušených stávajících dílen a garáží). Nezbytnou součástí bude- dispoziční řešení celého komplexu tří budov. Kdy je kladen důraz na funkčnost dvou stávajících objektů a nového objektu jako celku.

- Zeleň situovaná v centru řešené plochy je nekvalitní a neměla by být překážkou dostavby. Zeleň situovaná podél Hlavní třídy by měla zůstat, dle možností zachována. Odbor životního prostředí SMFM bude, v případě likvidace zeleně, požadovat dendrologické posouzení stavu zeleně a náhradní výsadbu.

- Stavební program dostavby - základní kapacity:

- Multifunkční sál pro kulturní akce různého typu s adekvátním zázemím (sociální zařízení, šatny, atp.) jak pro účinkující, tak pro návštěvníky. Kapacita 400-500 míst – hlediště s elevací  (ideální řešení nastavitelná elevace s možnostmi hlediště: šikmé, rovné, zasunuté).                         Podium š. min. 10m, hloubka min. 12m, výška portálu min. 8m. Obvyklá divadelní technika, divadelní tahy 100% krytí

- Malý sál /divadelní studio s kapacitou kolem 80 míst – může být řešen v rámci komplexu všech budov

- Náhrada za stávající technické zázemí: dílna 5x5 m, zázemí k dílně 3x5 m, garáž větší (dodávka) 8x4 m, garáž (osobní) 5 x 4 m, případné další skladovací prostory jsou vítány

- Doporučená regulace:

- případná dostavba sálu do ulice Hlavní třída naváže na stávající SZ fasádu Moravia banky                             (s případným uvolněním půdorysným v  1PP a 1NP)

- případná dostavba sálu do ulice Politických obětí naváže na stávající JV fasádu Národního domu

- do ulice Třebízkého se regulace dostavby sálu omezuje, variantně objektem soukromého vlastníka, jinak je dostavba omezena vyčleněním kvalitního veřejného prostoru před pravděpodobným hlavním nástupem do nového kulturního a kongresového centra

- výšková regulace do ulice Hlavní třída a Politických obětí by měla respektovat stávající výškovou hladinu římsy dostavovaných objektů, s výjimkou provaziště a případných nezbytných dalších uskočených hmot, které se však nepromítnou z pohledu chodce a nenaruší vedutu města a MPZ Místek z dálkových pohledů

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Požadavky na předmět díla:

TEXTOVÁ ČÁST – požadované členění technické zprávy

OBSAH:

- Identifikační údaje

  - NÁZEV STAVBY,

  - MÍSTO STAVBY

  - ÚČEL STAVBY

  - PŘEDMĚT STUDIE

  - ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE

- Zhodnocení zadání

  - ÚDAJE O ZADÁNÍ

- Popis současného stavu

  - ÚDAJE O HISTORII MÍSTA A STAVBY

  - ÚDAJE O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

- Popis navrhovaného řešení

  - ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

  - ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY PO MODERNIZACI, PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ KAPACITY, POČET ZAMĚSTNANCŮ

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

  - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

  - PŘIPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

- Popis návrhu technického řešení objektu podle jednotlivých profesních specialistů

  - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (DOPRAVA V KLIDU)

      - ZÁSOBOVACÍ PLOCHA

      - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

      - VÝPOČET VÝHLEDOVÉHO POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ

  - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

  - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

  - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

  - VZDUCHOTECHNIKA

  - VYTÁPĚNÍ

  - AKUSTIKA

  - DIVADELNÍ, JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE

  - JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE – MOŽNOST PROVAZIŠTĚ, VARIABILNÍ JEVIŠTĚ, ELEVACE HLEDIŠTĚ

  - ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY

  - ŘEŠENÍ ZELENĚ

  - Případně další prvky jako např. FONTÁNY, UMĚLECKÁ DÍLA

- Návrh dalšího postupu

  - POŽADOVANÉ PRŮZKUMY

  - DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE

  - NÁVAZNÉ ÚPRAVY PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ

VÝKRESOVÁ ČÁST – požadovaný rozsah

- Ortofotomapa + výřez územního plánu

- Katastrální mapa, současný stav, popis majetkových vztahů v řešených lokalitách

- Situace, současný stav

- Situace, návrh Sálu - včetně objektů pro parkování a dopravního napojení

- 3D hmotové schéma současného a budoucího stavu

- Půdorysy návrhu

- Řezy návrhu

- Pohledy návrhu

- Vizualizace návrhu- exteriér + interiér