# Ing. Kateřina Pěchuvková – Bruzovice 258, 739 36 Bruzovice

telefon : +420 732 780 979       e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz , www.inproprojekt.cz

Název stavby:    	MŠ Lískovec 182 – rekonstrukce hospodářské budovy 					- projektová dokumentace

parc. č. 4084, 4085, 4083 k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Objednatel:        	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

## Technický popis

(doklad k územnímu souhlasu dle Stavebního zákona č. 183/2006/Sb. v platném znění)

Zodpovědný projektant:	Ing.Jaromíra Müllerová

Vypracoval:			Ing. Kateřina Pěchuvková

Ve Frýdku-Místku, duben 2018

S E Z N A M        D O K U M E N T A C E

1.  TECHNICKÝ POPIS

2.  SITUACE

1. Situace

3.  DOKLADOVÁ ČÁST

4.  VÝKRESOVÁ ČÁST:

3. Terénní úpravy – nový stav

5. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

1  -  Technický popis

1.1 - Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby:			MŠ Lískovec 182 – rekonstrukce hospodářské budovy         					- projektová dokumentace

parc. č. 4084, 4085,4083 k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku

- Místo stavby:			poz.parc.č. 4084, 4085 s 4083

### Katastrální území :		Lískovec u Frýdku-Místku

- Stavební charakter:		Rekonstrukce hospodářské budovy

Základní charakteristika stavby a její účel :

Základní charakteristikou je návrh stavebních úprav hospodářské budovy mateřské školy ke vzniku nové venkovní herny pro děti a sociálního zařízení pro údržbu zahrady. Technická místnost zůstává stávající. Sociální zařízení bude napojeno na nové rozvody vody s kanalizací a rozvody elektroinstalace. Jedná se o vnější část vnitřních rozvodů vody a kanalizace. Dále budou vybudovány nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

1.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor:				Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

1.1.3. Údaje o zpracovateli

Zodpovědný projektant: 	 Ing. Jaromíra Müllerová, zapsána pod číslem 1101837 v evidenci

autorizovaných osob vedených Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě s oborem pozemní stavby

Zpracovatelé projektu:       	Stavební část 	-    Ing. Kateřina Pěchuvková

Požárně bezpečnostní řešení stavby – Ing. Judita Spasová

Statický výpočet –  Ing. Daniel Jezerský

Projekt elektro – Vít Novák

Projekt zdravotechniky – Ing. Petra Rusinová

1.2 – Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla prohlídka objektu, záměr investora a doměření potřebných údajů přímo na pozemku.

Žádné průzkumy nebyly provedeny (není předmětné pro danou projektovou dokumentaci.

1.3 – Údaje o území

Pozemky parc. č. 4084, 4085 a 4083 na kterých se bude provádět stavba se dle Územního plánu nachází v ploše BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. Změna využití objektu je v souladu s územním plánem.

Elektřina:

Hospodářská budova bude zásobován elektřinou z objektu mateřské školy – jedná se o vnější část vnitřních rozvodů. Celková spotřeba nebude navýšena.

Plyn:

Plyn nebude zaveden.

Pitná voda:

Hospodářská budova bude zásobován vodou z objektu mateřské školy – jedná se o vnější část vnitřních rozvodů. Celková spotřeba nebude navýšena.

Kanalizace:

-Splaškové vody:

Splaškové vody budou svedeny přípojkou do stávající žumpy. Celková spotřeba nebude navýšena.

-Dešťové vody:

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, která je zasakována na pozemku investora.

Sjezd na místní komunikaci: Bude využit stávající sjezd beze změny.

Pozemky dotčené výstavbou (podle katastru nemovitostí)

Seznam sousedních pozemků a jejich vlastníků

1.4 – Údaje o stavbě

1.4.1 Hospodářská budova

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby, a to návrh venkovní herny pro děti a sociálního zařízení pro údržbu zahrady. Součástí bude napojení na nové rozvody vody s kanalizací a rozvody elektroinstalací (jedná se o vnější část vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektro – řešeno územním souhlasem). Dále budou vybudovány nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby – řešeno územním souhlasem.

Jedná se o přízemní jednopodlažní dům, částečně podsklepený se sedlovou střechou. Dům má tvar obdélníka o rozměrech 10,90 x 5,65 m. Výška objektu od ±0,00 po hřeben je 5,81 m. Objekt je postaven jako zděný na betonových pasech se stropní železobetonovou konstrukcí. Střecha je sedlová z vaznicového krovu.

Rodinný dům

Zastavěná plocha stávající: 			           61,60 m2

Zpevněné plochy:					37,00 m2

Hospodářská budova mateřské školky bude sloužit jako venkovní herna dětí pouze za příznivého letního počasí, kde nejsou požadavky na návrhovou vnitřní teplotu. Připojení vody bude na zimní období vypouštěno. Projektová dokumentace neřeší.

1.4.2 Zpevněné plochy

Součástí rekonstrukce hospodářské budovy mateřské školy budou zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Jedná se o 37,0 m2.

1.4.3 Vnější část vnitřních rozvodu elektra

Hospodářská budova bude zásobován elektřinou z objektu mateřské školy – jedná se o vnější část vnitřních rozvodů. Celková spotřeba nebude navýšena. Vnější část vnitřních rozvodů elektroinstalace – 14,80 m

1.4.4 Vnější část vnitřních rozvodů vodovodu

Hospodářská budova bude zásobován vodou z objektu mateřské školy – jedná se o vnější část vnitřních rozvodů. Celková spotřeba nebude navýšena. Vnější část vnitřních rozvodů vodovodu – 25,20 m.

1.4.5 Vnější část vnitřních rozvodů kanalizace

-Splaškové vody:

Splaškové vody budou svedeny přípojkou do stávající žumpy. Celková spotřeba nebude navýšena. Vnější část vnitřních rozvodů kanalizace – 3,50 m.

-Dešťové vody:

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, která je zasakována na pozemku investora.

1.5 Termíny provádění stavby

zahájení:  srpen 2018 – srpen 2018

Stavba bude prováděná v jedné etapě.

# Ing. Kateřina Pěchuvková – Bruzovice 258, 739 36 Bruzovice

telefon : +420 732 780 979       e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz , www.inproprojekt.cz

Název stavby:    	MŠ Lískovec 182 – rekonstrukce hospodářské budovy 					- projektová dokumentace

parc. č. 4084, 4085, 4083 k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Objednatel:        	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

3 - Dokladová část

Zodpovědný projektant: 	Ing. Jaromíra Müllerová

Vypracoval: 			Ing. Kateřina Pěchuvková

Zakázkové číslo:  	  	04/2018