B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: 	Výměna oken v objektu č. p. 7

náměstí  Svobody, k, ú. Místek

Místo stavby:	 			Náměstí  Svobody objekt č. p. 7  Místek

Investor:					Statutární město Frýdek – Místek  IČ 00296643

Radniční 1148

Frýdek - Místek

Zhotovitel projektových prací:		Ing. Vlastimil Salajka

autorizovaný inženýr ČKAIT 1100366

Stará Riviéra 1808

738 01 Frýdek - Místek

Stupeň projektové dokumentace:	Stavební povolení

- B.1)	Popis území stavby

- Charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající objekt slouží jako bytový dům. Objekt má čtyři nadzemní podlaží,  v prvním podlaží technické zázemí a prodejní plochy. Objekt zastřešen nízkou sedlovou střechou.

Nachází se v městské zástavbě domů, v historickém jádru Místku, je součástí severovýchodní fronty na náměstí Svobody

b) Udaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Objekt je v souladu s územněplánovací dokumentaci města Frýdku - Místku

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z obecných požadavků na využití území

Nejsou vydaná žádná rozhodnutí, nejsou povoleny žádné výjímky

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek  dotčených orgánů

Podmínky stanovené odborem Územního plánu – z hlediska toho, že objekt se nachází v Městské památkové zóně Místek jsou v dokumentaci podchyceny.

- e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Žádné průzkumy a rozbory není nutné provádět

- f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

- Objekt se nachází v Městské památkové zóně Místek

- g) Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území, atd.

Stavba se nenachází v záplavovém,  ani jinak zasaženém území negativními vlivy.

- h)Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 	území

Jedná se o zastavěné území, užíváním objektu se nezmění jeho vliv na okolní pozemky a stavby. Negativní účinky provádění stavby na okolí budou minimální. Je nutno dodržet období pracovního klidu, důsledně a pravidelně uklízet okolí stavby.

- i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Nejsou stanoveny žádné požadavky na demolice, asanace a kácení dřevin.

- j) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění   funkce   lesa

- Nejsou požadavky na vynětí ze Zemědělského půdního fondu a k pozemkům určeným k plnění funkce lesa

- k) Územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě.

Není požadované nové napojení, nemění se a není zasahováno dp dopravní  a technické infrastruktury.

- l)Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Není nutné řešit

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

par. č. 	8	zastavěná plocha a nádvoří		vlastník 	investor

- n) Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Nevzniká nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- B.2)	Celkový popis stavby

- B.2.1)	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

- Změna dokončené stavby

- b)Účel užívání stavby

- Bytový dům

- c) Trvalá nebo dočasná stavby

- Trvalá stavba

- d)Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby

- Územním plánem města Frýdek – Místek je stanovena podmínka konstrukčního řešení nových oken vyplývající z toho, že objekt se nachází v Městské památkové zóně Místek

- e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky stanovisek dotčených orgánů

- Podmínka stanovena Územním plánem je řešena v projektové dokumentaci – návrhu oken

- f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Objekt se nachází v Městské památkové zóně Místek

- g) Navrhované kapacity stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

- Nedochází ke změnám kapacit

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou

Jedná se o výměnu oken, nová okna budou osazena do stávajících otvorů.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění stavby na etapy

Se zahá	jením výstavby se začne po vydání stavebního povolení – předpoklad 03/2020. Dokončení stavby se předpokládá do šesti měsíců od zahájení – předpoklad  09/2020. Stavba není členěna na etapy.

- j) Orientační náklady stavby

Předpokládaná cena

- B.2.2)	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající pozemek leží v obytné části města Frýdek – Místek, část Místek. Okolní obytná zástavba je obdobného typu

- b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarový ani objemový vzhled objektu se nemění, členění oken, způsob otvírání křídel a počet okenních otvorů je nezměněno.

- B.2.3)	Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Není nutné řešit

- B.2.4)	Bezbariérové užívání stavby

Nezasahuje se do komunikací, bezbarierový přístup není řešen

- B.2.5)	Bezpečnost při užívání stavby

Není nutné řešit

- B.2.6)	Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Stavební řešení spočívá ve výměně nevyhovujících stávajících oken

- b) Konstrukční a materiálové řešení

Projektem jsou řešena dřevěná okna. Na základě požadavku  odboru Územního plánu (pracoviště památkové péče)  jsou okna řešena opět jako kaslíková, repriky oken původní.  Vnější křídla jsou řešena s izolačním dvojsklem. Spodní křídla otvíravá s mikroventilací. Horní křídla vyklápěcí, spojena kováním.

Vnitřní parapety navrženy z dřevotřískových desek odstínu zlatý dub, vnější parapet – titan- zinek odstín RAL 8003

- c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavební práce nezasahují do nosných konstrukcí objektu

- B.2.7)	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

Není nutné řešit

- b) Výpočet technických a technologických zařízení

Nejsou řešeny

- B.2.8)	Požárně bezpečnostní řešení

Prováděné stavební práce nemají vliv na Požární bezpečnost stavby

- B.2.9)	Zásady hospodaření s energiemi

- Nová okna zlepší tepelné vlastnosti objektu

- B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jedná se o výměnu oken, které nemají zásadní vliv na hygienu, zdraví či životní prostředí

- B.2.11)Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o stávající objekt, pronikání radonu není řešeno

- b) Ochrana před bludnými proudy

- Stavba se nenachází v území s bludnými proudy.

- c) Ochrana před technickou seismicitou

- Stavba se nenachází v území se seizmicitou.

- d) Ochrana před hlukem

Objekt stojí na náměstí Svobody,  kde je povolen vjezd jen zásobovacím vozidlům

- e) Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

- f) Ostatní účinky

Na stavbu nepůsobí žádné další negativní vlivy.

- B.3) Napojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

Není potřeba řešit – není požadováno nové napojení

- b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Není nutné řešit

- B.4)	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Objekt stojí na náměstí Svobody, povolen vjezd jen pro dopravní obsluhu

- b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt stojí na náměstí Svobody, které je napojeno na celkovou dopravní síť města Frýdek - Místek

- c) Doprava v klidu

Není nutné řešit

- d) Pěší a cyklistické stezky

Netýká se této stavby.

- B.5) 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Není nutné řešit, provádějí se jen práce uvnitř objektu

- b) Použité vegetační prvky

Žádné nejsou požity

- c) Biotechnická opatření

Netýká se této stavby.

- B.6)	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební práce nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí. Jelikož se sníží množství energie na vytápění, bude tak přímo sníženo zatížení životního prostředí emisemi CO2

- b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostli a Ochrana živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební práce nemají vliv na přírodu a krajinu

- c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem

- Není podkladem, nebyl zpracován

- e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li vadáno

- Nebylo vydáno

- f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 	předpisů

- Není nutné navrhovat ochranná a bezpečnostní pásma. Nejsou stanovena žádná omezení podle  jiných právních předpisů.

- B.7)	Ochrana obyvatelstva

Nutno zajistit vymezení a oplocení staveniště, aby nedošlo k ohrožení obyvatel pádem materiálů či jiným předmětem z výšky. Zajistit přístup do objektu, popřípadě zrealizovat dočasné přestřešení vstupu

- B.8)	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Dům je napojen na stávající přípojku el. energie, vodovod a plynovod. Při výměně oken je potřeba el. energie v minimálním rozsahu.

- b) Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není nutno provádět.

- c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava bude provedena z náměstí Svobody, nebo z přilehlé ulice Stará cesta. Vozidla budou před výjezdem ze staveniště očištěna, aby nedošlo ke znečištění přilehlé komunikace

- d)Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní objekty a pozemky.

- e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou. V okolí staveniště se nachází dlážděná plocha bez dřevin

- f) Maximální zábory staveniště

- Pro staveniště není třeba provádět samostatně zábor půdy ze ZPF.

- g) Požadavky na bezbarierové obchozí trasy

- Nejsou žádné požadavky

- h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace

Stavebními pracemi nevzniknou nebezpečné odpady, které by vyžadovali zvláštní postup při likvidaci. Při výstavbě nevznikají žádné emise. Vznikají pouze běžné stavební odpady, jejich likvidace je zajištěna odvozem na skládku. Za evidenci a likvidaci odpadů zodpovídá prováděcí organizace.

Nakládat s odpady může jen osoba k tomu oprávněná dle zákona, dodavatel písemně doloží způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě.

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 93/2006 Sb, 383/2001 Sb. a 94/2006 Sb. Odpady budou tříděny na recyklované a nerecyklované. Recyklované se budou předávat k druhotnému zpracování do nejbližší provozovny Sběrné suroviny. Nerecyklované se budou ukládat do speciálních nádob k tomu určených a likvidaci provede smluvně specializovaná firma odvozem na řízenou skládku nebo k jinému zpracování.

Na stavbě nesmí být použit materiál, který není certifikován a u kterého není znám způsob jeho likvidace a jeho likvidace není zajištěna. Za odstraňování odpadů zodpovídá zhotovitel stavebních prací.

Při stavbě vzniknou pouze odpady kategorie O a to:

17 02 01	dřevo

17 09 04	směšné stavební a demoliční odpady neuvedené  pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 01 01	beton

17 01 02	cihly

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 02	sklo

- i) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zeminy

- Nejsou žádné zemní práce.

- j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel stavby má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství. A nebezpečné vlastnosti. S odpady lze nakládat pouze spůsoby stanovenými zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Původce odpadu je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.

Během stavby se předpokládá výskyt běžného stavebního odpadu. Odvoz stavební sutě je uvažován s uložením na skládku s poplatkem

Veškeré použité prvky – cihly, polystyrén a pod, jsou majetkem investora, který rozhodne o dalším použití nebo odvozem na skládku nebo šrotu. Z hlediska zatřídění odpadů se materiál zatřiďuje do skupiny 170904 Směšné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 (kategorie odpadů O) Nebezpečné odpady se na stavbě nevyskytují.

- k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Při provádění veškerých stavebních pracích budou bezpodmínečně dodržovány veškeré ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními NV č. 378/2001 Sb. o požadavcích na bezpečný provoz používání strojů, NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 362/2005 Sb. s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Stavba nevyžaduje účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

l) Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb

Žádné stavby nejsou dotčeny

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Netýká se této stavby, není proto nutné řešit.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Je nutné poučit obyvatele domu o nebezpečí pádu předmětu z výšky, staveniště je nutné oplotit a zabezpečit tak, aby se splnil předpis vlády č.5941/2006 Sb.

Vchody do objektu je nutné zastřešit stříškou.

- o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Se zahájením výstavby se začne po vydání stavebního povolení. Dokončení stavby se předpokládá do šesti měsíců od zahájení.

Postup výstavby:

- Montáž lešení

- Výměna okenních otvorů, demontáž parapetů a oplechování s následnou montáží

- Oplechování říms, venkovních parapetů

- Úprava vnitřního ostění oken

- Výmalba

- Úprava staveniště do původního stavu

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Není nutné řešit

Ing. Vlastimil Salajka