## List1
Zpracování PD - rekonstrukce prostor Komerční banky
a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148
D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATER. |  |  |  |  | 997675.8083
|  | CENA DODÁVKY |  |  |  |  | 56142
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 10520
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 1064337.8083
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 117934.5067
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 56790.65
|  | PSV KABELY |  |  |  | 77025.2
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 198863.175
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 10533.7867
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 51170.5
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 18172
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 313312.97
|  | PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 22745.52
|  | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 58601
|  | PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  | 6660
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  | 29990
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 29160
|  | POPLATEK |  |  |  | 6716.5
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 997675.8083
|  | ROZVADECE |  |  |  | 56142
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 56142
|  | REVIZE |  |  |  | 10520
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 10520
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 25 | 395 | 9875
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 3 | 215 | 645
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 10520
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0004 | 210010135 | Trubka ochranna PVC 63mm |  | m | 55 | 8.86 | 487.3
0005 | 210010242 | Trubka ocelova pr.54mm |  | m | 12 | 28.48 | 341.76
0006 | 2100103012 | Krabice pristrojova p.68mm |  | kus | 175 | 5.44 | 952
0007 | 2100103210 | Krabice odbocna pr.68mm |  | kus | 168 | 23.41 | 3932.88
0008 | 210010322 | Krabice odbocna pr.97mm |  | kus | 12 | 24.05 | 288.6
0009 | 210020304 | Zlab drateny 100/50 mm |  | m | 120 | 29.62 | 3554.4
0010 | 210020308 | Zlab drateny 200/50 mm |  | m | 186 | 29.62 | 5509.32
0011 | 210020310 | Zlab drateny 250/100 mm |  | m | 87 | 36.06 | 3137.22
0012 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 | 9.87 | 641.55
0013 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 180 | 3.03 | 545.4
0014 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 11 | 4.93 | 54.23
0015 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2 |  | kus | 10 | 10.75 | 107.5
0016 | 2101002531 | Ukonceni kabelu do 5x35mm2 smrst.z. |  | kus | 2 | 61.99 | 123.98
0017 | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg |  | kus | 2 | 51.9 | 103.8
0018 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 2 | 50.63 | 101.26
0019 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 68 | 15.85 | 1077.8
0020 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 580 | 4.87 | 2824.6
0021 | 211190001 | Zapojeni VZT |  | kus | 2 | 49 | 98
0022 | 211190002 | Montaz pozar.ucpavky 40mm |  | kus | 8 | 69 | 552
0023 | 211190003 | Montaz pozar.ucpavky 80mm |  | kus | 4 | 125 | 500
0024 | 2102203025 | Svorka SR 02 |  | kus | 16 | 21.13 | 338.08
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0025 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 25271.68
0026 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 421.1947
------------
0027 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 280 | Kč/h |  |  | 117934.5067
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0028 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 68.25 | 25 | 1706.25
0029 | 14125321 | Trubka PVC 63mm A |  | m | 55 | 29 | 1595
0030 | 14125322 | Trubka ocelova p.54mm do betonu A |  | m | 12 | 105 | 1260
0031 | 34562775 | Svorkovnice HOP cca 30xCY 35mm2 B |  | kus | 2 | 497.5 | 995
0032 | 34571518 | Krabice pristrojova pr.68mm B |  | kus | 175 | 8.4 | 1470
0033 | 34571521 | Krabice odbocna pr.68mm B |  | kus | 168 | 39.9 | 6703.2
0034 | 34571562 | Krabice odbocna pr.97mm B |  | kus | 12 | 65.5 | 786
0035 | 34571823 | Zlab drateny 100/50 (2m) B |  | kus | 60 | 138 | 8280
vc.prislusenstvi
0036 | 34571825 | Zlab drateny 200/50 (2m) B |  | kus | 93 | 145 | 13485
vc.prislusenstvi
0037 | 34571826 | Zlab drateny 250/100 (2m) B |  | kus | 43 | 218 | 9374
vc.prislusenstvi
0038 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 68 | 26.25 | 1785
0039 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 68 | 9.7 | 659.6
0040 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 580 | 0.65 | 377
0041 | 58541113 | Sadra B |  | kg | 42 | 4.5 | 189
0042 | 607512536 | Pozarni ucpavka o pr.40mm A |  | kus | 8 | 591 | 4728
pri pruchodu beznou zdi
0043 | 607512537 | Pozarni ucpavka o pr.80mm A |  | kus | 4 | 785 | 3140
pri pruchodu beznou zdi
0044 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B |  | kus | 16 | 16.1 | 257.6
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0045 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 56790.65
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0046 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 580 | 2.42 | 1403.6
0047 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 750 | 2.42 | 1815
0048 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 420 | 2.42 | 1016.4
0049 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 3120 | 2.42 | 7550.4
0050 | 2108001120 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omitkou |  | m | 35 | 2.54 | 88.9
0051 | 2108001121 | Kabel CYKY 3Jx6 ul pod omitkou |  | m | 15 | 2.54 | 38.1
0052 | 2108100131 | Kabel CYKY 3Jx10 ul pod omitkou |  | m | 15 | 3.42 | 51.3
0053 | 2108100135 | Kabel CYKY 5Jx35 ul pod omitkou |  | m | 120 | 6.12 | 734.4
0054 | 2108100462 | Kabel 1-CXKE-V 3Jx2,5 ul pevne |  | m | 30 | 3.43 | 102.9
0055 | 210800547 | Vodic CY 6 ul pevne |  | m | 850 | 3.43 | 2915.5
0056 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 30 | 3.43 | 102.9
0057 | 210800550 | Vodic CY 25 ul pevne |  | m | 165 | 3.43 | 565.95
0058 | 210800551 | Cu pásky (uzemnění antistatické podlahy) |  | m | 35 | 3.43 | 120.05
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,02,03,04
------------
0059 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 16505.4
0060 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 275.09
------------
0061 | SOUČET | PSV KABELY I | 280 | Kč/h |  |  | 77025.2
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0062 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 609 | 13.8 | 8404.2
0063 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 787.5 | 13.8 | 10867.5
0064 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 441 | 22.3 | 9834.3
0065 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 3276 | 23.4 | 76658.4
0066 | 34111072 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 36.75 | 65 | 2388.75
0067 | 34111073 | Kabel CYKY 3Jx6 mm2- B |  | m | 15.75 | 89 | 1401.75
0068 | 34111077 | Kabel CYKY 3Jx10 mm2- B |  | m | 15.75 | 139.5 | 2197.125
0069 | 34111052 | Kabel CYKY 5Jx35 mm2- B |  | m | 126 | 432 | 54432
0070 | 34145602 | Kabel 1-CXKE-V 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 31.5 | 44.9 | 1414.35
0071 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B |  | m | 892.5 | 16.1 | 14369.25
0072 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 31.5 | 57 | 1795.5
0073 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 173.25 | 69 | 11954.25
0074 | 34140970 | Cu pásky (uzemnění antistatické podlahy) |  | m | 36.75 | 85.6 | 3145.8
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,02,03,04
------------
0075 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 198863.175
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0076 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 11 | 6.85 | 75.35
0077 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 4 | 8.12 | 32.48
0078 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 26 | 8.12 | 211.12
0079 | 210110046 | Spinac zapusteny křížový |  | kus | 1 | 8.12 | 8.12
0080 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha bílá |  | kus | 65 | 14.4 | 936
0081 | 2101110111 | Zasuvka jednoducha s PO barva |  | kus | 14 | 14.4 | 201.6
0082 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha barva |  | kus | 24 | 14.4 | 345.6
0083 | 2101110113 | Zasuvka dvojita |  | kus | 17 | 14.4 | 244.8
0084 | 2101110113 | Zasuvka dvojita s PO |  | kus | 7 | 14.4 | 100.8
0085 | 210140463 | Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn |  | kus | 5 | 10.12 | 50.6
0086 | 2111300010 | Pohybove čidlo |  | kus | 1 | 38 | 38
0087 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 1 | 12.77 | 12.77
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0088 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 2257.24
0089 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 37.6207
------------
0090 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 280 | Kč/h |  |  | 10533.7867
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0091 | 34535849 | Doutnavka orientacni B |  | kus | 5 | 21.1 | 105.5
0092 | 34535850 | Kryt jednoduchy bily B |  | kus | 38 | 34.5 | 1311
0093 | 34535851 | Kryt dvojity bily B |  | kus | 4 | 44.3 | 177.2
0094 | 34535852 | Kryt s pridr.deskou bily B |  | kus | 5 | 50.1 | 250.5
0095 | 34535853 | Ramecek jednonasobny B |  | kus | 68 | 21.9 | 1489.2
0096 | 34535854 | Ramecek dvojity B B |  | kus | 31 | 39.9 | 1236.9
0097 | 34535856 | Ramecek čtyřnasobny barva B |  | kus | 5 | 82 | 410
0098 | 34535860 | Spinac pristroj c.1 B |  | kus | 11 | 75.9 | 834.9
0099 | 34535862 | Spinac pristroj c.5 B |  | kus | 4 | 99.4 | 397.6
0100 | 34535863 | Spinac pristroj c.6 B |  | kus | 26 | 79.4 | 2064.4
0101 | 34535863 | Spinac pristroj c.7 B |  | kus | 1 | 99.4 | 99.4
0102 | 34535865 | Spinac pristroj c.1/0 B |  | kus | 5 | 96.5 | 482.5
0103 | 34551441 | Zasuvka jednoducha bílá |  | kus | 65 | 121.5 | 7897.5
0104 | 34551440 | Zasuvka jednoducha s PO barva |  | kus | 14 | 1126.4 | 15769.6
0105 | 34551442 | Zasuvka jednoducha barva |  | kus | 24 | 157 | 3768
0106 | 34551366 | Zasuvka dvojita zapustena bila vč.přísl |  | kus | 16 | 175.5 | 2808
0107 | 34551367 | Zasuvka dvojita zapustena barva vč.přísl |  | kus | 1 | 184.3 | 184.3
0108 | 34551440 | Zasuvka dvojitá s PO barva B |  | kus | 7 | 1475 | 10325
0109 | 35826001 | Pohybove cidlo A |  | kus | 1 | 860 | 860
0110 | 35813551 | Ovladac 1tlac STOP v krabicce A |  | kus | 1 | 699 | 699
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0111 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 51170.5
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0112 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 66 | 59 | 3894 | 4019
------------
0113 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3894
0114 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 64.9
------------
0115 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 280 | Kč/h |  |  | 18172
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0116 | 34880212 | Svitidlo A1 |  | kus | 42 | 4650.75 | 195331.5
0117 | 34880212a | Svitidlo A1 - Stropní kalíšek |  | kus | 42 | 464.4 | 19504.8
0118 | 34880212b | Svitidlo A1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 84 | 167.53 | 14072.52
0119 | 34880213 | Svitidlo A2 |  | kus | 2 | 3825.9 | 7651.8
0120 | 34880213a | Svitidlo A2 - Stropní kalíšek |  | kus | 2 | 464.4 | 928.8
0121 | 34880213a | Svitidlo A2 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 4 | 167.53 | 670.12
0122 | 34880214 | Svitidlo B1 |  | kus | 1 | 3107.65 | 3107.65
0123 | 34880214a | Svitidlo B1 - Stropní kalíšek |  | kus | 1 | 464.4 | 464.4
0124 | 34880214b | Svitidlo B1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 2 | 167.53 | 335.06
0125 | 34880215 | Svitidlo B2 |  | kus | 2 | 2783.95 | 5567.9
0126 | 34880215a | Svitidlo B2 - Stropní kalíšek |  | kus | 2 | 464.4 | 928.8
0127 | 34880215b | Svitidlo B2 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 4 | 167.53 | 670.12
0128 | 34880216 | Svitidlo C1 |  | kus | 4 | 10099.05 | 40396.2
0129 | 34880216a | Svitidlo C1 - Stropní kalíšek |  | kus | 4 | 339 | 1356
0130 | 34880216b | Svitidlo C1 - Lankový závěs Y 1,5m |  | kus | 16 | 129.45 | 2071.2
0131 | 34880217 | Svitidlo D1 |  | kus | 2 | 1142.4 | 2284.8
0132 | 34880218 | Svitidlo NP1 |  | kus | 10 | 1184.92 | 11849.2
0133 | 34880221 | Svitidlo NZ3 |  | kus | 3 | 2040.7 | 6122.1
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,05
------------
0134 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 313312.97
| Oddíl | PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0135 | 210010351 | Pristrojova krabice |  | kus | 66 | 30.5 | 2013
0136 | 210020502 | Parapetni pristrojovy kanal 170/70 |  | m | 24 | 23 | 552
0137 | 210020504 | Viko parapet.kanalu |  | m | 24 | 53 | 1272
0138 | 2101110116 | Zasuvka do podparapetního žlabu |  | kus | 55 | 13.44 | 739.2
0139 | 2101110117 | Zasuvka s PO do podparapetního žlabu |  | kus | 11 | 13.44 | 147.84
0140 | 211190001 | Montaz zaslepovaciho krytu |  | m | 15 | 10 | 150
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0141 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 4874.04
0142 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 81.234
------------
0143 | SOUČET | PSV PARAPETNI KANAL | 280 | Kč/h |  |  | 22745.52
| Oddíl | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0144 | 34564010 | Krabice pristrojova B |  | kus | 66 | 186 | 12276
0145 | 34574017 | Parapetni pristrojovy kanal kovový B |  | m | 24 | 821 | 19704
70/170 s kovovou přepážkou
0146 | 34574018 | Viko parapetniho pristr.kanalu B |  | m | 24 | 253 | 6072
0147 | 34574019 | Prepazka kovová B |  | m | 24 | 119 | 2856
0148 | 34551444 | Zasuvka do podparapetního žlabu bílá |  | kus | 22 | 69 | 1518
0149 | 34551445 | Zasuvka do podparapetního žlabu barva |  | kus | 33 | 74 | 2442
0150 | 34551447 | Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva |  | kus | 11 | 868 | 9548
0151 | 34574026 | Zaslepovaci kryt B |  | m | 15 | 279 | 4185
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0152 | SOUČET | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  |  | 58601
| Oddíl | PSV SILNOPROUD UPS
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0153 | 211190001 | Odborna instalace UPS |  | kus | 1 | 4000 | 4000
0154 | 211190002 | Doprava UPS+servtechnika |  | kus | 1 | 2560 | 2560
0155 | 211190003 | Reiklacni poplatek |  | kus | 1 | 100 | 100
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
------------
0156 | SOUČET | PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  |  | 6660
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0157 | 35822300 | UPS 3kVA/10 minut A provedení pro umístění do racku |  | kus | 1 | 29990 | 29990
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
------------
0158 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD UPS |  |  |  |  | 29990
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0159 | 50435102 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 6 | 215 | 1290
0160 | 50435106 | Demontaze elektroinstalace |  | hod | 32 | 215 | 6880
0161 | 50435109 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 86 | 215 | 18490
nezahrnuté do stavebního projektu
0162 | 50435104 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 | 2500 | 2500
------------
0163 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 29160
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0164 | 50435104 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 15 | 7.5 | 112.5
svitidla - malé svítidlo
0165 | 50435104 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 51 | 4 | 204
svitidla - velké svítidlo
0166 | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 1 | 6400 | 6400
demontovaneho materialu
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,05
------------
0167 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 6716.5
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0168 | 35714518 | Rozvaděč RP |  | kus | 1 | 26116 | 26116
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,03
0169 | 35714519 | Rozvaděč RZ |  | kus | 1 | 22866 | 22866
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01,04
0170 | 35714520 | Doplnění stávajících rozvaděčů |  | kus | 1 | 5560 | 5560
(jistič B3-63A do rozv. RDA,
vypínací cívka jističe do rozv. ELM1,
vypínací cívka jističe do rozv. ELM3-Ú)
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-04
0171 | 35714521 | Napojení světelného okruhu m.č.1.45 |  | kus | 1 | 1600 | 1600
na stáv. krabici elektroinstalce a napojení
zásuvkového okruhu na krabici zásuvek.
PPS- 28/19-D.1.4.4.b-01
------------
0172 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 56142
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206