## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 582002A | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory
| Zadavatel |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  | IČO: | 00296643
|  |  | Radniční 1148 |  |  |  | DIČ: | CZ00296643
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Frýdek
| Projektant: |  | PPS Kania s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26821940
|  |  | Nivnická 665/10 |  |  |  | DIČ: | CZ26821940
|  |  | 70900 | Ostrava-Mariánské Hory
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 58200200 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 58200201A | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Preambule | [8 empty] | Preambule
#POPS
#POPS | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
#POPS | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
#POPS
#POPS | Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
#POPS
#POPS
#POPS | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
#POPS | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
#POPS | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
#POPS | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
#POPS | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
#POPS
#POPS | Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
#POPS
#POPS | Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
#POPS | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
#POPS
#POPS | Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
#POPS | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
#POPS
#POPS | Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
#POPS | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
#POPS
#POPS | Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
#POPS
#POPS | Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
#POPS | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
#POPS
#POPS | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
#POPS
#POPS | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
#POPS | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS
#POPS | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
#POPS | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
#POPS | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
#POPS
#POPS | Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
#POPS | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
#POPS
#POPS | Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
#POPS | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
#POPS
#POPS
#POPS
#POPS | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
#POPS
#POPS | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
#POPS
#POPS
#POPS | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
#POPS
#POPS | Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
#POPS | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
#POPS | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
#POPS
#POPS | www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
#POPS
#POPS | Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
#POPS | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
#POPS
#POPS | Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
#POPS | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
#POPS
#POPS | Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
#POPS | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767A | Prosklená fasáda |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 58200200 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 582002A | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 58200200 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně včetně mobilního WC a oplocení. | [24 empty] | POP | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně včetně mobilního WC a oplocení.
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění, průběžné čištění podlah v přilehlých prostorech a chodbách ap.. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění, průběžné čištění podlah v přilehlých prostorech a chodbách ap..
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
4 | 00501 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 58200201A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 582002A | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory | [24 empty] | STA
O: | 01 | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 58200201A | Domov pro seniory 28. Října - společenské prostory | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.53 |  | 0 |  |  |  |  | 81.06 | [5 empty] | DIL
1 | 342261112RXX | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace | m2 | 48.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02278 | 1.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.13 | 54.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2NP-4NP (dočasná příčka) : 6,1*2,65*3 |  | 48.495 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342248114R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 38.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.14137 | 5.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.593 | 22.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 2NP-4NP : (3,243+1,575)*2,65*3 |  | 38.3031 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 15.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.223 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | 2NP-4NP : 2,65*2*3 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.41 |  | 0 |  |  |  |  | 192.54 | [5 empty] | DIL
4 | 416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 202.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0119 | 2.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 192.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | 2NP : 63,36 |  | 63.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 63,36 |  | 63.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 75,95 |  | 75.95 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.41 |  | 0 |  |  |  |  | 169.61 | [5 empty] | DIL
5 | 601015191R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 71.5105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0683 | 4.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | stropy mimo podhledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 5,47+10,4*0,4+16,5*0,55 |  | 18.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 5,47+10,4*0,4+16,55*0,55+9,04*1,5+9,04*0,2 |  | 34.1005 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 5,47+10,4*0,4+16,5*0,55 |  | 18.705 | [22 empty] | VV | 0
6 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 71.5105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00768 | 0.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.381 | 27.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 71,51050 |  | 71.5105 | [22 empty] | VV | 5
7 | 602015191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 202.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.052 | 10.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 2NP-4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((7,05+2,54+1,03+5,6+3,22+1,3+3,25+16,48)*2,65)*3 |  | 321.7365 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4*2,65*3*2)*3 |  | 19.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,14*0,5*2,65*2)*3 |  | 24.963 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,57*2,65+2,8*2,45+2,0*2,45)*3 |  | -47.7615 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(11,0*2,45+5,5*1,5) |  | -35.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(16,48*2,45)*2 |  | -80.752 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 202.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00658 | 1.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.319 | 64.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [24 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 202,06600 |  | 202.066 | [22 empty] | VV | 5
9 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 75.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | 2NP-4NP : (2,45*7+2,65*3)*3 |  | 75.3 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612474611R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 76.6062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03203 | 2.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.816 | 62.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [24 empty] | SPI
|  | 2NP-4NP : (3,243+0,65+0,15+1,575+0,775+3,243)*2,65*3 |  | 76.6062 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.52 |  | 0 |  |  |  |  | 50.74 | [5 empty] | DIL
11 | 632421130R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 20 mm, včetně penetrace | m2 | 125.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03591 | 4.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.403 | 50.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [24 empty] | POP
|  | vyrovnání po odbourání dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 31,9 |  | 31.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 47,0 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 47,0 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  |  |  |  | 169.82 | [5 empty] | DIL
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 202.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.25 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 35.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 63,36 |  | 63.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 63,36 |  | 63.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 75,95 |  | 75.95 | [22 empty] | VV | 0
13 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 464.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 8.54 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.123 | 57.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | specifikace vč 14, 09 odměřeno z DWG : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 16,48*3,1 |  | 51.088 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled : 16,48*1,5 |  | 24.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP-4NP : (4,12*2+1,3*2+9,04)*(9,4-3,1) |  | 125.244 | [22 empty] | VV | 0
|  | střešní plášť : 9,04*1,5 |  | 13.56 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | fasáda : 250,0 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
14 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 929.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00082 | 0.76 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.006 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 464,61200*2 |  | 929.224 | [22 empty] | VV | 5
15 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 464.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 48.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 464,61200 |  | 464.612 | [22 empty] | VV | 5
16 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 464.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0303 | 14.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 464,61200 |  | 464.612 | [22 empty] | VV | 5
17 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 929.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 464,61200*2 |  | 929.224 | [22 empty] | VV | 5
18 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 464.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 8.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 464,61200 |  | 464.612 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 87.94 | [5 empty] | DIL
19 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 285.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 87.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP podlahové plochy : 5,47*3+71,3+85,4*2 |  | 258.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | prostor před dotčenou části : 27,0 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 25.77 |  |  |  |  | 154.85 | [5 empty] | DIL
20 | 962036112R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 48.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.02198 | 1.07 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.325 | 15.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP (dočasná příčka) : 6,1*2,65*3 |  | 48.495 | [22 empty] | VV | 0
21 | 965043341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.86 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 7.51 | 20.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : 44,4*0,02*3 |  | 2.664 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 21.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | 3NP : 47,0 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 47,0 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
23 | 965081924R00 | Demontáž dlaždic betonových na terčích | m2 | 31.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.51 |  | Vlastní | Indiv | 0.346 | 11.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 31,9 |  | 31.9 | [22 empty] | VV | 0
24 | 968083011R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.034 | 0.37 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.536 | 5.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : (0,9*2,0)*2*3 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 968083012R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 | m2 | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.0412 | 0.59 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.498 | 7.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : (2,4*2,0)*3 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 968083033R00 | Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 | m2 | 193.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.09 | 0.055 | 10.63 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 49.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : (5,1+3,7+2,0+13,5)*2,65*3 |  | 193.185 | [22 empty] | VV | 0
27 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.63 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.55 | 24.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : 44,0 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
28 | 976900001 | Demontáž oplechovámí teras | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : 44,0 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
29 | 97690002 | Prostupy pro VZT přes strop a střešní konstrukci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč 07 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 151.97 | [5 empty] | DIL
30 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením | t | 27.6301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.5 | 151.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 27,63014 |  | 27.6301 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.05 |  |  |  |  | 3.99 | [5 empty] | DIL
31 | 712300831RT1 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.072 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úprava střešní krytiny pro prostupy : | [24 empty] | VV | 0
|  | parotěsná folie : 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
32 | 712300832RT1 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | asfaltové pásy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
33 | 712541659RZ9 | Povlaková krytina střech oblých - parozábrana, včetně dodávky parotěsné zábrany | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0046 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.25 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
34 | 712541559RZ4 | Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01118 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
35 | 712599097RT2 | Povlaková krytina střech oblých ostatní příplatek k ceně za plochy jednotlivě přes 2 do 5 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1088 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000*3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
36 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.02 |  |  |  |  | 8.68 | [5 empty] | DIL
37 | 713104213R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.02 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úprava střešní krytiny pro prostupy : | [24 empty] | VV | 0
|  | EPS tl. 260mm : 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
38 | 713141327R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
39 | 28375705R. | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,03 W/m | m3 | 0.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000*0,273 |  | 0.819 | [22 empty] | VV | 5
40 | 713131130R01 | Izolace tepelná vložením do konstrukce | m2 | 44.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.161 | 7.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | podhled 2NP : 16,48*1,5 |  | 24.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | střecha 4NP : 9,04*1,5+9,05*0,5+1,3*0,5*2 |  | 19.385 | [22 empty] | VV | 0
41 | 63151406R | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 46.3103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 44,10500*1,05 |  | 46.3103 | [22 empty] | VV | 5
42 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0.74 |  |  |  |  | 52.08 | [5 empty] | DIL
43 | 766812840R01 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.74 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz TZ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
44 | 766629310R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů stěn prosklených, | m2 | 47.7615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.961 | 45.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 1,57*2,65*3 |  | 12.4815 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 2,8*2,45*3 |  | 20.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : 2,0*2,45*3 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
45 | 611P01 | Plastová prosklená dělící příčka 1570/2650 mm s dveřmi 900/2000 mm, kování, samozavírač, polepy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.085 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace odkaz P01 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
46 | 611P02 | Plastová prosklená dělící příčka 2800/2450 mm s dveřmi 1325/2000 mm, kování, samozavírač, polepy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.13 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace odkaz P02 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
47 | 611P03 | Plastová prosklená dělící příčka 2000/2450 mm, polepy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.098 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace odkaz P03 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
48 | 766669117R01 | Dokování samozavírače na plastovou zárubeň | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.555 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
49 | 766T01 | Kuchyňská kout s úložným prostorem, kuchyňskou linkou a příslušenstvím, dodávka, montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace vč 13 (bez digestoře, trouby a myčky) : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
50 | 766T01A | Nerezová digestoř, dodávka, montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace vč 15f : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
51 | 766T01B | Multifunkční trouba s indukční sklokeramickou deskou, dodávka, montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace vč 15f : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
52 | 766T01C | Vestavěná myčka, dodávka, montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace vč 15f : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
53 | 799D01 | Parapet interiér atyp dl. 5503mm, š. 410 mm, tl. 25mm, laminovaná dřevotříska s nosem, dodávka, montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | specifikace dle D1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 76790Z01 | Nosná konstrukce pro jenotku VZT 840/330, dodávka, montáž včetně kotvení, povrchová úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odkaz Z01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767A | Prosklená fasáda |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | 7679A01 | Fasáda AL - dodávka, montáž vnitrostaveništní doprava | m2 | 214.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Fasáda AL, nosná ocelová konstrukce , zasklení, výplně otvorů okna a dveře, bezpečnostní kování, madla, polepy, lemovací a klempířské prvky vč zastřešení, Požární bezpečnost dle PBŘ. | [24 empty] | POP |  | Fasáda AL, nosná ocelová konstrukce , zasklení, výplně otvorů okna a dveře, bezpečnostní kování, madla, polepy, lemovací a klempířské prvky vč zastřešení, Požární bezpečnost dle PBŘ.
|  | specifikace TZ + vč 14, 09 (odměřeno z DWG) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 16,48*3,1 |  | 51.088 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhled : 16,48*1,5 |  | 24.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP-4NP : (4,12*2+1,3*2+9,04)*(9,4-3,1) |  | 125.244 | [22 empty] | VV | 0
|  | střešní plášť : 9,04*1,5 |  | 13.56 | [22 empty] | VV | 0
58 | 76779A02 | Předokenní žaluzie - stínění fasády 2400 x 1000 mm, elektronické ovládání, kotvení, dodávka, montáž | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 7679001 | Úprava (zaříznutí) stávající TI v místě napojení systémové fasády na stávající TI | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.16 |  | 0.15 |  |  |  |  | 195.74 | [5 empty] | DIL
60 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 133.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.13 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 33.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : 44,4*3 |  | 133.2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 776101115R01 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, včetně dodávky samonivelační hmoty | m2 | 258.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 1.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.147 | 38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 258,51000 |  | 258.51 | [22 empty] | VV | 5
62 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 258.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.06 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.38 | 98.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 71,3+5,47 |  | 76.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 85,4+5,47 |  | 90.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 85,4+5,47 |  | 90.87 | [22 empty] | VV | 0
63 | 28412285R | podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 266.2653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00312 | 0.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | specifikace viz TZ | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 258,51000*1,03 |  | 266.2653 | [22 empty] | VV | 5
64 | 776994121R00 | Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.046 | 11.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-3NP : 250,0 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
65 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 102.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1372 | 14.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : 37,3 |  | 37.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 32,5 |  | 32.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 32,5 |  | 32.5 | [22 empty] | VV | 0
66 | 776900101 | Oprava a doplnění zátěžového PVC | m2 | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00506 | 0.1 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2NP-4NP : 6,4*3 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 114.74 | [5 empty] | DIL
68 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 512.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 35.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stropy 2NP-4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 71,3+5,47+85,4*2+5,47*2 |  | 258.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny 2NP-4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((7,05+2,54+1,03+5,6+3,22+1,3+3,25+16,48)*2,65)*3 |  | 321.7365 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4*2,65*3*2)*3 |  | 19.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,14*0,5*2,65*2)*3 |  | 24.963 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,57*2,65-4,0+2,8*2,45-4,0+2,0*2,45-4,0)*3 |  | -11.7615 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(11,0*2,45-4,0+5,5*1,5-4,0) |  | -27.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(16,48*2,45-4,0)*2 |  | -72.752 | [22 empty] | VV | 0
69 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 491.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 15.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP-4NP : 5,47*3+71,3+85,4*2 |  | 258.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2NP-4NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((7,05+2,54+1,03+5,6+3,22+1,3+3,25+16,48)*2,65)*3 |  | 321.7365 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4*2,65*3*2)*3 |  | 19.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,14*0,5*2,65*2)*3 |  | 24.963 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,22+0,55+0,15+1,475+0,775+3,22)*2,65*3 |  | 74.6505 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,57*2,65-4,0+2,8*2,45-4,0+2,0*2,45-4,0)*3 |  | -11.7615 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(11,0*2,45-4,0+5,5*1,5-4,0) |  | -27.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(16,48*2,45-4,0)*2 |  | -72.752 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet omyvatelné malby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 95,52900*-1 |  | -95.529 | [22 empty] | VV | 5
70 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 491.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10902 | 53.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 491,69750 |  | 491.6975 | [22 empty] | VV | 5
71 | 784221101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná | m2 | 95.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | mč 203, 303, 403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,22+1,7+2,54+2,13)*2,65+2,8*0,2*2+5,47)*3 |  | 96.0105 | [22 empty] | VV | 0
|  | (-1,57*2,65+4,0)*3 |  | -0.4815 | [22 empty] | VV | 0
72 | 784225122R00 | Malby z malířských směsí akrylátové, , odstín II, jednonásobné | m2 | 95.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06636 | 6.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | omyvatelné | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 95,52900 |  | 95.529 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100.58 | [5 empty] | DIL
73 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 26.7213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 24.93 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,72126 |  | 26.7213 | [22 empty] | VV | 0
74 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 40.0819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.653 | 26.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,08188 |  | 40.0819 | [22 empty] | VV | 0
75 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 26.7213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 13.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,72126 |  | 26.7213 | [22 empty] | VV | 0
76 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 240.4913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 240,49130 |  | 240.4913 | [22 empty] | VV | 0
77 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 26.7213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 25.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,72126 |  | 26.7213 | [22 empty] | VV | 0
78 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 106.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 11.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 106,88502 |  | 106.885 | [22 empty] | VV | 0
79 | 979990107R01 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel, dřeva, plastů, skla, PVC podlah | t | 26.7213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,43,60,66, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 26,72126 |  | 26.7213 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
80 | 720000001T00 | Zdravotechnika - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | 730000001T00 | Vytápění - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
82 | 210000001T00 | Elektroinstalace silnoproud - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 220000001T00 | Elektro slaboproud - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 2496001 | Odstranění venkovních VZT jednotek, vnitrostaveništní přesun, odvoz a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 240000001T00 | VZT - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu