## Krycí list
D.1.4.2.c - KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
07/2020
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací | Objednatel: | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | Datum: | 07/2020
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání koupelen a WC |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. konzol pro stoupací potrubí (množství: cca 105kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (cca 84hod) |  |  |  | 0
P.4 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.5 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.6 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro dotěsnění požárních klapek (60ks) |  |  |  | 0
P.7 | Vstupní revize protipožárních klapek (60ks) |  |  |  | 0
P.8 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 16hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací |  | Objednatel: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148
Část | D.1.4.2 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání koupelen a WC
1.1 | R240001001 | Střešní ventilátor ø280mm s EC motorem, V=1500m3/h, Pext=150Pa, Pi=183W/0,8A/230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ventilátory s mikroprocesorovou regulací, vestavěným diferenciálním čidlem tlaku
Hluk při zvolených parametrech (V=1500m3/h, Pext=150Pa) je Lpa=55dBA ve 4m na výtlaku
1.1a | R240001002 | Přídavný modul pro střešní ventilátor s programovatelným časovačem umožňující nastavit noční útlumový režim | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1b | R240001003 | Dálkový ovladač pro střešní ventilátory sloužící k prvotnímu nastavení ventilátorů a dalším případným přenastavením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1b | R240001004 | Tlumící sokl pod střešní ventilátor, výška soklu 750mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1c | R240001005 | Výklopný rám pod střešní ventilátor umožňující snadnou údržbu a čistění oběžného kola ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | R240001006 | Protipožární klapka 300x250mm, ruční s tavnou pojistkou | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | R240001007 | Elektricky ovládáný talířový ventil ø100mm, elektrické ovládání 12V AC/DC | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001008 | Tepelná izolace tl. 60mm s Al. polepem (propojovací potrubí k ventilátoru) | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001009 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 20% tvarovek | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240001010 | - ø100mm, 50% tvarovek | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001011 | Demontáže stávajícího VZT potrubí vč. původních vyústek, ventilátorů a jejich odvoz s likvidací | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0