## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | ZŠ a MŠ Chlebovice |  | Objednatel: | Statutární městro Frýdek Místek |  | IČ/DIČ: | 00296643/
Druh stavby: |  | Vytápění kotelny |  | Projektant: | JANKO Projekt s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 03872394/
Lokalita: |  | Frýdek Místek - Chlebovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 85
JKSO: |  | 8022 |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 25.06.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | ZŠ a MŠ Chlebovice | Objednatel: | Statutární městro Frýdek Místek |  | IČ/DIČ: | 00296643/
Druh stavby: | Vytápění kotelny | Projektant: | JANKO Projekt s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 03872394/
Lokalita: | Frýdek Místek - Chlebovice | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 85
JKSO: | 8022 | Zpracoval: |  |  | Datum: | 25.06.2021
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN |  |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Rozpočet - objekty
Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: | ZŠ a MŠ Chlebovice | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Statutární městro Frýdek Místek
Druh stavby: | Vytápění kotelny | Začátek výstavby: |  | Projektant: | JANKO Projekt s.r.o.
Lokalita: | Frýdek Místek - Chlebovice | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: | 8022 | Zpracováno dne: | 25.06.2021 | Zpracoval:
Náklady (Kč)
Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
Vytápění a kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | SO1,8 | 0
[5 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - skupiny
Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny
Název stavby: |  | ZŠ a MŠ Chlebovice | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Statutární městro Frýdek Místek
Druh stavby: |  | Vytápění kotelny | Začátek výstavby: |  | Projektant: | JANKO Projekt s.r.o.
Lokalita: |  | Frýdek Místek - Chlebovice | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8022 | Zpracováno dne: | 25.06.2021 | Zpracoval:
Náklady (Kč)
Kód | Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| Vytápění a kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | SO1,8 | 0
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO1,8 | 0
71 | Izolace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO1,8 | 0
73 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO1,8 | 0
78 | Dokončovací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO1,8 | 0
9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO1,8 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | ZŠ a MŠ Chlebovice | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Statutární městro Frýdek Místek
Druh stavby: |  | Vytápění kotelny | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | JANKO Projekt s.r.o.
Lokalita: |  | Frýdek Místek - Chlebovice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8022 | Zpracováno dne: | 25.06.2021 |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [35 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Vytápění a kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 111 | Přípravné práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 111000001VD | Vytyčení stáv.inž.sítí, vlastní vytyčení |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111_ | SO1,8_1_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 111
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 713492431R00 | Izolace potrubí 2stranně, obalení Alfolem |  | m2 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO1,8_71_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 713
3 | 713421111R00 | Izolace potrubí Izoma M,pásy ve Fe pletivu,1vrstvá |  | m2 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO1,8_71_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 713
4 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO1,8_71_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 731159219R00 | Montáž kotle plyn. |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 731
6 | 4841731519 | Kotel kondenzační 6,4 - 37,1kW |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | M | 731
7 | 4848165101 | Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 1 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | M | 731
8 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | P | 731
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 732111128R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 732
10 | 732321115R00 | Nádoba expanzní , obsah 80 l, včetně kk a manometru |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 732
11 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 732
12 | 732421312R00 | Čerpadlo oběhové UPS 25-40 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 732
13 | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové UPS 25-60 |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 732
14 | 40511467 | Snímač teploty kabel. Pt1000 d 6 mm př.B kabel 6 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | M | 732
15 | 388220720 | Ponorné čidlo zásobníku teplé vody |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | M | 732
16 | 5513808041 | Čidlo příložné pro regulátor vytápění |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | M | 732
17 | 371205018 | Kaskádový modul |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | M | 732
18 | 405412012 | Regulátor ekvitermní |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | M | 732
19 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m |  | t | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 732
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 733171130R00 | Montáž rozdělovače pro ÚT |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 733
21 | 551200262 | Rozdělovač směš 4cestný |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | M | 733
22 | 5512002620 | Rozdělovač směš 4cestný |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | M | 733
23 | 733178113R00 | Potrubí vícevrstvé PEX, D 18 x 2 mm |  | m | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 733
24 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm |  | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 733
25 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm |  | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 733
26 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | 733
27 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm |  | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 733
28 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm |  | m | 880.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 733
29 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm |  | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 733
30 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm |  | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | 733
31 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm |  | m | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 733
32 | 722181213RT9 | Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm |  | m | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 733
33 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle |  | m2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P | 733
34 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 1129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 733
35 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | P | 733
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 734266112R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř DN 15 |  | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | 734
37 | 734225262R00 | Ventil termostatický,rohový, DN 15 |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | 734
38 | 734211113R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles G 3/8" |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 734
39 | 734432141R00 | Prostorový termostat týdení |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | 734
40 | 734253111R00 | Ventil pojistný, DN 15, FF x 1,8 bar |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 734
41 | 734245422R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit N5 DN 20,top |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | 734
42 | 734294212R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 734
43 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 734
44 | 734255131R00 | Ventil pojistný, R140 DN 25 x 2,5 bar |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | 734
45 | 734237421R00 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. K-125T DN 15 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | 734
46 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 734
47 | 734294216R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity HERZ DN 50 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | P | 734
48 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 734
49 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | 734
50 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 734
51 | 734297214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit K-508 DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | P | 734
52 | 734297213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit K-508 DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 734
53 | 734297215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit K-508 DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | P | 734
54 | 48488030 | Směšovač trojcestný DN 25, vč. servopohonu 230 V |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | M | 734
55 | 48488035 | Směšovač trojcestný DN 32, vč. servopohonu 230 V |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | M | 734
56 | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit N5 DN 32,top |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | P | 734
57 | 734245423R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit N5 DN 25,top |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | P | 734
58 | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit N5 DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | P | 734
59 | 734413122R00 | Teploměr 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | P | 734
60 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | P | 734
61 | 734249104R00 | Montáž ventilů zpětných závitových G 1 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | 734
62 | 734249105R00 | Montáž ventilů zpětných závitovýchG 5/4 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 734
63 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | 734
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 735
65 | 735157641R00 | Otopná těl. AL člá. 3, 240mm 640mm 213W |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | 735
66 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | P | 735
67 | 735157643R00 | Otopná těl. AL člá. 17, 1360mm 640mm 1207W |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | P | 735
68 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | 735
69 | 735157640R00 | Otopná těl. AL člá. 21, 1680mm 640mm 1491W |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | P | 735
70 | 735157642R00 | Otopná těl. AL člá. 8, 640mm 1540mm 1128W |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 735
71 | 735157644R00 | Otopná těl. AL člá. 24, 1920mm 640mm 1704W |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | 735
72 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 735
73 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 735
74 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 735
| 736 | Podlahové vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 736332111R00 | Systémová deska s kroč.izolací |  | m2 | 146.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 736_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | 736
76 | 736312311R00 | Separační rastrovaná fólie |  | m2 | 146.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 736_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | 736
77 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 736_ | SO1,8_73_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 736
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x |  | m | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO1,8_78_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | 783
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 9 R02 | hodina zednická výpomoc |  | h | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | P | 9
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace |  | h | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | P | 90
81 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.- seřízení a zprovoznění kotle servisním technikem |  | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | 90
82 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci kotle, ÚT |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | P | 90
83 | 900 R25 | HZS - stavební práce- MTŽ elektro a regulace |  | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | 90
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SO1,8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 460680042RT1 | Průraz v betonové zdi, stropu tloušťky 30 cm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | M46
85 | 460680043RT1 | Průraz v betonové zdi, stropu tloušťky 45 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO1,8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | SO1,8_9_ | SO1,8_ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | P | M46
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: