**Plošné výměry 2.NP (28. října 2155)**

ČÍSLO POPIS PLOCHA (m2) PODLAHA

200 CHODBA 170,5 KER.DL.

201 POKOJ 28,2 PVC,KER.DL.

202 POKOJ 28,5 PVC,KER.DL.

203 POKOJ 28,5 PVC,KER.DL.

204 POKOJ 28,5 PVC,KER.DL.

205 POKOJ 28,5 PVC,KER.DL.

206 POKOJ 28 PVC,KER.DL.

207 POKOJ 27 PVC,KER.DL.

208 POKOJ 29,5 PVC,KER.DL.

209 POKOJ 28,8 PVC,KER.DL.

210 POKOJ 30,1 PVC,KER.DL.

211 POKOJ 29,5 PVC,KER.DL.

212 POKOJ 29,8 PVC,KER.DL.

213 POKOJ 20,6 PVC,KER.DL.

214 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

215 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

216 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

217 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

218 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

219 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

220 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

221 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

222 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

223 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

224 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

225 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

226 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

227 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

228 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

229 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

230 POKOJ 20,3 PVC,KER.DL.

231 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

232 POKOJ 21,4 PVC,KER.DL.

233 POKOJ 19,3 PVC,KER.DL.

234 POKOJ 19,2 PVC,KER.DL.

235 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

236 POKOJ 20,1 PVC,KER.DL.

237 POKOJ 20,4 PVC,KER.DL.

238 POKOJ 22,1 PVC,KER.DL.

239 POKOJ 21,4 PVC,KER.DL.

240 DENNÍ MÍSTN. 15,3 PVC

241 SKLAD 7,6 PVC

242 KANCEL. VEDOUCÍ 12,6 PVC

243 SKLAD 9,2 PVC

244 SKLAD 7,7 PVC

245 WC, SPRCHA 8,2 KER.DL.

246 SCHODIŠTĚ 45,7 KER.DL.

247 ÚKLID 4,8 KER.DL.

248 VÝTAHY 15

249 PRACOVNA 17,1 PVC

250 KOUPELNA 34,2 KER.DL.

251 SHOZ PRÁDLA 2,3 PVC

252 WC INVALIDÉ 3,1 KER.DL.

253 KUŘÁRNA 5,5 PVC

254 SPOLEČEN. MÍSTNOST 69,6 PVC

255 SCHODIŠTĚ 11,8 KER.DL.

256 SKLAD 9,5 PVC

257 CHODBA 117,4 KER.DL.

258 TERASA 1 50,7 KER.DL.

259 TERASA 2 88,7 KER.DL.

260 TERASA 3 62,5 KER.DL.

261 TERASA 4 256,2 KER.DL.

SOUČET 1921,4