## PŘÍLOHA B
PŘÍLOHA A - Výkaz výměr- závlahový systém
Stavba : | Závlahový systém fotbalového hřiště
Místo: | Lískovec, Frýdek Místek
Zadavatel: | Statutární město Frýdek-Místek
Objekt : | Závlahový systém - 24 postřikovačů
Datum: | 2023-05-22
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (kč)
Čerpadlo + filtr
| Sací čerpadlo Calpeda NMD 32/210 C/A 400V 5,5 kW | ks | 1 |  | 0
LC1K1610B7 | Stykač pro spínání čerpadla 16 A, 1Z, 24 V AC | ks | 1 |  | 0
MAVE 2HH2 | Ovládací skříň 230V IP55, zatížení 16A | ks | 1 |  | 0
MAVE15 | Ponorná sonda dvojitá 15 + 5 m | ks | 1 |  | 0
MSP50200 | Mosazný přechodový kus 50 x 2" vně | ks | 2 |  | 0
MSR54 | Mosazné šroubení 5/4" | ks | 2 |  | 0
MSR20 | Mosazné šroubení 2" | ks | 1 |  | 0
MVR6454 | Mosazná vsuvka redukovaná vnější záv. 6/4" x 5/4" | ks | 1 |  | 0
MZV64 | Mosazný zpětný ventil 6/4" vni | ks | 1 |  | 0
MT64 | Mosazný T-kus 6/4" | ks | 1 |  | 0
MVR6410 | Mosazná spojka redukovaná 6/4" x 1" vně | ks | 1 |  | 0
MKVFF10 | Kulový uzávěr 1", vni x vni | ks | 2 |  | 0
MSP63112 | Mosazný přechodový kus 63 x 6/4" vně | ks | 1 |  | 0
E120050000 | Koleno 50 | ks | 3 |  | 0
17B2SRD6 | Filtr 2" sítkový s poloaut. čištěním vč. modulu DPI (indikace ucpání), průtor 30 m3/h, 130 mikronů | ks | 1 |  | 0
E095063112 | Přechodka 63x6/4" vně | ks | 2 |  | 0
WS-R2064 | Redukce 2"x6/4" vně x vni | ks | 2 |  | 0
WS-M20 | Spojka 2" vni | ks | 2 |  | 0
MKVFFO64 | Kulový uzávěr 6/4" vni x vni s odvodněním | ks | 2 |  | 0
MSK20 | Mosazný sací koš 2" | ks | 1 |  | 0
527006300216 | Navrtávací pas HAWEX Lit. 63x2" | ks | 1 |  | 0
MVR2064 | Mosazná spojka redukovaná 2" x 6/4" vně | ks | 1 |  | 0
E130050112 | Přechodové koleno 50x6/4" vně | ks | 1 |  | 0
E095050112 | Přechodka 50x6/4" vně | ks | 1 |  | 0
Celkem za | Čerpadlo + filtr |  |  |  | 0
Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky
100-210 | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10 | m | 100 |  | 0
100-210m6 | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8, 6m tyč | ks | 3 |  | 0
100-200 | Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 | m | 200 |  | 0
80-0110 | Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 | m | 500 |  | 0
E080063063 | T-kus 63 | ks | 1 |  | 0
E120063000 | Koleno 63 | ks | 1 |  | 0
E105063000 | Spojka 63 | ks | 3 |  | 0
E115063000 | Záslepka 63 | ks | 1 |  | 0
E110050040 | Spojka redukovaná 50x40 | ks | 6 |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž | m | 400 |  | 0
527006300216 | Navrtávací pas HAWEX Lit. 63x2" | ks | 12 |  | 0
S161063100SS | Navrtávací obj. se zp. kroužkem a plochým těs. a nerez. šrouby 63x1" PN16 | ks | 1 |  | 0
474-00 | Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 1“ | ks | 1 |  | 0
464-01 | Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 1" | ks | 1 |  | 0
TSJ-10B-12-3-10QC | Kloub. přípojka 1" závit BSP x BSP, délka 30,5 cm , kovový závit pro připojení 1" mosazného hydrantu | ks | 1 |  | 0
TVB-10RND | Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm | ks | 1 |  | 0
Celkem za | Potrubí, kabely, tvarovky a fitinky |  |  |  | 0
Závlahový materiál
TMC-424E-ID-50H | Řídicí jednotka TMC-424 pro 4-24 sekcí, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V | ks | 1 |  | 0
TSM-8 | Modul- rozšíření řídicí jednotky TMC o 8 stanic | ks | 1 |  | 0
TRS | Čidlo srážek, kabel 8 m | ks | 1 |  | 0
| Elektrorozvaděč vč vystrojení a revize dle TZ bod 6.1.9 | ks | 1 |  | 0
T7P-52 | Postřikovač T7P, nastavitelný, součástí postřikovače je sada trysek, se zpětným ventilem, závit BSP | ks | 24 |  | 0
TSJ-10B-12-3-10B | Kloub. přípojka 1" závit BSP x BSP, délka 30,5 cm | ks | 24 |  | 0
P220-23-56 | Elektromagnetický ventil P-220, 6/4" vnitřní závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 16 bar | ks | 12 |  | 0
DBO/B6 | Vodovzdorný konektor DBY | ks | 30 |  | 0
MVR2064 | Mosazná spojka redukovaná 2" x 6/4" vně | ks | 12 |  | 0
E100050112 | Přechodka 50x6/4" vni | ks | 6 |  | 0
E100040100 | Přechodka 40x1" vni | ks | 18 |  | 0
WS-N64 | Vsuvka 6/4" vně | ks | 6 |  | 0
WS-NR6410 | Vsuvka redukovaná 1"x6/4" vně | ks | 6 |  | 0
S161050100SS | Navrtávací obj. se zp. kroužkem a plochým těs. a nerez. šrouby 50x1" PN16 | ks | 6 |  | 0
S161040100SS | Navrtávací obj. se zp. kroužkem a plochým těs. a nerez. šrouby 40x1" PN16 | ks | 6 |  | 0
EU-TURJ | Ventilová šachta Toro Jumbo s víkem | ks | 6 |  | 0
Celkem za | Závlahový materiál |  |  |  | 0
Přístřešek pro čerpadla a filtr
| Přístřešek - půdorysné rozměry 1,8x2,0 m, výška 2,4 m. Konstrukce z dřevěných sloupků 100/100, zavětrování a opláštění z pozinkovaných plechů, podlaha vysypána dusaným štěrkem 0-22 mm, betonová dlažba pod čerpadlem 600/600/100 mm, vč.instlace | soub | 1 |  | 0
Celkem za | TRS Čidlo srážek, kabel 8 m |  |  |  | 0
Zemní práce
| Výkop pro hlavní řad | m | 10 |  | 0
| Výkop pro potrubí v hřišti | m | 480 |  | 0
| Výkop a osazení instalační šachty | ks | 6 |  | 0
| Obsyp a zásyp potrubí | m | 500 |  | 0
| Hutnění výkopu | m | 500 |  | 0
| Ostranění drnu a následné navrácení | m | 480 |  | 0
| Pokládka potrubí | m | 800 |  | 0
| Pokládka kabelu | m | 480 |  | 0
Celkem za | Zemní práce |  |  |  | 0
Závlahový materiál - montáž
| Montáž řídící jednotky včetně jejího nastavení | ks | 1 |  | 0
| Montáž čidla srážek | ks | 1 |  | 0
| Montáž a nastavení postřikovače TORO T7 | ks | 24 |  | 0
| Montáž elektromagnetického ventilu | ks | 12 |  | 0
| Montáž rychlopřípojného ventilu včetně šachty | ks | 1 |  | 0
| Montáž filtru | ks | 1 |  | 0
| Montáž čerpadla | ks | 1 |  | 0
Celkem za | Závlahový materiál - montáž |  |  |  | 0
* Cenová nabídka se může změnit vlivem lokálních podmínek
Cena celkem za dílčí části |  |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady v % |  |  |  |  | 2%
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0