## Rekapitulace
Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
ELEKTRO - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE NÁKLADŮ
ZÁKLADNÍ RN
Součet zařízení tuzemsko - parita A |  |  | 0 | Kč | 0 | Kč
Součet zařízení tuzemsko - parita B
Zemní práce |  |  |  |  | 0 | Kč
Mimostaveništní doprava - parita A | 3.3 | % | 0 | Kč
Mimostaveništní doprava - parita B | 2.8 | %
Součet elektromateriálu |  |  |  |  | 0 | Kč
Součet elektromontáže z ceníku 21M |  |  |  |  | 0 | Kč
Přeložky a demontáže
Lešení nebo pojízdná montážní plošina | 0 | dnů |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 750 | Kč/hod
Náklady na přesun - parita A, B | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Náklady na přesun - ZST | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Zednická výpomoc | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | Kč | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN
GZS | 2.4 | % |  |  | 0 | Kč
Provozní vlivy | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Vedlejší RN - celkem |  |  |  |  | 0 | Kč
ZÁKLADNÍ RN - NÁTĚRY (HLAVA II)
Nátěry - práce
Nátěry - materiál
Mimostaveništní doprava | 3.3 | %
Náklady na přesun | 1 | % |  |  | 0 | Kč
Podíl přidružených výkonů | 0 | % |  |  | 0 | Kč
Základní RN - nátěry |  |  |  |  | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN - NÁTĚRY (HLAVA VI)
GZS | 8.4 | % |  |  | 0 | Kč
Provozní vlivy | 3.6 | % |  |  | 0 | Kč
Vedlejší RN - nátěry |  |  |  |  | 0 | Kč
ZÁKLADNÍ RN - CELKEM |  |  | 0 | Kč | 0 | Kč
VEDLEJŠÍ RN - CELKEM |  |  |  |  | 0 | Kč
Náklady nespecifikované v rozpočtu - HZS (vícepráce při montážích, nespecifikované vícepráce, apod.) | 0 | hod. |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 550 | Kč/hod
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY D+M (mimo revize) |  |  |  |  | 0 | Kč
HLAVA XI
Příprava a zahájení provozu včetně revizních prací | 0 | hod. |  |  | 0 | Kč | Sazba: | 700 | Kč/hod

## Rozváděče
Silnoproud - Dodávka
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Jednotková cena - dodávka | Montáž (Kč) | Dodávka (Kč)
Ceny za dodávku níže uvedených položek rozváděčů jsou včetně montáže
| Demontáž stávajících prvků původního rozváděče a baterií NO | set | 1 |  |  | 0 | 0
| Úprava stávajícího rozváděče - doplnění nosných prvků | set | 1 |  |  | 0 | 0
| Doplnění jističů a ovládačů | set | 1 |  |  | 0 | 0
| Doplnění svorek a komponent pro vedení a jištění | set | 1 |  |  | 0 | 0
| CELKEM - ROZVÁDĚČE |  |  |  |  | 0 | 0

## Specifikace
Elektroinstalace - Materiál a montáž
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Jednotková cena - materiál | Montáž (Kč) | Materiál (Kč) | Poznámka
Nouzové osvětlení komenského 159
Trasy a kabely
1 | Kabel Prafladur - J 3x1,5 RE P60-R ( 3J1,5 ) | m | 25 |  |  | 0 | 0
2 | Nehořlavé příchytky kabelu prafladur - Hilti | ks | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Nehořlavé pásky kabelu Hilti | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Rozbočné krabice nehořlavé - kovové OBO | ks | 17 |  |  | 0 | 0
6 | Pomocný kotevní materiál | set | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Ostatní blíže nespecifikovaný materiál | set | 2 |  |  | 0 | 0
Svítidla
1 | NO Svítidlo s piktogramem Elektrolumen | Ks | 88 |  |  | 0 | 0
2 | NO Svítidlo poziční osvětlení Hasící techiky | Ks | 35 |  |  | 0 | 0
3 | Požární trasy | set | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Prostupy, průrazy, vrty apod | set | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Bourání a odstranění betonu | set | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Spolupráce s RT | h | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Měření a revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Dokončovací práce vnitřní, dopoj strojů, roozv atp. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12 | protipožární přepážka, např. HILTI, včetně povlaku ze zpěňujícícho materiálu po obou stranách | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
| CELKEM - SILNOPROUD |  |  |  |  | 0 | 0

## Zemní práce
Zemní práce
Poř. číslo | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena - montáž | Jednotková cena - materiál | Montáž (Kč) | Materiál (Kč) | Poznámka
| CELKEM - ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0