Příloha č. 3 Lezecká stěna – vizualizace s popisem

POPIS stěny s vizualizací:

Návrh stěny je vypracovaný v podobě schematického návrhu, kde je možné vidět členění jednotlivých desek. Navržená výška je 12 m, obvod v základně 30 m. Na stěně by takto bylo osazeno 20 linií jistících bodů.

U povrchu počítáme s polaminovanou překližkou pro kolmé a převislé části i se sklolaminátovým kompozitem pro ukloněnou část stěny (zejména kvůli jejímu většímu zatížení povětrnostními vlivy a také z důvodu větší atraktivity takového typu povrchu pro naprosté laiky). Stěna bude ukončena střechou s přesahem. Uvnitř stěny – technické zázemí na dvířka – sklad chytů.