Vysvětlení změny zadávacích podmínek – specifikačních požadavků u veřejné zakázky malého rozsahu na dodání 45 ks pasívních, antidekubitních, zdravotních, pěnových matrací s potahy.

Ve specifikačních požadavcích na matrace a potahy byly upřesněny požadavky na vlastnosti antidekubitních matrací z hlediska zdravotní nezávadnosti všech materiálů a na požární odolnost/nehořlavost. Změny jsou doplněny do stávajících specifikačních požadavků – Přílohy ke smlouvě o dodávce:

- Matrace a potahy musí splňovat veškeré legislativní nařízení České republiky a Evropské unie pro sortiment zdravotnických prostředků pro použití ve zdravotnictví a v zařízení sociálních služeb. Je nutné doložit certifikátem.

- Matrace a potahy musí být vyrobeny pouze ze zdravotně nezávadných materiálů dle mezinárodní certifikace Öko-Tex Standard 100. Je nutné doložit certifikátem.

- Matrace a potahy musí splňovat normy a legislativní nařízení České republiky a Evropské unie pro požární odolnost proti vznícení při použití ve zdravotnictví a sociálních službách. Je nutné doložit certifikátem.

Soubor je nově nazván: “Opravené specifikační požadavky na dodání pasívních antidekubitních matrací“.

Další zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Ve Frýdku-Místku, 29.10.2025.

Zpracoval: Mgr. Roland Ivančák – vedoucí provozu

Mgr. Petr Kuchta – ředitel